滁州学院会峰校区实验实训1号楼景观工程

项目编号：2022CG-031

竞

争

性

谈

判

文

件

招标人：滁州学院资产与设备处

招标代理机构：安徽诚信建设项目管理有限公司

2022年09月

目  录

竞争性谈判公告	1

第一部分  供应商须知前附表	4

第二部分  供应商须知	8

第三部分  谈判办法	21

第四部分  合同条款及格式	23

第五部分  工程量清单	28

第六部分   图  纸	28

第七部分   技术标准和要求	28

第八部分   投标文件格式	29

第九部分  招标单位、招标代理机构对本交易文件的确认

45

# 竞争性谈判公告

项目概况

滁州学院会峰校区实验实训1号楼景观工程的潜在供应商应在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏获取谈判文件，并于2022年9月29日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：2022CG-031

项目名称：滁州学院会峰校区实验实训1号楼景观工程

采购方式：竞争性谈判

预算金额：55万元

最高限价：详见附件

采购需求：详见附件

合同履行期限：不高于45个日历天

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、企业要求：具有独立法人资格的市政公用工程施工总承包三级及以上资质的企业；

2、项目负责人要求：具有在本单位注册的市政公用工程专业二级及以上注册建造师；

3、信誉要求（投标人不得存在以下情形）：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目负责人前三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

⑦被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的。

⑧被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。

4、投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第3条信誉要求①-⑧项情形之一的，拒绝投标人参加本项目（按照招标文件中附件1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询）。

## 三、获取招标文件

时间：2022年9月23日17时00分至2022年9月29日15时00分。

地点：滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏

方式：网上下载

售价：0元

## 四、响应文件提交

截止时间：2022年9月29日15时00分（北京时间）（从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日）

地点：安徽诚信建设项目管理有限公司会议室（滁州市丰乐大道1999号长江财富广场C座16楼会议室）

## 五、开启（开标）

时间：2022年9月29日15点00分（北京时间）

地点：安徽诚信建设项目管理有限公司会议室（滁州市丰乐大道1999号长江财富广场C座16楼会议室）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

无

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名 称：滁州学院资产与设备处

地址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区

- 联系人：李老师、王老师

- 联系方式：0550-3512003、0550-3510628

- 2.招标代理机构信息

- 名 称：安徽诚信建设项目管理有限公司

地　址：滁州市丰乐大道1999号长江财富广场C座16楼

联系方式：0550-3023099  15212199034

3.项目联系方式

项目联系人：李老师、王老师

电　话：0550-3512003、0550-3510628

第一部分 供应商须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滁州学院会峰校区实验实训1号楼景观工程 |
| 2 | 项目类别 | 景观工程 |
| 3 | 招标人 | 滁州学院资产与设备处 |
| 4 | 招标代理机构 | 安徽诚信建设项目管理有限公司 |
| 5 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 6 | 供货期（工期） | 计划工期：不高于45个日历天。 计划开工日期：双方签订合同时明确 计划竣工日期：双方签订合同时明确 |
| 7 | 项目地址 | 滁州学院 |
| 8 | 采购范围 | 详见图纸及清单控制价等内容 |
| 9 | 谈判有效期 | 60日历天（从提交响应文件截止之日算起） |
| 10 | 采购预算 | 55万元 |
| 11 | 供应商资格要求 | 详见竞争性谈判公告 |
| 12 | 谈判保证金缴纳方式及金额 | 本项目无需缴纳谈判保证金 |
| 13 | 联合体谈判 | 本次采购不接受联合体供应商参加谈判。 |
| 14 | 响应文件份数 | 正本一份，副本两份。 |
| 15 | 封套上写明 | 1.供应商名称以及标注“正本”或 “副本”字样，密封处应加盖单位公章。 2.项目名称： 3.标明 “请勿在(填入前附表中规定的谈判日期和时间)之前启封”字样。 |
| 16 | 最高限价 | 最高限价：详见清单控制价等内容，投标人所报投标报价不得高于最高限价，否则将作为无效投标处理。 |
| 17 | 现场踏勘 | 本项目不组织统一现场踏勘，各投标供应商可于2022年9月25日8:00—11:30，14:00—17：00与王老师 0550-3510628联系现场踏勘事宜。 投标供应商应仔细勘察施工现场，综合考虑所投设备施工现场情况，作出报价。否则，由此发生的所有风险由投标供应商自行承担。 |
| 18 | 答疑、澄清 | 请于2022年9月25日17时前，将疑问以邮件的形式发送至(971219662@qq.com)邮箱，采购人将在2022年9月26日17时前以澄清公告形式在从滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏处予以公告，请各潜在供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。 供应商请注意：采购代理机构对谈判文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为谈判文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 19 | 装订、密封要求 | 响应文件的正本和副本应采用胶装方式左侧装订，不得采用活页夹的可随时拆换的方式装订，不得有零散页。响应文件应按照“谈判文件格式”的目录次序装订。响应文件正副本密封于响应文件袋内。 |
| 20 | 响应文件提交截止时间及地点 | 收件人：安徽诚信建设项目管理有限公司 时 间：2022年9月29日15时00分（北京时间） 地 点：安徽诚信建设项目管理有限公司会议室（滁州市丰乐大道1999号长江财富广场C座16楼会议室） |
| 21 | 谈判时间及地点 | 谈判时间：同响应文件提交截止时间 谈判地点：同响应文件提交地点 |
| 22 | 谈判小组的组建 | 谈判小组由招标人代表和评审专家共3人组成。 |
| 23 | 是否授权谈判小组确定成交候选供应商 | 是，推荐的成交候选供应商人数：3名，标明排序。 |
| 24 | 中标通知书 | 中标通知书须加盖招标人和代理公司公章后方可发出。 |
| 25 | 履约担保 | 是否收取履约担保：☑收取，□不收取 履约担保的形式：①银行转账或②银行保函或商业保险【须为见索即付保函（无条件保函）】 履约担保的金额：中标价×2.5%,取整到千位 （1）银行转账： 收款单位：中标后由招标单位指定 开户银行：中标后由招标单位指定 银行帐号：中标后由招标单位指定 缴纳时间：中标人须在中标通知书发出后30个日历天内足额交纳履约保证金(投标保证金不能转为履约保证金)，中标通知书发出后30个日历天内签订合同，如未按期交齐履约保证金（或提供银行保函）或未按期签订合同的，视同放弃中标资格。履约保证金按要求缴纳的，自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 退还时间：①采用全额银行转账方式，履约保证金退还方式：项目竣工验收合格后一个月内付清（无息）（招标人缓建或停建的项目除外）。②采用银行保函方式，保函有效期为：自合同签订之日起至项目全部竣工验收合格并备案完成之日止；如果本合同提前终止，履约保函应在终止日后满三个月后由招标人准许后撤销。（招标人缓建或停建的项目除外）。 （2）银行保函或商业保险具体要求： ①保函形式须为见索即付型（无条件保函）； ②须从中标人基本账户办理； ③须由滁州本地银行（或本地（滁州市）保险公司）或在滁州具有分支机构的银行出具（或在本地（滁州市）设立分支机构的保险公司开具）； ④须有保函编号； ⑤须加盖银行、保险公司公章而非业务专用章； ⑥格式及内容须符合招标人要求,经招标人认可。 注：履约保函格式应按照《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》（建市〔2021〕11号）执行。 |
| 26 | 付款方式 | 本项目无预付款，工程竣工验收合格并完成初审后，按初审价格的70%支付工程款。项目缺陷责任期（1年，自竣工验收合格之日起计算）满，发包方组织复验，如移栽苗木死亡，将按该项综合单价2倍扣除，如外购苗木死亡，则按中标综合单价扣除，完成复审后，工程款支付至复审价格的100%。 |
| 27 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费按3000元收取（专家评审费用以实际支付为准另行支付）；代理服务费及专家费支付主体：中标单位在领取中标通知书前向招标代理机构付清。 |
| 28 | 相关 要求 | 特别提醒：（1）潜在投标人进入滁州市需严格遵守滁州市疫情防控规定。（2）近日有发热症状或到过中高风险地区或与重点人员有接触史的人员，不得进入滁州市参与投标。（3）符合进入参与本项目的潜在投标单位进入开标现场人员仅限单位法定代表人或授权委托人，其他人员不得进入开标现场，开标期间需全程佩戴口罩，配合做好测温工作，并出示“行程码”“健康码”绿码。（4）开标现场人员应携带48小时以内（以投标截止时间向前推算48小时）的有效阴性核酸检测报告纸质版。未按上述要求办理的，由此造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 29 | 备注 | （1）图纸中表述不清楚或与清单描述的不一致之处，以清单和招标人要求为准。 （2）若施工时发现现场存在比例失调情况，须招标方、中标方共同现场解决，但是以招标方意见为主，不得为此增加任何费用。 （3）施工前需提供完整设计的三维效果图，三维效果需准确在滁州学院实景三维地图上融合和展示，并通过业主单位审核后方可施工，否则由此引起的一切后果由中标人承担。 |

# 第二部分  供应商须知

## A 总则

### 1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本谈判邀请中所叙述项目的工程采购。

1.2本次采购属工程类采购，招标人，招标代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《招投标法》及其实施条例、《采购非招标采购方式管理办法》及项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

### 2. 定义

2.1 “招标人”系指滁州学院资产与设备处；

2.2“招标代理机构”系指安徽诚信建设项目管理有限公司。

2.3 “供应商”系指响应招标人要求提交响应文件的单位。

2.4 “谈判小组”：是指招标人组建的专门负责本次谈判评审工作的临时机构。

2.5 “服务”系指谈判文件规定供应商须承担服务的义务。

2.6“日期”指日历日。

2.7谈判文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的、打印或印刷的形式，包括电报和传真发送。

3. 合格的供应商

3.1、企业要求：具有独立法人资格的市政公用工程施工总承包三级及以上资质的企业；

3.2、项目负责人要求：具有在本单位注册的市政公用工程专业二级及以上注册建造师；

3.3、信誉要求（投标人不得存在以下情形）：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目负责人前三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

⑦被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的。

⑧被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。

3.4、投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第3条信誉要求①-⑧项情形之一的，拒绝投标人参加本项目（按照招标文件中附件1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询）。

4. 工期及质量

4.1 要求工期：不高于45个日历天。

4.2 工程质量必须达到国家工程施工质量验收合格标准。

### 5. 费用

5.1 供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。无论谈判的结果如何，采购方和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## B 谈判文件说明

### 6．谈判文件的构成

6.1 谈判文件用以阐明所需提供的服务、采购、谈判程序和合同条件。谈判文件包括：

第一部分  供应商须知前附表

第二部分  供应商须知

第三部分  谈判评审办法

第四部分  合同条款及格式

第五部分  工程量清单

第六部分   图  纸

第七部分   技术标准和要求

第八部分   响应文件格式

第九部分  招标单位、招标代理机构对本谈判文件的确认

6.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。供应商没有对谈判文件全面做出实质性响应是供应商的风险。

### 7．谈判文件的澄清

7.1 任何要求对谈判文件澄清的供应商，请按供应商须知前附表规定的时间和方式提出，招标人将按供应商须知前附表规定的时间和方式进行答复和公告。变更或修正内容发布更正公告，且作为谈判文件的组成部分。

8．谈判文件的修改

采购人可以修改谈判文件，并以澄清的方式在滁州学院网站发布。但如果修改谈判文件的时间距提交首次响应文件截止时间不足3个工作日，并且修改内容影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。

工程量清单和最高限价

9.1工程量清单的组成、格式及内容

工程量清单的组成、格式及内容见第五部分“工程量清单”。

9.2工程量清单编制的一般规定

（1）工程量清单应由具有清单编制能力的采购人，或委托具有相应资质的工程造价咨询机构，2018版《安徽省建设工程工程量清单计价依据》和《2018版安徽省建设工程计价依据修订内容》以及工程造价管理机构发布的工程造价信息等进行编制。

（2）工程量清单应作为谈判文件的组成部分。

（3）采购人应对其提供的工程量清单的准确性和完整性负责。

（4）需评审的主要材料等，应在工程量清单中载明。

（5）工程量清单格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

9.3采购工程量清单、最高限价的编制依据

（1）采购工程量清单的编制依据

工程量清单编制依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和相关工程的国家计量规范；国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法；建设工程设计文件及相关资料；与建设工程有关的标准、规范、技术资料；拟定的谈判文件；施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；其他相关资料。经审查后的施工图设计文件和相关技术资料、省清单计价规范、施工场地条件和工程构造的具体特征等编制。

（2）最高限价的编制依据

最高限价应当依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法；建设工程设计文件及相关资料；拟定的谈判文件及采购工程量清单；与建设工程有关的标准、规范、技术资料；施工现场情况、工程特点及常规施工方案；工程造价管理机构发布的工程造价信息，当工程造价信息没有发布时，参照市场价；其他相关资料。工程量清单、谈判文件有关要求、施工现场实际情况、合理的施工方法和2018版《安徽省建设工程工程量清单计价依据》以及工程造价管理机构发布的工程造价信息等进行编制。

9.4计价依据（可根据项目类型，自行挑选使用）

(1) 2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；

(2) 2018版《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》；

(3) 2018版《安徽省建设工程计价定额(共用册）》；

(4) 2018版《安徽省建筑工程计价定额》；

(5) 2018版《安徽省装饰装修工程计价定额》；

(6) 2018版《安徽省安装工程计价定额》；

（7）2018版《安徽省市政工程计价定额》；

（8）2018版《安徽省园林绿化工程计价定额》；

（9）2018版《安徽省仿古建筑工程计价定额》；

（10）2018版《安徽省建设工程费用定额》；

（11）《2018版安徽省建设工程计价依据修订内容》；

（12）省、市截止2022年9月的有关政策性文件。

9.5 材料价格：按《滁州工程造价信息》（ 2022年第8期）发布的不含税价格和市场询价编制。

9.6暂列金额与暂估价

本工程暂列金额与暂估价详见采购工程量清单。

9.7最高限价的作用和说明

（1）供应商的响应报价不得超过最高限价，最高限价的发布时间及方式在供应商须知前附表中载明。

（2）供应商对最高限价有异议的，可在供应商须知前附表规定的时间内向采购人提出异议，未在规定时间内提出异议的或供应商提出异议经采购人复核后的最高限价，即为最高限价。

9.8 采购工程量清单及最高限价公布

采购工程量清单及最高限价按要求公布。

## C  响应文件的编写

### 10．响应文件编制的原则

10.1 供应商应在认真阅读谈判文件所有内容的基础上，按照谈判文件的要求编制完整的响应文件。谈判文件中对响应文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

10.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

10.3 响应文件须对谈判文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其将被拒绝。

### 11．谈判语言

11.1 由供应商编写的响应文件和往来信件应以简体中文书写。

### 12．计量单位

除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

### 13．响应文件的组成

13.1 所有服务方案只允许供应商有一个响应方案，不接受任何有选择的方案和报价（包括有条件的折扣）。供应商未按要求，提供了选择方案和/或报价的，其谈判将被拒绝。

13.2 供应商编写的响应文件应包括下列部分：

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)（格式见附件）；

（2）诚信响应承诺书（格式见附件）；

（3）企业法人营业执照（须提复印件并加盖公章）；

（4）企业资质证书（须提供复印件并加盖公章）；

（5）建造师（拟任项目负责人）有效身份证、注册证书以及安全生产考核合格证书（B证）（须提供复印件并加盖公章）；

（6）供应商的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的谈判响应前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目谈判时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），供应商是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明（须提供证明材料复印件并加盖公章）；

（7）谈判响应函（格式见附件）；

（8）工程量清单报价书；

（9）服务响应承诺函（格式见附件）；

（10）投标人认为需要的其它证明材料。

### 14．响应文件格式

14.1 供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写“谈判响应函”、“谈判报价表”以及其他相关文件，注明提供的工程名称、类型说明等。

### 15．谈判响应报价

15.1本项目的谈判响应报价采用固定全费用综合单价法报价，除非合同另有规定，响应综合单价是指完成采购需求全部内容的价格，包括但不限于为完成本项目所发生的：设备费、人工费、材料费【包括所有材料及设备的生产（购买）、包装、运输、装卸、加工（含加工过程中的主要及辅助材料损耗）】、施工机具使用费、养护费、管理费、利润、风险费用、施工措施费用、不可竞争费用、税金、招标代理费用及评审费等为完成本工程项目所需发生的一切费用。综合单价一次性包死，不予调整，结算时按照审计量结算。

15.2凡本谈判文件要求（或允许）及供应商认为需要进行报价的各项费用项目（不论是否要求进入报价），或因供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各供应商自负，招标人将认为这些费用供应商已计取，并包含在报价中。

15.3供应商应按照谈判文件附件提供的格式填写。招标人不接受任何选择性报价，但文字大写表示的数据与同一数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。如果单价与总价不符，以单价为准；除非谈判小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以总价为准，并修改单价。

15.4本竞争性谈判招标人保留要求供应商二次或再次报价的权利。

### 16．货币

16.1 招标人只接受人民币作为唯一货币。

### 17．证明供应商资格的证明文件

17.1 供应商必须按要求提交证明文件，以证明其有资格参加谈判和成交后有履行合同的能力，并作为其响应文件的一部分。

### 18．证明的合格性和符合谈判文件规定的文件

18.1 供应商应对谈判文件中的各项条款做出清晰准确的答复。

18.2 证明服务与谈判文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图表、数据、证书、业主证明。

### 19．谈判保证金

19.1谈判保证金按供应商须知前附表要求进行提交。

19.2 对于未能按要求提交谈判保证金的供应商，招标人将视为不响应谈判文件而予以拒绝。

19.3谈判结束后退还未成交供应商的谈判保证金，

19.4如发生下列情况之一时，谈判保证金将被没收：

a.供应商在谈判文件中规定的谈判有效期内撤回其响应文件及成交供应商放弃成交的；

b.供应商有违法违规行为给招标人造成损失的；

c.除因不可抗力或谈判文件认可的情形外，成交供应商在规定期限内，拒绝签订合同的；

d.供应商在响应文件中提供虚假材料的；

e.供应商与其他供应商相互恶意串通的。

19.5 谈判保证金用于保护招标人免受因供应商行为而蒙受的损失，未按规定提交谈判保证金的响应文件将被拒绝。

### 20．谈判有效期

20.1 响应文件从谈判之日起，谈判有效期为60天。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应报价，招标人有权拒绝。

20.2 特殊情况下，招标人可于谈判有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其谈判保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长谈判保证金的有效期，有关退还和没收谈判保证金的规定在谈判有效期的延长期内继续有效。

### 21．响应文件的签署及格式

21.1响应文件应打印或用不褪色的墨水书写，并由供应商的法定代表人或被授权代表签字、加盖单位公章。被授权代表签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人或被授权代表签字确认。字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应谈判文件的响应文件将会被认定为无效谈判。正本与副本不一致时以正本为准。

21.2响应文件统一采用A4纸编制（如部分附表需要用其他规格的复印纸编写，则应按A4复印纸折叠），采用电脑打印或复印，文本格式采用常规的文本格式。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

21.3 除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署响应文件的被授权代表在旁边签字才有效。

21.4以电话、传真、电子邮件形式的谈判将被拒绝。

## D   响应文件的递交

### 22．响应文件的数量、包装和标记

22.1 供应商制作响应文件，一份正本“响应文件”、二份副本“响应文件”。每套“响应文件”封面应注明“正本”或“副本”。一旦正本与副本不符，以正本为主。

22.2响应文件必须密封递交。正/副本需采用胶装方式装订，供应商应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。谈判时，供应商应当将响应文件正本以密封袋/箱单独密封，所有的副本以密封袋/箱单独密封；所有密封袋/箱正面和响应文件封面须标明采购项目名称、供应商名称及“正本”、“副本”等字样。

22.3所有响应文件的密封袋/箱应加盖供应商公章或法定代表人或被授权代表签字（或盖章）。

22.4响应文件的密封材料和样式不作统一规定，各供应商应使用不易破损的包装材料进行包装。

封套均应按下述写明：

项目名称：

标明 “请勿在(填入前附表中规定的谈判日期和时间)之前启封”字样。

供应商名称：

### 23．谈判截止时间

23.1 所有响应文件都必须按“供应商须知前附表”中规定的响应文件递交截止时间前送达谈判文件规定的递交地址。

23.2 出现因谈判文件的修改推迟谈判截止日期时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

23.3在响应文件递交截止时间之后的任何响应文件将拒绝接收。

### 24．响应文件的修改与撤回

24.1 供应商在递交响应文件后，在规定的截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知招标人。补充或修改的内容作为响应文件的组成部分。

24.2 供应商对响应文件的补充修改，应按照谈判文件的规定密封、标记和提交。其送达时间不得迟于谈判截止时间。

24.3 在谈判截止期之后，供应商不得对其谈判响应文件做任何修改。

24.4 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。按照规定退还退出谈判的供应商谈判保证金。

## E   谈判/评审

### 25．谈判

25.1 招标代理机构按谈判文件中规定的时间和地点接受供应商递交的响应文件。供应商的法定代表人或被授权代表签到，并参加谈判。

25.2 谈判时，供应商查验响应文件密封情况并签字认可确认无误后方可拆封响应文件。

25.3谈判时，招标代理机构当众拆封，宣读谈判供应商名称、响应文件份数等内容并做记录，与会的供应商或其代表应在谈判记录上签字确认。

25.5谈判程序:

a.介绍与会各方人员；

b.介绍供应商；

c.宣布谈判纪律；

d.核对法定代表人授权书和被授权代表身份证；

e.由供应商法定代表人或被授权代表检查响应文件的密封情况，并对密封情况确认表态；

f. 招标代理机构在谈判截止时间前收到响应文件，谈判时对符合要求的响应文件都应当予以拆封、宣读；

g.由谈判工作人员当众拆封纸质响应文件，对供应商纸质响应文件中供应商名称、响应文件份数等主要内容进行宣布，各供应商法定代表人或被授权代表对宣布结果明确表态并确认；

h.宣布休会，进入评审和谈判阶段；

i.会议结束。

### 26．谈判小组

26.1 招标人将根据本次采购项目的特点组建谈判小组。

26.2谈判小组成员人数详见供应商须知前附表相关规定，由招标人依法组建。

26.3谈判小组成员对各供应商响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并推荐成交候选供应商。

### 27．响应文件的澄清

27.1 在评审期间, 招标代理机构可根据谈判小组的需要，要求供应商对其响应文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交。

27.2供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。

### 28．响应文件的比较和评价

28.1谈判小组在评审过程中，发现响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

28.1.1大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

28.1.2如果以单价计算的结果与总价不一致，则以单价为准修改总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

28.1.3如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准。

28.1.4对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

28.1.5正本与副本不一致的，以正本为准；

28.1.6对于响应文件中不构成实质性偏差的、不一致或不规则，招标人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

28.2如果谈判供应商实质上没有响应谈判文件的要求，其响应文件将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其文件成为实质上响应的响应文件。

28.3谈判小组根据各谈判供应商响应文件响应情况决定是否与各供应商进行谈判，谈判方式为谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给与参加谈判的供应商平等的谈判机会。

28.4在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经招标人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价（最终报价要求：可等于或小于原提交响应文件中的报价；最终是否认可并成交的权利属于谈判小组），提交最终报价的供应商不得少于3家。已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。招标人、招标代理机构应当退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

28.5供应商需进行最终报价，供应商应当在谈判小组规定的时间内提交最终报价，并由法定代表人或被授权代表签字，最终报价为不可更改价格，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分，作为谈判小组推荐成交候选供应商的依据。

28.6谈判小组认为供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，要求其在谈判小组规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；如果其不能在谈判小组规定时间内提供相关材料证明其报价的合理性，其最终报价为无效报价。

### 29．评审原则

29.1谈判小组将遵循公平、公正和择优的原则，对所有供应商的响应文件评审，都采用相同的程序和标准严格按照谈判文件的要求和内容进行谈判。

29.2 评审过程的保密：在响应文件的评审、比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向招标人和谈判小组施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝；成交供应商确定后，招标人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因做出任何解释。未成交供应商不得向谈判小组成员或其他相关人员索问评审过程的情况和材料。

### 30. 谈判办法

采用最低价法，谈判小组按照谈判办法规定的评审内容进行评审，按照最终报价由低到高进行排序，推荐成交候选供应商。

### 31.评审程序

按照资格审查、初审、详细评审的顺序分步骤进行评审。

31.1资格审查：

详见第三部分谈判评审办法。谈判小组对各供应商递交的资格证明材料进行审查，资格证明文件不齐全或者不符合要求，经谈判小组同意后将按响应无效处理。

31.2初审：

谈判小组对响应文件进行初审。下述内容凡有一项不合格的，即作为无效响应处理，不再进入下一步评审：

（1）响应文件中未按谈判文件的要求加盖供应商公章；法定代表人或被授权代表未按谈判文件要求签字的；

（2）供应商未按照谈判文件要求提供保证金或保证金金额不足、保证金缴纳形式不符合谈判文件要求的；

（3）无谈判有效期或谈判有效期达不到谈判文件的要求；

（4）未按谈判文件要求编制，出现漏项或服务内容与谈判文件要求不符；

（5）响应文件实质上未响应谈判文件的要求，附加了招标人难以接受的条件；

（6）响应的技术方案达不到谈判文件要求，降低了质量或影响项目进度；

（7）出现选择性报价的；

（8）报价超过采购预算或最高限价的。

31.3排序：按照最终报价由低到高的顺序，推荐成交候选供应商。

### 32.响应文件的澄清

32.1在谈判期间，谈判小组要求供应商对其响应文件进行澄清时，供应商应派法定代表人或授权代表和相关技术人员按谈判小组通知的时间和地点接受询问。法定代表人或授权代表在接受询问时应出示其有效身份证件，询问时法定代表人或授权代表未到场或未出示有效身份证件的其响应文件将被拒绝。

32.2谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。

32.3供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

32.4 有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

32.5供应商的书面澄清、说明和补正经谈判小组认可后可以作为其响应文件的一部分参与谈判。如果供应商成交，这些书面澄清、说明和补正也作为成交的依据。

32.6供应商对响应文件的澄清只是谈判小组根据谈判的需要而可能进行的工作，并非是谈判的必要程序，也并非每个供应商都需要进行澄清。

### 33.重大偏差和细微偏差

33.1 重大偏差是指响应文件未对谈判文件作出实质性响应。

33.2 响应文件有下列情况之一的，即为重大偏差：

（1）无单位盖章并无法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（2）无法定代表人出具的授权委托书的；

（3）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）供应商递交两份或者多份内容不同的响应文件，或者在一份响应文件对同一采购项目有两个或者多个报价，且未声明哪个有效，按谈判文件规定提交备选方案的除外；

（5）谈判有效期不满足谈判文件要求的；

（6）未按谈判文件要求提交谈判保证金的+（本条不采用）；

（7）响应文件载明的采购项目完成期限超过谈判文件规定的期限的（谈判文件另有规定的除外）；

（8）明显不符合谈判文件要求的；

（9）响应文件附有采购方不能接受的条件的；

（10）谈判文件规定的其他实质性要求；

（11）谈判文件明确规定无效和拒绝接受的其他情形。

33.3细微偏差是指响应文件在实质上响应谈判文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。供应商对细微偏差拒不补正的，谈判小组将在详细评审时作不利于该供应商的量化。

### 34.无效响应文件

34.1 根据相关法律法规和本谈判文件的规定，经谈判小组讨论被确定为重大偏差的响应文件均作无效响应文件处理。

34.2谈判小组在评审过程中，发现响应文件有下列情况之一的应作无效响应文件处理：

（1）谈判过程中，谈判小组发现供应商以他人名义参加谈判、串通谈判、以行贿手段谋取成交或以其他弄虚作假方式谈判的；

（2）谈判过程中，谈判小组发现供应商的报价明显低于其他响应报价的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价的；

（3）供应商资格条件不符合国家有关规定和谈判文件要求的；

（4）响应文件未对谈判文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

34.3供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，谈判小组可以否决其响应文件。

### 35.响应文件的详细评审

35.1谈判小组仅对实质上响应谈判文件要求的响应文件进行详细评审。

35.2详细评审是谈判小组评审和比较经初步审查的响应文件是否最大限度地满足谈判文件中规定的各项评价标准。

35.3谈判小组按第三部分 谈判评审办法中载明的方法及标准对响应文件作出评价，推荐成交候选供应商或者根据采购方的授权确定成交供应商。

### 36.谈判过程的保密

36.1在宣布成交供应商之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件等有关信息，均不得泄露给任何供应商或与谈判工作无关的人员。

36.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则其响应文件将被判为无效响应文件。

36.3 在谈判期间，采购方将指定采购代理项目负责人与供应商进行联络。

F  重新采购

### 37.重新采购

有下列情形之一的招标代理机构应当重新采购:

(1)供应商少于三个的；

(2)谈判小组评审认为响应文件均不满足响应性要求时否决所有供应商的；

(3)谈判小组对一部分无效响应文件处理后其他有效供应商不足三个使得谈判明显缺乏竞争而决定否决全部响应文件的。

G  成交及签约

### 38. 成交

38.1招标代理机构应在评审结束后2个工作日内，将评审报告送招标人确认。

38.2招标人在收到评审报告后5个工作日内，根据评审报告对评审过程及结果进行严格审核后确定成交供应商，复函招标代理机构。

38.3招标代理机构在接到招标人的成交供应商复函后，向成交供应商发《中标通知书》。

38.4《中标通知书》将作为签订合同的依据，谈判文件、成交供应商的响应文件和补充文件（如澄清、承诺等）等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

38.5《中标通知书》发出30天内，如果已成交的供应商不能按响应文件，包括补充文件（如澄清、承诺等）中承诺的条件履行签约行为，招标人有权取消其成交资格。

38.6成交供应商如果因不可抗力或自身原因不能履行合同，招标人可与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同。

38.7采购方将根据谈判小组的书面谈判报告，依据法律法规确定成交供应商。采购方不得在谈判小组推荐的成交候选供应商之外确定成交供应商，否则成交结果无效。

38.8采购方对谈判小组推荐的成交候选供应商（成交供应商）及其响应文件作最终审查，进一步核查其财务、服务能力、履行合同的能力以及信誉和同类项目业绩。

### 39.接受和拒绝任何或所有谈判的权力

39.1采购方保留在成交之前任何时候出现特殊情况，经谈判小组认定后，可以接受或拒绝任何谈判的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也没有向供应商解释其理由的义务。

### 40.成交通知

40.1在招标人确定成交供应商后，招标代理机构向成交供应商发出书面中标通知书。

### 41.签订合同

41.1成交供应商收到中标通知书后，应按指定时间、地点，根据谈判文件和响应文件与采购方签订合同。必要时可请公证机构对合同进行公证。

41.2谈判文件、成交供应商的响应文件、对响应文件的书面澄清、中标通知书等均应作为合同附件。

- 履约保证金

- 履约担保的形式：①银行转账或②银行保函或商业保险【须为见索即付保函（无条件保函）】

- 履约担保的金额：中标价×2.5%,取整到千位

- 银行转账：

- 收款单位：中标后由招标单位指定

- 开户银行：中标后由招标单位指定

### 银行帐号：中标后由招标单位指定

### 缴纳时间：中标人须在中标通知书发出后30个日历天内足额交纳履约保证金(投标保证金不能转为履约保证金)，中标通知书发出后30个日历天内签订合同，如未按期交齐履约保证金（或提供银行保函）或未按期签订合同的，视同放弃中标资格。履约保证金按要求缴纳的，自合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金。

### 退还时间：①采用全额银行转账方式，履约保证金退还方式：项目竣工验收合格后一个月内付清（无息）（招标人缓建或停建的项目除外）。②采用银行保函方式，保函有效期为：自合同签订之日起至项目全部竣工验收合格并备案完成之日止；如果本合同提前终止，履约保函应在终止日后满三个月后由招标人准许后撤销。（招标人缓建或停建的项目除外）。

### （2）银行保函或商业保险具体要求：

### ①保函形式须为见索即付型（无条件保函）；

### ②须从中标人基本账户办理；

### ③须由滁州本地银行（或本地（滁州市）保险公司）或在滁州具有分支机构的银行出具（或在本地（滁州市）设立分支机构的保险公司开具）；

### ④须有保函编号；

### ⑤须加盖银行、保险公司公章而非业务专用章；

### ⑥格式及内容须符合招标人要求,经招标人认可。

### 注：履约保函格式应按照《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》（建市〔2021〕11号）执行。

### 43．腐败和欺诈行为

43.1 定义

a. “腐败行为”是指提供给予接受或索取任何有价值的东西来影响招标代理机构和/或招标人在采购过程或合同实施过程中的行为。

b. “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标代理机构和/或招标人的利益，包括供应商之间相互串通（递交响应文件之前和之后），人为地使谈判丧失竞争性，剥夺招标人从自由公开竞争所能获得的权益。

43.2如果招标代理机构和招标人认为供应商在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为，其谈判将被拒绝。

# 第三部分  谈判评审办法

1. 谈判原则

1.1本项目采用竞争性谈判的采购方式确定成交候选人。严格按照谈判文件要求和内容进行谈判。

- 谈判内容

2.1供应商提供货物、服务等均符合招标要求，即进行竞争性谈判。

供应商的中标价格：采用两次报价形式，以有效报价的最低价，确定中标价。投标函价格作为第一次报价，谈判小组将与供应商就投标报价等内容进行谈判，然后投标单位进行二次报价（综合单价同比例下浮），第二次投标报价不得高于其第一次投标报价，否则取消其投标报价资格。如果二次报价相同时则招标人采取现场抽签决定排名情况，谈判过程中，若投标价格双方不能达成一致，可宣布本次谈判失败。

2.2工期、质量、价格等。

3.谈判办法

3.1初审：

谈判小组对响应文件进行初审。下述内容凡有一项，响应文件按无效处理，不再进入下一步评审：

| 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人代表身份证明及其有效身份证（或法人代表授权委托书及其有效身份证） | 符合要求 |
| 响应文件中未按谈判文件的要求加盖供应商公章；法定代表人或被授权代表未按谈判文件要求签字的 | 符合要求 |
| 无谈判有效期或谈判有效期达不到谈判文件的要求； | 符合要求 |
| 未按谈判文件要求编制或出现漏项或服务内容与谈判文件要求不符； | 符合要求 |
| 响应文件实质上未响应谈判文件的要求，附加了招标人难以接受的条件 | 符合要求 |
| 报价超过采购预算或最高限价的。 | 符合要求 |

3.2详细评审

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)（格式见附件）；

（2）诚信响应承诺书（格式见附件）；

（3）企业法人营业执照（须提复印件并加盖公章）；

（4）企业资质证书（须提供复印件并加盖公章）；

（5）建造师（拟任项目负责人）有效身份证、注册证书以及安全生产考核合格证书（B证）（须提供复印件并加盖公章）；

（6）供应商的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的谈判响应前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目谈判时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），供应商是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明（须提供证明材料复印件并加盖公章）；

（7）谈判响应函（格式见附件）；

（8）工程量清单报价书；

（9）服务响应承诺函（格式见附件）；

（10）投标人认为需要的其它证明材料。

3.3成交供应商的确定

谈判小组应当根据谈判情况，按照最终报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告，最后有效报价最低的有两家或以上相同的，由招标人抽签确定成交候选人排名。

评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待谈判小组确定后，再行评定。

3.4其他

供应商试图对招标人和谈判小组的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其谈判被拒绝。

# 第四部分  合同条款及格式

| 项目编号： | 2022CG-031 | 签约地点： | 安徽省滁州市 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 签约时间： | 2022年 月 日 |
| 发包人： | 滁州学院 |  |  |
| 承包人： |  |  |  |

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，签定本合同。

一、工程概况

1.工程名称：滁州学院会峰校区实验实训1号楼景观工程

2.工程地点：滁州学院（具体地点由招标人指定）

3.工程承包范围：本工程招标文件（含答疑、修改澄清文件）和工程量清单中的所有内容。施工总承包、包工包料、保质量、包工期、包安全、包卫生、无垃圾。

二、合同工期、质量要求和项目负责人

1.工期要求：    个日历天 ，实际开工日期以业主开工令为准。

2.工程质量：必须达到国家工程施工质量验收合格 标准。

3.工程完工后，承包人及时向发包人申请竣工验收，并提供完整的施工资料。

4.项目负责人：

三、合同价款和调整

1、本合同价款（大写）：                               。

2、本合同采用综合单价。

3、结算价=工程量×一次报价综合单价×（中标价-暂列金-暂估价）/（一次报价-暂列金-暂估价）＋新增工程量清单项目数量×审定签证综合单价×（中标价-暂列金-暂估价）/（控制价-暂列金-暂估价）-暂定金额、暂估价（未使用或未施工部分）±合理工程索赔。

四、现场管理及工程量确认

1.承包人应服从发包人以及现场管理人员、审计人员的管理（发包人有权对局部工程进行调整），承包人及时办理签证，因承包人原因造成的后果，由承包人承担，发包人不予办理。

2.承包人必须完成工程量清单（经发包人确认）中所有内容（发包人调整的另计），并通过竣工验收，否则发包人将没收履约保证金。

3.对严重拖延工期或施工质量不达要求的，经发包人多次督促，施工单位拒不执行的、不整改的，发包人可中止施工合同并与承包人进行清算，同时按原中标价格另选同样资质的施工队伍进场施工，原承包人须无条件配合，不得以任何借口阻挠另选的施工队伍施工，否则没收承包人履约保证金、承包人要承担相关工期延误引起的所有损失。

4.本工程承包人不得将项目转包、分包，以上如有违反，发包方有权中止合同并取消中标资格、没收履约保证金，给发包方造成的损失，依法承担赔偿责任。项目负责人必须坚守岗位职责，履行项目责任制，未经业主同意，不得擅自更换项目负责人。项目负责人不到位，从工程款中扣除1000元/次。项目负责人必须参加发包人组织的工程会议，项目负责人确有特殊情况必须提前向发包人请假并经发包人同意，否则，每缺席一次按1000元处以违约金。

5.在施工过程中，承包人必须保护好现场设施。如有损坏，由承包人负责修复，并承担因损坏原有设施而造成的全部责任。

6.施工前需提供完整设计的三维效果图，三维效果需准确在滁州学院实景三维地图上融合和展示，并通过业主单位审核后方可施工，否则由此引起的一切后果由中标人承担。

五、履约保证金和工程款支付

1、履约担保的形式：履约保证金。

- 履约担保的形式：①银行转账或②银行保函或商业保险【须为见索即付保函（无条件保函）】

- 履约担保的金额：中标价×2.5%,取整到千位

- （1）银行转账：

- 收款单位：中标后由招标单位指定

- 开户银行：中标后由招标单位指定

- 银行帐号：中标后由招标单位指定

- 缴纳时间：中标人须在中标通知书发出后30个日历天内足额交纳履约保证金(投标保证金不能转为履约保证金)，中标通知书发出后30个日历天内签订合同，如未按期交齐履约保证金（或提供银行保函）或未按期签订合同的，视同放弃中标资格。履约保证金按要求缴纳的，自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

- 退还时间：①采用全额银行转账方式，履约保证金退还方式：项目竣工验收合格后一个月内付清（无息）（招标人缓建或停建的项目除外）。②采用银行保函方式，保函有效期为：自合同签订之日起至项目全部竣工验收合格并备案完成之日止；如果本合同提前终止，履约保函应在终止日后满三个月后由招标人准许后撤销。（招标人缓建或停建的项目除外）。

- （2）银行保函或商业保险具体要求：

- ①保函形式须为见索即付型（无条件保函）；

- ②须从中标人基本账户办理；

- ③须由滁州本地银行（或本地（滁州市）保险公司）或在滁州具有分支机构的银行出具（或在本地（滁州市）设立分支机构的保险公司开具）；

- ④须有保函编号；

- ⑤须加盖银行、保险公司公章而非业务专用章；

- ⑥格式及内容须符合招标人要求,经招标人认可。

- 注：履约保函格式应按照《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》（建市〔2021〕11号）执行。

- 工程款支付：本项目无预付款，工程竣工验收合格并完成初审后，按初审价格的70%支付工程款。项目缺陷责任期（1年，自竣工验收合格之日起计算）满，发包方组织复验，如移栽苗木死亡，将按该项综合单价2倍扣除，如外购苗木死亡，则按中标综合单价扣除，完成复审后，工程款支付至复审价格的100%。

- 六、违约责任

1.因承包方不能按时进场或达不到标准及因承包方违约影响施工工期，延误工期按1000元/日计算，提前不予奖励。

2.因承包人不服从管理、分包转包、无能力执行合同的，发包方有权解除合同，清退承包方出场，并没收其履约保证金。

3.因承包方违约给发包方造成损失和因承包方违约给发包方造成延伸损失的，发包方没收承包方的合同履约保证金，合同履约保证金不能冲销发包方损失的，承包方必须承担发包方实际损失。

七、其它条款

1.本工程不执行其他关于工程优质优价的定额、文件和规定。

2.对工程变更引起新的项目，其相应综合单价按以下方法确定：

①合同中有相同或类似工程项目的，参照合同中类似项目的综合单价计算确定。

②合同中没有类似工程项目的，由承包人参考“清单计价依据”提出适当的综合单价，经审计（或跟踪审计）单位审定后乘以中标人的下浮比例（扣除暂列金）作为结算依据，采取固定单价，按（中标价-暂列金-暂估价）/（控制价-暂列金-暂估价）下浮比例结算。

组价时材料单价可参照施工当月《滁州工程价格信息》价格，《滁州工程价格信息》中没有相应材料单价时，由双方共同询价确定。

③清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分调整其综合单价。

3.工程量变更造价：工程量清单数量误差和非中标人原因引起工程量变更，工程量按实调整；

4.工程索赔引起合同价的调整：

工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是由于对方责任所造成的实际损失，向对方提出经济补偿的行为。

索赔方依据合同约定和法律、法规的规定，按照索赔处理的原则和程序，在规定的时间内提出包括索赔事件、索赔理由、索赔费用及有效证据的索赔报告。被索赔方或其委托方应及时对索赔事件、费用、理由、证据进行调查、分析、判断及计算，核定索赔费用。凡索赔成立的，应按工程量清单项目漏项的合同价调整方式，进行调整。

由于承包人改变施工技术措施，造成的价格变动，合同价不予调整。

4.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整  。

5.发包方将按本合同约定的工程款支付方式进行工程款的支付，承包方必须按规定负责处理好所有施工用工、农民工的工资及材料款等问题，否侧由此引发的问题由承包方全部责任。

6.发包人负责提供施工用的水电，所发生的费用由承包方支付。

7.工程变更以承包人、发包人、审计人员三方共同签证为准。工程变更价款在工程决算审计核定价款后一并支付。

9.施工期间施工单位需及时清理施工垃圾；避免污染校园环境。否则发包方将从中标合同额扣除。

10.承包人须安排具有相应技术工种要求的工作人员持证上岗，身体健康，具备一定工作经验，严格按照国家有关规定和安全操作规程文明施工；发包人不得强行要求承包人违反安全管理规定进行作业。

11.承包方履行本合同需自行承担所有安全责任。如因承包人原因造成施工人员伤亡或财产损失等安全事故，承包人须承担全部责任，发包人不承担任何责任。施工期间，承包人须严格按照国家有关规定做好安全防护措施，确保施工安全。承包人应服从发包人管理，遵守发包人有关管理规定，做到文明施工。施工过程中如因承包人原因造成承包人以外人员伤亡或财产损失等安全事故以及在质保期内因工程质量问题造成人员伤亡或财产损失，承包人须承担全部责任，发包人不承担任何责任。

12.送审要求：

（1）承包人结算资料应该一次性申报，发包人只接受一次申报结算，若承包人申报结算有遗漏（工程量少报、漏报、掉项）不得追加；承包人申报资料若有缺陷，只有发包人要求补充、完善时方可补充。结算结束标志，发承包人双方签署结算单（工程定案表）。

（2）工程审计结算时，如果采用委托审计方式的，对工程结算审减额10%以上（不含10%）的部分,由承包人承担审计咨询费用；对审减额在10％以下（含10%）的部分，由发包人承担审计咨询费。承包人承担的审计咨询费用由发包人从工程款中代扣。

（3）承包人委派（姓名： ）  （电话： ）   （邮箱： ）  代表承包人全权办理与决算审计相关的一切事宜。
    （4）承包人须积极配合发包人审计费开票工作,承包人纳税人识别号：      ，开户行及账号：       。

13.本合同文本未尽事宜，由合同签定双方在发生时具体商定。发包方、承包方双方如发生争议，应协商解决，协商不成，由滁州市仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。

14.本协议一式陆份，发包方执肆份、承包方执贰份，双方签字盖章后生效。

八、组成合同的文件

组成合同的文件包括以下内容，具有同等的法律效力。

1.使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第二部分通用条款。

2.本施工合同

3.中标通知书

4.招标文件、工程量清单及其附件

5.投标文件及附件

6.标准、规范及有关技术文件

7.相关图纸（如有）

8.双方有关工程的洽商、变更等书面资料或文件视为本合同的组成合同。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                             （签字）

组织机构代码：                      组织机构代码：    

地  址：                              地  址：            

邮政编码：                          邮政编码：

法定代表人：                      法定代表人：      

委托代理人：                          委托代理人：

电  话：                              电  话：

传  真：                              传  真：                

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：                            开户银行：

账  号：                            账  号：



# 第五部分  工程量清单

在滁州学院资产与设备处网（http://zcc.chzu.edu.cn/4306/list.htm）发布

# 第六部分   图  纸

在滁州学院资产与设备处网（http://zcc.chzu.edu.cn/4306/list.htm）发布

# 第七部分  技术标准和要求

一、本工程采用的主要技术规范

1、其他现行的有关规范、行业标准。

2、如国家对上述标准规范有调整，按最新标准和规范为准。

二、绿化工程技术要求

1）清除杂物、整理绿化地

施工前，清除施工废弃物和其他有碍植物生长的杂物。平整度达到有利于灌溉；有利于排水；应按设计标高要求进行整地，草坪整地后要求全深翻不小于30cm，并耙平。

2）种植穴、槽的挖掘

①挖种植穴、槽前，调查附近所设地下设施等标志，并联系有关单位了解地下设施情况，避免损伤设施。

②各种树木种植的位置必须准确，挖掘种植穴时，按图进行定点放线。属于规则式种植时，树穴要排列整齐。属于自然式种植时，树穴须按设计保持自然。

③挖种植穴、槽后须立即将穴底踏实，按要求施基肥、回填表土至穴、槽的1／3处并拌匀，浇水沉陷。种植穴、槽的规格，按花灌木、常绿树、乔木、绿篱分成四类，树穴规格大小，严格按设计图纸规定的规格施工。种植前均须往穴、槽灌水补给水分，有夯实作用，然后回填。

m平整、深翻后绿化地(含新垫土壤地)，均须大水漫灌补给水分，待沉降后再平整。

3）种植材料和播种材料

①种苗要求：地下部分，要求根系发达而完整，根颈一定范围内，要有较多的侧根和须根，大根系无劈裂。地上部分，中央领导枝要有较强优势，主侧枝分布均匀，能构成完美树冠，树冠要求丰满，生长茁壮，无病虫害，无机械损伤，且常青树的下部枝叶不枯落成裸干状，规格及形态须符合设计要求。

常青树树冠丰满，不偏体，枝条分布均匀，生长正常，尖梢度均衡，下部枝叶不枯落成裸干状,有明显的主头。

落叶乔木要主干明显，主侧枝分布均匀，树干通直，顶芽饱满。

花灌木要分枝达到要求规格，叶芽饱满，成枝力强，枝条木质化程度高。

灌木、绿蓠：叶芽饱满，成枝力强，枝条木质化程度高。

花卉应符合下列规定：

a.观叶植物，叶色应鲜艳，叶簇丰满。

b.宿根花卉，根系必须完整，无腐烂变质。

c．球根花卉，根茎应茁壮、无损伤，幼芽饱满。

②起苗包装

常青树：起苗时须严格按要求的土球直径。包装，以草绳包装为主，需安排熟练工人对土球和树干进行绑扎，要求使绳略嵌入土球为度，以防土球散落。

落叶乔木：主侧根大于等于30cm，切口光滑，无劈裂。

花灌木、灌木要求：主侧根大于等于20cm，切口光滑，无劈裂。切口光滑，无劈裂。

③有病虫害的苗木、种子不得进入施工现场。

4）苗木运输和假植

①苗木运输是绿化工程的重要环节，必须与当日种植数量衔接，做到随起苗、随运输、随种植，以减少苗木根系暴露时间。

②苗木在运输过程中容易受到损伤，苗木在运输时必须注意的事项，如：苗木在装卸车时，必须轻拿轻放，不得损伤苗木和散球。裸根苗木长途运输时，应将根部加以覆盖或喷水保持根系湿润。也可将根系沾泥浆减少蒸发量，保持根系不失水分。

③苗木起苗后至种植，裸根苗应尽量降低暴露时间，超过1小时暴露时间不能及时种植时，必须及时假植，假植时间不易过长，假植如应用湿润土壤埋填根系的，时间不能超过72小时，用水浸泡假植时，时间不能超过24小时。    ．

④带土球苗木和珍贵树种按种植季节当日起苗当日必须种植。

5）苗木种植前的修剪

运苗前应在苗圃地对树冠进行修剪：种植前，应在施工现场对苗木根系进行修剪，保持地上地下平衡。

①乔木类修剪应符合下列规定：

常绿针叶树，不宜修剪，只剪除枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝和下垂枝。

落叶乔木的定干高度需符合设计要求，定干高度以下的侧枝全部疏除。要求对树干伤口涂漆或伤口愈合剂，并对树体缠膜，待树体发芽后，需及时解膜，以防灼伤。

珍贵树种的树冠宜作少量疏剪。

枝条茂密具圆头型树冠的常绿乔木可适量疏枝。枝叶集生树干顶部的苗木可不修剪。具轮生侧枝的常绿乔木用作行道树时，可剪除基部2—3层轮生侧枝。

乔木根系修剪需将劈裂根、过长根剪除。

②灌木及藤蔓类修剪应符合下列规定：

灌木在种植前或栽植后需重剪。

对嫁接灌木，需将接口以下砧木萌生枝条剪除。

分枝明显、新枝着生花芽的小灌木，应顺其树势适当强剪，促生新枝，更新老枝。

用作绿篱的乔灌木，需在种植后按设计要求整形修剪。

6）树木种植

树木种植应符合下列规定：

①树木置入种植穴前，应先检查种植穴大小及深度，不符合根系要求时，应修整种植穴。

②种植裸根树木时，应将种植穴底填土呈半圆土堆，置入树木填土至1／3时，应轻提树干使根系舒展，并充分接触土壤，随填土分层踏实。

③带土球树木必须踏实穴底土层，而后置入种植穴，分层填土踏实。

④绿篱成块种植或群植时，应由中心向外顺序退植。坡式种植时应由上向下种植。大型块植或不同彩色丛植时，宜分区分块种植。

⑤种植胸径lOcm以上的落叶乔木和高度大于2．5m的常青树，须设支柱固定。支柱应牢固，绑扎树木处须夹垫物，绑扎后的树干应保持直立。

⑥攀缘植物种植后，应根据植物生长需要，进行绑扎或牵引。

7）草坪种植

草坪覆盖度95%以上，无杂草，草色纯正，根系密接，草皮或草块周边平直、整齐。草坪土质应与草皮或草块的土质相似，质地、肥力不可相差较大。草皮卷和草块的运输、堆放时间不能过长，以草叶挺拔鲜绿为标准。铺设时各草皮(草块)间可稍留缝隙，不能重叠。草块与其下的土壤必须密接，可用碾压、敲打等方法，由中间向四周逐块铺开，铺完后需及时浇水，并持续保持土壤湿润直至新叶开始生长。

# 第八部分  响应文件格式

（正本/副本）

封面

滁州学院会峰校区实验实训1号楼景观工程

谈判响应文件

供应商名称：                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

时间：   年    月   日

目   录

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)（格式见附件）；

（2）诚信响应承诺书（格式见附件）；

（3）企业法人营业执照（须提复印件并加盖公章）；

（4）企业资质证书（须提供复印件并加盖公章）；

（5）建造师（拟任项目负责人）有效身份证、注册证书以及安全生产考核合格证书（B证）（须提供复印件并加盖公章）；

（6）供应商的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的谈判响应前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目谈判时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），供应商是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明（须提供证明材料复印件并加盖公章）；

（7）谈判响应函（格式见附件）；

（8）工程量清单报价书；

（9）服务响应承诺函（格式见附件）；

（10）投标人认为需要的其它证明材料。

以上资料须按顺序装订并每页加盖公章，投标人所提交的资格文件的完整与否，直接影响投标人的评价，否则造成的一切风险均由投标人自行承担。

评标委员会只依靠投标人递交的投标文件及其按招标文件要求提供的所有证明材料的进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。

## （1）法定代表人身份证明

供 应 商：

地    址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓    名：      性    别：

年    龄：      职    务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

供应商：       （盖章）

年    月   日

## （2）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人/负责人   姓名）系注册于  （供应商地址）   的（供应商名称）  的法定代表人，现代表我单位授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位合法代理人，代表本单位参加  （项目名称）  的谈判活动。代理人在本次谈判中所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我公司均予承认。

本授权书于    年   月   日签字（或盖章）生效，特此声明。

| 法定代表人（负责人）身份证复印件 正面 | 被授权代表身份证复印件 正面 |
| --- | --- |
| 反面 | 反面 |

注：此授权书的有效期应与响应文件有效期一致

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字/或盖章）

被授权代表：（签字/或盖章）

（备注：供应商应将此授权书除装订在正、副响应文件外单独携带一份，以备现场审查。）

（3）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）        项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目负责人近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如我公司中标，保证中标的项目负责人无其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目或在已中标项目（以发放中标通知书为准）中担任项目负责人情形。如有，项目在滁州市区域内的，接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；项目在滁州市区域外的，保证在中标候选人公示期第一日起开始计算7日内，提供经行政主管部门备案的变更证明材料，否则接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十三、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；

十四、我公司拟任项目负责人不是投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目负责人变更备案手续的原项目负责人。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标人（盖章）：          法定代表人（盖章或签字）：

日期：           年            月             日

## （4）谈判响应函

致：        （招标人）

1、根据你方采购工程项目编号为         的                 工程谈判文件，遵照《中华人民共和国采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述谈判文件的供应商须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以 （币种，金额、单位）                   的总报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

- 我方已详细审核全部谈判文件及有关附件，承诺谈判文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方成交，我方将派出           为本工程项目负责人，保证按照招标人要求开始本工程的施工，并在       个日历天（工期）内完成本合同的施工，并移交整个工程，工程质量达到           标准。

4、随本响应文件，我方同时按照谈判文件的要求提交  / 万元的响应保证金。如果我方在本响应文件有效期内撤回响应文件，或在中标通知书下达后      天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，另选成交供应商。

5、如果我方成交我方将按照谈判文件的规定提交        万元作为履约担保。工程验收合格后，方可退还。

6、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，供应商愿意承担一切法律后果。

供应商：                             （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年            月             日

（5）服务响应承诺函

致：          （采购人）     ：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

投标单位：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

日    期：         年       月      日

竞争性谈判报价单

| 序号 | 名称 | 事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滁州学院会峰校区实验实训1号楼景观工程 |
| 2 | 项目编号 | 2022CG-031 |
| 3 | 报价次数 | 第 次报价 |
| 4 | 报价时间 | 年 月 日 时 分 |
| 5 | 谈判总报价 （人民币） | （大写）： 。 |
|  |  | （小写）： 元 |
| 6 | 声明：我方在报价前，已认真阅读谈判文本，充分理解并完全响应文本中所有实质性要求。 |  |

供应商：            （盖章）          法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

备注：

1.供应商谈判响应文件报价应在最高限价范围内，最终报价不得高于原谈判响应文件报价，否则，取消谈判资格。

2.最终报价只需报总价，原谈判响应文件中各项单价按照最终总报价下浮比例（扣除暂列金额和暂估价后）同比例下浮。

备注:请各供应商将此表打印2份及以上，盖上公章携带至谈判现场，用来填写最终报价。

附件1

关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知

一、失信行为联合惩戒的范围和查询渠道

在我市公共资源交易活动中对存在下列失信行为的投标人、法定代表人及其项目负责人实施联合惩戒，禁止参与我市公共资源交易活动。

（一）工程建设项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询以下失信行为：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

③在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询以下失信行为：

①被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的。

3、滁州市公共资源交易中心网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/Front_jyzx/）查询以下失信行为：

①被滁州市县公管部门限制投标且在限制期内的；

②被滁州市县公管部门记信用信息记录仍在披露期的。

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①近三年列入行贿犯罪档案的单位和个人；

②被滁州市各行业主管部门限制投标且在限制期内的。

（二）政府采购项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询以下失信行为：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

③在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询以下失信行为：

①被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的。

3、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询以下失信行为：

①政府采购严重违法失信行为

4、滁州市公共资源交易中心网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/Front_jyzx/）查询以下失信行为：

①被滁州市县公管部门限制投标且在限制期内的；

②被滁州市县公管部门记信用信息记录仍在披露期的。

5、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①近三年列入行贿犯罪档案的单位和个人；

②被滁州市各行业主管部门限制投标且在限制期内的。

二、在开评标活动中的查询程序

1、实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对入围的投标人、法定代表人及其项目负责人是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查；若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其入围资格，依次进行替补，并对替补单位进行核查。评审结论以核查后入围的结果重新计算最终评标基准值。

2、不实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对评审最终得分排序前3名（含）的预中标候选人、法定代表人及其项目负责人是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查。若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其预中标候选人资格，依次替补，并再次对替补单位进行核查。核查结果不改变原评标基准值。

3、项目单位及其委托的代理机构应当做好信用查询结果截图和记录留存。

4、交易中心见证人员对预中标候选人信用查询结果进行复查，发现问题及时纠正，并按规定程序追究相关单位和人员责任。

5、结果公告须提供有评标委员会、代理机构及交易中心现场见证人员查询记录三方签字表方可发布。

三、相关要求

1、参与公共资源交易活动的竞争主体根据上述范围查询的内容进行自查，出具《诚信投标承诺书》并注明承诺日期（投标截止时间前5日内）。

经核查，竞争主体在承诺日期之前（没有承诺日期的以资格审查日或开标日之前）有上述失信行为进行虚假承诺的，将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

2、“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为（按附件2执行）。

3、资格预审的项目以递交资格预审申请文件截止时间查询为准；资格后审的项目以递交投标文件截止时间查询为准。

附件2

“信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据

“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为。下面将部分类别的严重失信行为列举如下：

一、安全生产领域严重失信行为：

（一）发生较大及以上生产安全责任事故，或1年内累计发生3起及以上造成人员死亡的一般生产安全责任事故的；

（二）未按规定取得安全生产许可，擅自开展生产经营建设活动的；

（三）发现重大生产安全事故隐患，或职业病危害严重超标，不及时整改，仍组织从业人员冒险作业的；

（四）采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全监管监察的;

（五）被责令停产停业整顿，仍然从事生产经营建设活动的；

（六）瞒报、谎报、迟报生产安全事故的；

（七）矿山、危险化学品、金属冶炼等高危行业建设项目安全设施未经验收合格即投入生产和使用的；

（八）矿山生产经营单位存在超层越界开采、以探代采行为的；

（九）发生事故后，故意破坏事故现场，伪造有关证据资料，妨碍、对抗事故调查，或主要负责人逃逸的；

（十）安全生产和职业健康技术服务机构出具虚假报告或证明，违规转让或出借资质的。

依据：《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》（安监总办〔2017〕49号）第二条

二、环境保护领域严重失信行为：

（一）因为环境违法构成环境犯罪的；

（二）建设项目环境影响评价文件未按规定通过审批，擅自开工建设的；

（三）建设项目环保设施未建成、环保措施未落实、未通过竣工环保验收或者验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的；

（四）建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，擅自投入生产或者使用的；

（五）主要污染物排放总量超过控制指标的；

（六）私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物，或者通过私设旁路排放大气污染物的；

（七）非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证或者超出经营许可范围的单位或个人提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的；

（八）环境违法行为造成集中式生活饮用水水源取水中断的；

（九）环境违法行为对生活饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区、风景名胜区、居住功能区、基本农田保护区等环境敏感区造成重大不利影响的；

（十）违法从事自然资源开发、交通基础设施建设，以及其他开发建设活动，造成严重生态破坏的；

（十一）发生较大及以上突发环境事件的；

（十二）被环保部门挂牌督办，整改逾期未完成的；

（十三）以暴力、威胁等方式拒绝、阻挠环保部门工作人员现场检查的；

（十四）违反重污染天气应急预案有关规定，对重污染天气响应不力的。

依据：《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）

三、公共资源交易领域严重失信行为

（一）违反法律规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；

（二）招标代理机构违反法律规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害 国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

（三）招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同 投标的，或者限制投标人之间竞争的；

（四）依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有 关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的；

（五）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

（六）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（七）依法必须进行招标的项目，招标人违反法律规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的；

（八）评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投 标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他 情况的；

（九）招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否 决后自行确定中标人的；

（十）中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键 性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

（十一）招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的 协议的；

（十二）中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

（十三）采购人、采购代理机构存在应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购，擅自提高采购标准，以不合理的条件 对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，在招标采购过程中与投标 人进行协商谈判，中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的；

（十四）采购人、采购代理机构及其工作人员存在与供应商 或者采购代理机构恶意串通，在采购过程中接受贿赂或者获取其 他不正当利益，在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况， 或者开标前泄露标底等情形的；

（十五）采购人对应当实行集中采购的政府采购项目，不委托集中采购机构实行集中采购的；

（十六）采购人、采购代理机构违反法律规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的；

（十七）供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不 正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者采 购代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其 他不正当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒 绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的；

（十八）疫苗生产企业向县级疾病预防控制机构以外的单位或者个人销售第二类疫苗的；

（十九）存在其他违反公共资源交易法律法规行为的。

依据：《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》

四、社会保险领域严重失信行为

（一）用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；

（二）用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；

（三）应缴纳社会保险费却拒不缴纳的；

（四）隐匿、转移、侵占、挪用社会保险费款、基金或者违规 投资运营的；

（五）以欺诈、伪造证明材料或者其他手段参加、申报社会保 险和骗取社会保险基金支出或社会保险待遇的；

（六）非法获取、出售或变相交易社会保险个人权益数据的；

（七）社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的；

（八）拒绝协助社会保险行政部门、经办机构对事故和问题进 行调查核实的；拒绝接受或协助税务部门对社会保险实施监督检查， 不如实提供与社会保险相关各项资料的；

（九）其他违反法律法规规定的。

依据：《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》

五、建筑市场领域严重失信行为

（一）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；

（二）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；

（三）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；

（四）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。

各级住房城乡建设主管部门应当参照建筑市场主体“黑名单”，对被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体加强监管。

依据：《建筑市场信用管理暂行办法》

(一)发生较大及以上质量安全事故，造成严重后果的;

(二)拖欠工程款造成农民工工资不能按规定支付，经有关机关核实认定后拒不偿还拖欠的;

(三)依法应招标的工程未接受住房城乡建设行政主管部门监督或搞场外交易的，在招投标过程中发生围标串标行为的;

(四)引起异常、越级、群体上访，影响社会稳定和正常社会秩序，经核实确实存在侵害群众利益行为，造成恶劣社会影响的;

(五)对各级建设主管部门行政执法与监督检查中下发执法建议书、隐患整改通知单及处罚决定拒不整改或整改不到位造成较大经济损失或社会不良影响的。

依据：《安徽省建筑市场信用管理暂行办法》

六、政府采购严重失信行为

供应商、采购代理机构在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
　　（一）三万元以上罚款；
　　（二）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；
　　（三）在一至三年内禁止代理政府采购业务（处罚期限届满的除外）；
　 （四）撤销政府采购代理机构资格（仅针对《政府采购法》第78条修改前作出的处罚决定）。

依据：《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》

七、水利建设领域严重失信行为

（一）出借、借用资质证书进行投标或承接工程的；

（二）围标、串标的；

（三）转包或违法分包所承揽工程的；

（四）有行贿、受贿违法记录的；

（五）对重（特）大质量事故、生产安全事故负有直接责任的；

（六）公开信息隐瞒真实情况、弄虚作假的。

依据：《水利建设市场主体信用评价管理暂行办法》

未列出的其他类别严重失信行为，由招标人（代理机构）根据各类别行业主管部门下发的联合惩戒文件进行判断。

# 第九部分   招标人、招标代理机构对本谈判文件的确认

我单位对滁州学院会峰校区实验实训1号楼景观工程 的谈判文件进行确认。 招标人：滁州学院资产与设备处 项目联系人：李老师、王老师 联系电话：0550-3512003、0550-3510628 （单位盖章） 2022年9月

招标代理机构：安徽诚信建设项目管理有限公司 经办人：戈静 联系电话： 0550-3023099、15212199034 （单位盖章） 2022年9月