## 玻璃仪器等
序号 | 名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 备注（生产厂家）
1 | pH试纸 | 1-14，0 | 20 | 本
2 | pH试纸 | 5-5.5， | 20 | 本
3 | pH试纸 | 4-7， | 20 | 本
4 | pH试纸 | 5.5-9.0 | 20 | 本
5 | 精密不锈钢长镊子 | 20cm长 | 4 | 把
6 | 0.2mlEU材质薄壁12联管，磨砂B56601 | 80条每包 | 20 | 包
7 | 0.2mlEU材质薄壁12联管光学平盖，透明B57821 | 80条每包， | 30 | 包 |  | -684
8 | 0.45UM*25MM，针头式过滤器，水系，灭菌 | 10/包 | 2 | 包
9 | 0.22UM*25MM，针头式过滤器，水系，灭菌 | 10/包 | 10 | 包
10 | 0.5ML PCR薄壁管 ，本色 | 1000/包 | 1 | 包
11 | 1.5ML离心管本色 | 1000/包 | 1 | 包
12 | 10-200UL无刻度黄吸头 | 1000/包 | 1 | 包
13 | 18件套高级家用工具包 | 90-597-23/LT-802-23 | 1 | 包
14 | 2.0ML离心管本色 | 1000/包 | 1 | 包
15 | 5#电池 | 普通 | 20 | 节
16 | 7#电池 | 普通 | 20 | 节
17 | A4纸 | 普通 | 2 | 节
18 | EP管 | 1.5ml1000/包 | 10 | 包
19 | EP管 | 2.0ml各1000/包 | 10 | 包
20 | Helber计数板 | Helber | 30 | 个
21 | L型玻璃棒（涂沫棒） | 优质玻璃 | 6 | 根
22 | PCR管 | 0.2ml，1000支/盒 | 8 | 盒
23 | PH蛋白试纸 | 100条/盒 | 1 | 盒
24 | pH试纸 | 1-14 精密 | 13 | 盒
25 | PH试纸 | PH=5、5.8、6.8、8各2本 | 8 | 盒
26 | pH试纸 | pH 0-14；pH 7-14各5包 | 10 | 盒
27 | pH试纸（pH3-5；pH5-9等范围） | （pH3-5；pH5-9 各5包） | 10 | 盒
28 | PH试纸（精密） | 本 | 70 | 盒
29 | PP包装盒 | 容量：300G，有盖 | 100 | 个
30 | 白滴瓶 | 含滴头；60ml | 8 | 个
31 | 白滴瓶 | 含滴头125 ml | 8 | 个
32 | 白广口瓶 | 2500ml | 2 | 个
33 | 白广口瓶 | 1000ml | 8 | 个
34 | 白广口瓶 | 500ml | 10 | 个
35 | 白色试剂瓶 | 125ml | 10 | 个
36 | 白色试剂瓶 | 250ml | 10 | 个
37 | 白色试剂瓶 | 500ml | 10 | 个
38 | 白色试剂瓶 | 1000ml | 10 | 个
39 | 白色试剂瓶 | 2500ml | 2 | 个
40 | 白桶 | 25L | 30 | 个
41 | 百孔盒 | 装1.5ml和2.0mlEP管 | 30 | 个
42 | 半微量定氮器 | Truelab | 2 | 套
43 | 保鲜盒 | 容量1200ml | 20 | 个
44 | 保鲜盒 | 材质：塑料 | 1 | 个
45 | 保鲜盒 | PP+PE；－20~120℃；容量：500g1长方形 | 30 | 个
46 | 保鲜盒 | PP+PE；－20~120℃；容量：1000g；长方形 | 30 | 个
47 | 保鲜膜 | 妙洁 PE保鲜膜100米 | 15 | 个
48 | 扁形称量瓶 | 10ml，Φ35 | 10 | 个
49 | 扁形称量瓶 | 15mlΦ40 | 10 | 个
50 | 扁形称量瓶 | 30mlΦ50 | 10 | 个
51 | 扁型称量瓶 | 25x40mm | 10 | 个
52 | 变色硅胶 | 干燥剂 | 5 | 个
53 | 标签纸 | 10张/包 | 100 | 包
54 | 玻璃棒 | 30cm | 140 | 根
55 | 玻璃棒 | 6*320MM | 50 | 根
56 | 玻璃棒 | 8*320MM | 50 | 根
57 | 玻璃分针 | 单头 | 20 | 个
58 | 玻璃干燥器 | 210mm，带瓷板 | 2 | 只
59 | 玻璃管 | 米 | 20 | 米
60 | 玻璃管 | 米 | 10 | 米
61 | 玻璃泡菜罐 |  | 12 | 个
62 | 玻璃研钵 | 玻璃研钵+研磨棒一套，120mm；其中，每套再另配研磨棒一个 | 5 | 套
63 | 玻璃真空干燥器 | 240mm，带瓷板；另配真空阀4只 | 2 | 只
64 | 玻璃纸 | 100×120cm，食品级 | 5 | 张
65 | 玻璃珠 | 500g/瓶 | 3 | 瓶
66 | 捕虫网 | 折叠式（手柄可伸缩长度5M） | 2 | 个
67 | 不锈钢锅 | 直径=24cm;电磁炉专用 | 2 | 个
68 | 不锈钢接种棒 | 22.5cm；接头由镀镍黄铜制作，黑色橡胶包被不锈钢制手柄，可用于镍铬合金丝或铂金丝的接种环或接种针 | 5 | 个
69 | 不锈钢解剖针 | 人造材质手柄，长度：100mm，针直径Φ0.3~1mm | 10 | 只
70 | 不锈钢盆 | 直径30cm | 10 | 个
71 | 不锈钢盆 | 材质 201不锈钢 | 1 | 个
72 | 不锈钢盆 | 直径=20cm;直径26cm | 20 | 个
73 | 不锈钢清洁球 | 10个/包，优质 | 5 | 个
74 | 不锈钢肉品取样刀 | 医用 | 2 | 把
75 | 不锈钢蒸锅 | Φ280 | 4 | 个
76 | 布氏漏斗 | 100 ml | 40 | 个
77 | 擦镜纸 | 显微镜用,本7*10cm，50张/本 | 170 | 本
78 | 采血针 | 1000支，自动型 ， | 1000 | 支
79 | 彩色铅笔 | 辉柏嘉36色 | 70 | 个
80 | 菜板 | 木质40*60cm | 5 | 个
81 | 菜刀 | 不锈钢硬度可达HRC58-60，刃口锋利度、耐磨度、防锈 | 6 | 个
82 | 层析缸 | 玻璃200*200 | 1 | 个
83 | 层析缸 | 玻璃100*100 | 1 | 个
84 | 层析住 | 30*300mm | 2 | 个
85 | 层析柱 | 30*300mm | 4 | 个
86 | 长城50米纤维卷尺 | 50米 | 22 | 个
87 | 肠衣 | 真空收缩膜肠衣或纤维素肠衣：口径22、28mm各1卷；15m/卷 | 2 | 卷
88 | 称量纸 | 500张/包75*75mm | 46 | 包
89 | 称量纸 | 500张/包100*100 | 5 | 包
90 | 称量纸 | 90×90mm； 200张/包 | 5 | 包
91 | 称量纸 | 150×150mm； 200张/包 | 5 | 包
92 | 抽滤瓶 | 250 ml | 27 | 个
93 | 抽真空橡胶管(负压真空胶管) | 与抽滤瓶、真空配套,耐高/低温：-40-100度 | 10 | 米
94 | 瓷坩埚 | 30ml、 | 6 | 个
95 | 瓷坩埚 | 50ml | 6 | 个
96 | 瓷坩埚钳 | 优质 | 6 | 把
97 | 刺激引导线 | RM6240C系统配套 | 6 | 个
98 | 打火机 |  | 20 | 个
99 | 大肚吸管A级 | 10ml | 6 | 只
100 | 大肚吸管A级 | 15ml | 6 | 只
101 | 大肚吸管A级 | 20ml | 6 | 只
102 | 大肚吸管A级 | 25ml | 6 | 只
103 | 大肚吸管A级 | 50ml | 6 | 只
104 | 大肚吸管A级 | 100ml | 6 | 只
105 | 大肚吸管刷 | 用于10、l吸管 | 10 | 个
106 | 大肚吸管刷 | 用于15ml吸管 | 10 | 个
107 | 大肚吸管刷 | 用于20、吸管 | 10 | 个
108 | 大肚吸管刷 | 用于25ml吸管 | 10 | 个
109 | 大肚吸管刷 | 用于50ml吸管 | 10 | 个
110 | 大肚吸管刷 | 用于100ml吸管 | 10 | 个
111 | 大口试剂瓶 | 500ml(申玻) | 5 | 个
112 | 大口试剂瓶 | 250ml(申玻) | 5 | 个
113 | 大口试剂瓶 | 1000 ml | 4 | 个
114 | 大头针 | 普通 | 10 | 个
115 | 单面刀片 | 100个 | 100 | 个
116 | 刀柄 | 3号 | 2 | 个
117 | 刀柄 | 4号 | 2 | 个
118 | 刀具 | 张小泉DC0168(七件套) | 1 | 套
119 | 刀具套装 | 材质 不锈钢 | 1 | 个
120 | 刀片 | 23号（尖头）10片/包 | 44 | 个
121 | 刀片 | 11号（尖头）10片/包 | 2 | 个
122 | 滴定台 | 12mm厚钢化玻璃板 | 16 | 个
123 | 滴瓶 | 白色60ml | 30 | 个
124 | 滴瓶 | 玻璃30ml | 6 | 个
125 | 滴瓶 | 玻璃60mlml | 6 | 个
126 | 滴瓶 | 玻璃125ml | 6 | 个
127 | 滴瓶 | 125 ml | 200 | 个
128 | 滴瓶 | 60 ml | 200 | 个
129 | 滴瓶 | 125 ml | 100 | 个
130 | 碘瓶 | 250mL | 16 | 只
131 | 电池1号 | 1号 | 10 | 个
132 | 碟形夹 | 不锈钢 | 6 | 个
133 | 定量滤纸 | 7cm. | 5 | 合
134 | 定量滤纸 | 中速，Ф7cm | 10 | 包
135 | 定量滤纸 | 中速，Ф9cm | 10 | 包
136 | 定性滤纸 | 12.5cm | 4 | 包
137 | 定性滤纸 | 7cm | 6 | 包
138 | 定性滤纸 | 12.5cm包 | 14 | 包
139 | 凡士林 | 封口 | 1 | 瓶
140 | 封口膜一卷 | 100米 | 1 | 卷
141 | 盖玻片 | 普通 | 70 | 个
142 | 盖玻片 | 12×12mm | 2 | 盒
143 | 盖玻片 | 18×18mm1000 | 1 | 盒
144 | 盖玻片镊子 | 不锈钢 | 4 | 把
145 | 干燥器 | 附陶瓷板300mm | 1 | 个
146 | 高效玻璃索氏萃取器 | ST-80；500ml；包括：玻璃提取瓶和蒸馏瓶，高纯度玻璃等，低公差优质磨口密封 | 2 | 套
147 | 高形称量瓶 | 10ml | 5 | 个
148 | 高形称量瓶 | 20ml | 5 | 个
149 | 高形称量瓶 | Φ25、 | 5 | 个
150 | 高形称量瓶 | Φ30 | 5 | 个
151 | 高枝剪 | 2.5m | 4 | 个
152 | 高枝剪 | 4.5m | 4 | 个
153 | 工兵铲 | 蝰蛇铲 | 6 | 个
154 | 骨剪 | 普通 | 10 | 个
155 | 广口试剂瓶 | 500ml | 40 | 个
156 | 广口试剂瓶 | 250ml | 20 | 个
157 | 广口试剂瓶 | 50ml | 20 | 个
158 | 硅胶板 | 薄层层析G254 | 4 | 个
159 | 硅胶管 |  | 40 | 个
160 | 果枝剪刀 |  | 2 | 个
161 | 红环针管笔 | 德国红环Rotring 红环,7支装 | 101 | 个
162 | 回流冷凝管 | 具有标准磨口 |  | 个
163 | 混凝土砂浆模盒 |  | 100 | 个
164 | 记号笔 | 普通 | 90 | 个
165 | 记号笔 (黑色) | 三菱，双头油性防水不掉色，黑色 | 5 | 只
166 | 记录本 | 普通笔记本 | 30 | 个
167 | 嫁接刀 | 带皮套 | 20 | 个
168 | 嫁接机 | 嫁接枝条直径在3.5-12毫米 | 4 | 个
169 | 尖头镊子 | 12.5cm | 15 | 个
170 | 尖头镊子 | 12.5cm | 20 | 个
171 | 尖头镊子 | 弯型 | 10 | 个
172 | 尖头镊子（小号） | 10cm | 20 | 个
173 | 剪刀 | 医用 | 7 | 个
174 | 碱式滴定管 | 60ml | 4 | 个
175 | 碱式滴定管 | 50ml | 6 | 个
176 | 碱性皮头滴定管（A级） | 25ml、 | 5 | 个
177 | 碱性皮头滴定管（A级） | 50ml | 5 | 个
178 | 胶皮管 | 冷凝器上使用 | 10 | 米
179 | 接种钩 | 铜棒 + 镍铬丝合金 | 30 | 个
180 | 接种环 | 铜棒 + 镍铬丝合金 | 30 | 个
181 | 接种针 | 铜棒 + 镍铬丝合金 | 30 | 个
182 | 解剖器 | 不锈钢 | 4 | 套
183 | 金旗舰A3中性复印纸 | (70g),500张/袋 | 10 | 包
184 | 精密pH 试纸 | pH 3.8-5.4；5.2-6.8；5.5-9.0；0.5-5.0；2.0-4.0；0.0-2.5。各5包 | 30 | 包
185 | 酒精灯 | 250ml | 21 | 个
186 | 酒精灯棉线 | 1卷20根 | 1 | 卷
187 | 具塞玻璃比色管 | 10ml | 20 | 个
188 | 具塞刻度试管A级 | 5ml | 20 | 个
189 | 具塞刻度试管A级 | 10ml | 20 | 个
190 | 具塞刻度试管A级 | 25ml | 20 | 个
191 | 具塞刻度试管A级 | 50ml | 20 | 个
192 | 具塞量筒 | 50、 | 20 | 个
193 | 具塞量筒 | 100ml | 20 | 个
194 | 具塞平底烧瓶 | 100，具塞 | 10 | 个
195 | 具塞平底烧瓶 | 250mL，具塞 | 10 | 个
196 | 具塞锥形瓶 | 150mL，具塞 | 20 | 只
197 | 具塞锥形瓶 | 250mL，具塞 | 20 | 个
198 | 具塞锥形瓶 | 500mL，具塞 | 20 | 个
199 | 具嘴平底蒸发皿 | 90mm | 10 | 个
200 | 具嘴平底蒸发皿 | 120mm | 10 | 个
201 | 具嘴平底蒸发皿 | 150mm | 10 | 个
202 | 卡尺 | 普通 | 4 | 个
203 | 刻度试管 | 25ml | 110 | 个
204 | 刻度试管 | 20ml | 10 | 个
205 | 刻度试管A级 | 2ml | 20 | 个
206 | 刻度试管A级 | 5ml | 20 | 个
207 | 刻度试管A级 | 10ml | 20 | 个
208 | 刻度吸管 | 5ml | 10 | 个
209 | 刻度吸管A级 | 0.2ml | 4 | 只
210 | 刻度吸管A级 | 0.5ml | 4 | 只
211 | 刻度移液管 | 10ml | 100 | 个
212 | 刻度移液管 | 20ml | 30 | 个
213 | 刻度移液管 | 0.5 ml | 20 | 个
214 | 刻度移液管 | 1 ml | 30 | 个
215 | 刻度移液管 | 2 ml | 30 | 个
216 | 刻度移液管 | 5 ml | 40 | 个
217 | 刻度移液管 | 2ml | 10 | 个
218 | 刻度移液管 | 0.5 ml | 10 | 个
219 | 空气泵 | （小号） | 10 | 个
220 | 口袋小铲子 | Sea to Summit | 6 | 个
221 | 快速定量滤纸 | φ＝7cm，100片/包 | 2 | 包
222 | 快速定量滤纸 | φ＝9cm100片/包 | 2 | 包
223 | 快速定量滤纸 | φ＝12.5cm100片/包 | 2 | 包
224 | 快速定量滤纸 | φ＝15cm100片/包 | 2 | 包
225 | 快速定性滤纸 | φ＝7cm，100片/包 | 6 | 包
226 | 快速定性滤纸 | φ＝9cm，100片/包 | 6 | 包
227 | 快速定性滤纸 | φ＝12.5cm100片/包 | 6 | 包
228 | 快速定性滤纸 | φ＝15cm | 6 | 包
229 | 蓝盖瓶 | 500 ml | 10 | 包
230 | 蓝盖瓶 | 200 ml | 10 | 包
231 | 蓝盖丝口试剂瓶 | 250ml | 10 | 个
232 | 冷凝管 | 蛇形冷凝管 | 5 | 个
233 | 梨形分液漏斗 | 250ml | 6 | 个
234 | 梨形分液漏斗 | 10ml、 | 2 | 个
235 | 梨形分液漏斗 | 20ml | 5 | 个
236 | 梨形分液漏斗 | 100ml、 | 5 | 个
237 | 梨形分液漏斗 | 250ml | 5 | 个
238 | 离心管 | 50ml | 20 | 个
239 | 离心管 | 10 ml | 100 | 个
240 | 离心管 | 5ml | 50 | 个
241 | 离心管 | 20ml | 100 | 个
242 | 离心管 | 5ml 100/袋 | 1 | 袋
243 | 离心管 | 10ml 100/袋 | 1 | 袋
244 | 离心管 | 50ml 50/袋 | 1 | 袋
245 | 离心管架 | 0.5ML；36孔 | 2 | 个
246 | 离心管架 | 1.5ML；36孔 | 2 | 个
247 | 离心管架 | 5ML；24孔 | 2 | 个
248 | 离心管架 | 7ML；24孔 | 2 | 个
249 | 离心管架 | 1,ML；24孔 | 2 | 个
250 | 离心管架 | 15ML；24孔 | 2 | 个
251 | 离心管架 | 50ML；8孔 | 2 | 个
252 | 离心管架 | 100ML；8孔 | 2 | 个
253 | 离心管架 | 125ML；6孔 | 2 | 个
254 | 离心管架 | 250ML；6孔 | 2 | 个
255 | 连盖圆底离心管 | 10ml | 100 | 个
256 | 连盖圆底离心管 | 10ml | 100 | 个
257 | 连盖圆底离心管 | 10ml 200个/袋 | 1 | 袋
258 | 量筒 | 50ml | 110 | 个
259 | 量筒 | 10 ml | 60 | 个
260 | 量筒 | 100 ml | 114 | 个
261 | 量筒 | 200ml | 10 | 个
262 | 量筒 | 500ml | 20 | 个
263 | 量筒 | 1000ml | 4 | 个
264 | 量筒 | 10 ml | 30 | 个
265 | 量筒 | 50ml | 5 | 个
266 | 量筒 | 100ml | 5 | 个
267 | 量筒 | 250ml | 5 | 个
268 | 量筒 | 500ml | 5 | 个
269 | 量筒 | 250ml | 20 | 个
270 | 量筒 | 10 ml | 2 | 个
271 | 量筒 | 50ml | 2 | 个
272 | 量筒 | 100ml | 2 | 个
273 | 量筒刷 | 25ml | 2 | 个
274 | 量筒刷 | 500ml | 20 | 个
275 | 量筒刷 | 10ml | 10 | 个
276 | 量筒刷 | 100ml | 10 | 个
277 | 量筒刷 | 500ml | 10 | 个
278 | 漏斗 | 直径8cm | 10 | 个
279 | 漏斗架 | 有机玻璃 | 2 | 个
280 | 滤纸 | 大张 | 230 | 个
281 | 滤纸 | 直径9cm100片/包 | 10 | 个
282 | 滤纸 | φ15 100片/包 | 4 | 个
283 | 滤纸 | 直径12..5cm100片/包 | 20 | 个
284 | 滤纸 | 直径9cm100片/包 | 10 | 盒
285 | 滤纸 | 直径12.5cm包100片/包 | 40 | 包
286 | 滤纸 | φ＝9，包100片/包 | 50 | 包
287 | 滤纸 | 11cm包100片/包 | 50 | 包
288 | 滤纸 | 15大100片/包 | 15 | 包
289 | 滤纸 | 12中100片/包 | 15 | 包
290 | 滤纸 | 9小100片/包 | 15 | 包
291 | 铝盒 | 70mm | 30 | 个
292 | 铝盒 | 50mm | 30 | 个
293 | 铝卡 |  | 20 | 个
294 | 螺口尖底离心管 | 100ｍｌ | 30 | 个
295 | 螺口圆底离心管 | 50ｍｌ | 30 | 个
296 | 马克笔 | TouchFour（30支装） | 3 | 个
297 | 慢速定量滤纸 | φ＝7cm 100片/包 | 2 | 包
298 | 慢速定量滤纸 | φ＝9cm，cm100片/包 | 2 | 包
299 | 慢速定量滤纸 | φ＝12.5cm，cm100片/包 | 2 | 包
300 | 慢速定量滤纸 | φ＝15cm100片/包 | 2 | 包
301 | 慢速定性滤纸 | φ＝7cm100片/包 | 4 | 包
302 | 慢速定性滤纸 | φ＝9cm，cm100片/包 | 4 | 包
303 | 慢速定性滤纸 | φ＝12.5cm，cm100片/包 | 4 | 包
304 | 慢速定性滤纸 | φ＝15cm100片/包 | 4 | 包
305 | 毛笔 | 个 | 4 | 个
306 | 毛刷 | 个 | 100 | 个
307 | 毛刷架 | 个 | 4 | 个
308 | 美国Parafilm封口膜 | 通用 | 1 | 个
309 | 密封袋 | PE自封袋 | 100 | 个
310 | 棉签 | 个 | 100 | 个
311 | 棉手套 | 付 | 5 | 付
312 | 棉线 | 白色 | 30 | 个
313 | 秒表计时器 | F046 | 2 | 只
314 | 磨口具塞平底烧瓶 | 500ml |  | 个
315 | 磨口具塞蒸馏烧瓶 | 500、1000ml | 2 | 只
316 | 木质带孔蛙板 | 木质 | 4 | 个
317 | 尼龙小蓝子 | 植物呼吸强度的测定用 | 20 | 个
318 | 镊子 | 大号不锈钢 | 4 | 个
319 | 镊子 | 不锈钢 | 5 | 个
320 | 凝胶层析柱 | 大号.上面带漏斗 | 5 | 个
321 | 钮扣电池 | CR2305 | 6 | 个
322 | 培养皿 | Ø150ｍｍ | 10 | 个
323 | 培养皿 | Ø150ｍｍ | 50 | 个
324 | 培养皿 | 9cm | 630 | 个
325 | 培养皿 | 120mm | 50 | 个
326 | 培养皿 | Ø150ｍｍ | 50 | 个
327 | 培养皿 | 10cm | 10 | 个
328 | 培养皿 | 120mm | 20 | 套
329 | 喷壶 | 花友 | 5 | 个
330 | 喷雾瓶 | 花友 | 23 | 个
331 | 皮尺 | 卡夫威尔（OK-TOOLS） TM4050D 50M盘式皮尺 | 1 | 个
332 | 气管插管 | 玻璃 | 8 | 个
333 | 枪头 | 200ul 1000个/包 | 2 | 个
334 | 枪头（尖） | 10ul，1000个/包 | 10 | 包
335 | 枪头（尖） | 2 ul 1000个/包 | 5 | 包
336 | 枪头（尖） | 10ul 1000个/包 | 5 | 包
337 | 枪头（尖） | 20ul 1000个/包 | 5 | 包
338 | 枪头（尖） | 100ul 1000个/包 | 5 | 包
339 | 枪头（尖） | 200ul 1000个/包 | 5 | 包
340 | 枪头（尖） | 1000ul 1000个/包 | 5 | 包
341 | 枪头（尖） | 2 ul 1000个/包 | 5 | 包
342 | 枪头（尖） | 10ul 1000个/包 | 5 | 包
343 | 枪头（尖） | 20ul 1000个/包 | 5 | 包
344 | 枪头（尖） | 100ul 1000个/包 | 5 | 包
345 | 枪头（尖） | 200ul 1000个/包 | 5 | 包
346 | 枪头（尖） | 1000ul 500个/包 | 5 | 包
347 | 枪头盒 | 10、20、1000 ul各7个 | 21 | 个
348 | 枪头盒 | 10、20、1000 ul各7个 | 21 | 个
349 | 切片刀 | 材质：不锈钢 | 3 | 个
350 | 全玻璃蒸馏装置 | 定做 | 1 | 套
351 | 容量瓶 | 5ml(申玻) | 5 | 个
352 | 容量瓶 | 1000 ml | 41 | 个
353 | 容量瓶 | 100ml | 117 | 个
354 | 容量瓶 | 10ml | 20 | 个
355 | 容量瓶 | 2000ml | 7 | 个
356 | 容量瓶 | 200ml | 25 | 个
357 | 容量瓶 | 250 ml | 47 | 个
358 | 容量瓶 | 25ml(申玻) | 25 | 个
359 | 容量瓶 | 500 ml | 70 | 个
360 | 容量瓶 | 50ml | 75 | 个
361 | 容量瓶 | 10 ml | 16 | 个
362 | 容量瓶 | 25ml | 16 | 个
363 | 容量瓶 | 50ml | 16 | 个
364 | 容量瓶 | 100ml | 16 | 个
365 | 容量瓶 | 250ml | 16 | 个
366 | 容量瓶 | 500ml | 16 | 个
367 | 容量瓶刷 | 用于10ml容量瓶 | 10 | 个
368 | 容量瓶刷 | 用于100ml容量瓶 | 10 | 个
369 | 容量瓶刷 | 用于250ml容量瓶 | 10 | 个
370 | 容量瓶刷 | 用于1000ml容量瓶 | 10 | 个
371 | 乳胶滴头 | 包100个/包 | 3 | 包
372 | 乳胶滴头 | 袋 | 10 | 袋
373 | 乳胶管 | 米黄色 | 50 | 米
374 | 乳胶手术手套 | 付 | 20 | 付
375 | 乳胶手套 | 医用普通10付/包 | 25 | 包
376 | 乳胶头 | 100个/包 | 5 | 包
377 | 三角漏斗 | 60mm | 5 | 个
378 | 三角瓶 | 50ml | 20 | 个
379 | 三角瓶 | 250 ml | 40 | 个
380 | 三角瓶 | 500 ml | 40 | 个
381 | 三角瓶 | 1000 ml) | 20 | 个
382 | 三角瓶 | 250ml | 40 | 个
383 | 三角瓶 | 500ml | 40 | 个
384 | 三角瓶 | 250ml | 40 | 个
385 | 三角瓶 | 500ml | 50 | 个
386 | 三角瓶 | 150ml | 20 | 个
387 | 三角瓶 | 250ml | 20 | 个
388 | 三角瓶 | 1000ml | 5 | 个
389 | 三角瓶刷 | 用于100ml三角瓶 | 2 | 个
390 | 三角瓶刷 | 用于250ml三角瓶 | 2 | 个
391 | 三角瓶刷 | 用于250ml三角瓶 | 2 | 个
392 | 三角烧瓶塞 | 材质:硅胶 150mL烧瓶使用 | 10 | 个
393 | 三角烧瓶塞 | 材质:硅胶 250mL烧瓶使用 | 10 | 个
394 | 三角烧瓶塞 | 材质:硅胶 500mL烧瓶使用 | 10 | 个
395 | 三角烧瓶塞 | 材质:硅胶 1000mL烧瓶使用 | 10 | 个
396 | 纱布 | 包 | 26 | 包
397 | 纱手套 | 厚 | 4 | 付
398 | 烧杯 | 500ｍｌ | 20 | 个
399 | 烧杯 | 50ml、 | 140 | 个
400 | 烧杯 | 250 ml | 135 | 个
401 | 烧杯 | 500 ml | 153 | 个
402 | 烧杯 | 1000 ml | 61 | 个
403 | 烧杯 | 100ml | 5 | 个
404 | 烧杯 | 250ml | 5 | 个
405 | 烧杯 | 500ml | 5 | 个
406 | 烧杯 | 100ml | 75 | 个
407 | 烧杯 | 100ml | 20 | 个
408 | 烧杯 | 150ml | 20 | 个
409 | 烧杯 | 250ml | 20 | 个
410 | 烧杯 | 500ml | 20 | 个
411 | 烧杯 | 200ｍｌ | 40 | 个
412 | 烧杯 | 500 ml | 5 | 个
413 | 烧杯刷 | 100ml | 10 | 个
414 | 烧杯刷 | 250ml | 10 | 个
415 | 烧杯刷 | 1000ml | 10 | 个
416 | 烧杯刷 | 用于100ml烧瓶 | 10 | 个
417 | 烧杯刷 | 用于250ml烧瓶 | 10 | 个
418 | 烧杯刷 | 用于500ml烧瓶 | 10 | 个
419 | 烧杯刷 | 用于1000ml烧瓶 | 10 | 个
420 | 深达威手持式激光测距仪 | 60米，sw-50 | 450 | 个
421 | 神奇抹布 | 白色，食品用，145×205×2mm | 8 | 个
422 | 石棉网 | 10片包 | 10 | 个
423 | 石英砂 | 500g | 1 | 个
424 | 食品电子针式温度计 | TP3001 温度测量范围：-50℃-+300℃ 温度分辨率：0.1℃(0.1°F) 温度测量精度：±1℃ | 4 | 只
425 | 视野图纸 | 1000张2包 | 2 | 个
426 | 试管 | 18*15 | 300 | 个
427 | 试管 | 25ml | 20 | 个
428 | 试管 | 50ml | 200 | 个
429 | 试管 | 20ml带刻度 | 200 | 个
430 | 试管 | 15*150MM | 100 | 个
431 | 试管 | 25ml | 20 | 个
432 | 试管 | 1．7*18 | 100 | 个
433 | 试管 | 外径（mm）×长度（mm：15×150、 | 40 | 个
434 | 试管 | 外径（mm）×长度（mm：18×180 | 40 | 个
435 | 试管 | 外径（mm）×长度（mm：25×200 | 40 | 个
436 | 试管加配套硅胶塞 | 15×150 | 50 | 个
437 | 试管加配套硅胶塞 | 20×200 | 50 | 个
438 | 试管加配套硅胶塞 | 5×150 | 20 | 个
439 | 试管加配套硅胶塞 | 25×200 | 20 | 个
440 | 试管加配套硅胶塞 | 18*150 | 300 | 个
441 | 试管夹 | 个木质 | 100 | 个
442 | 试管架 | 适合18*180试管 | 51 | 个
443 | 试管塞 | 材质:硅胶 5ml试管上使用 | 10 | 个
444 | 试管塞 | 材质:硅胶 10ml试管上使用 | 10 | 个
445 | 试管塞 | 材质:硅胶 25ml试管上使用 | 10 | 个
446 | 试管塞 | 材质:硅胶 50ml试管上使用 | 10 | 个
447 | 试管刷 | 小 | 60 | 个
448 | 试管刷 | 中 | 60 | 个
449 | 试管刷 | 大 | 60 | 个
450 | 试剂瓶 | 玻璃250ml | 10 | 个
451 | 试剂瓶 | 玻璃500ml | 10 | 个
452 | 试剂瓶 | 玻璃1000ml | 10 | 个
453 | 试剂瓶 | 1000 ml | 10 | 个
454 | 试剂瓶 | 2000 ml | 10 | 个
455 | 试剂瓶 | 500 ml | 10 | 个
456 | 试剂瓶 | 500 ml蜀牛蓝盖试剂瓶 | 20 | 个
457 | 试剂瓶 | 250 ml蜀牛蓝盖试剂瓶 | 20 | 个
458 | 试剂瓶 | 100ml蜀牛蓝盖试剂瓶 | 20 | 个
459 | 试剂瓶 | 500 ml | 20 | 个
460 | 收纳盒 | 50L | 6 | 个
461 | 手持式放大镜 | 放大倍数：10 |  | 个
462 | 手电筒 | LED强光手电筒 | 8 | 个
463 | 手动菌落计数器 | 型号：SCHUETT COUNT | 台 | 个
464 | 双面板 | 装1.5ml和2.0mlEP管 | 10 | 个
465 | 水分铝盒 | 规格型号： 46*20（5克） | 2 | 个
466 | 水分铝盒 | 规格型号： 55*35（10克） | 2 | 个
467 | 水分铝盒 | 规格型号： 70*30（50克） | 2 | 个
468 | 水分铝盒 | 50*80（150） | 2 | 个
469 | 水粉画笔 | 石氏-毕加索高档8589猪鬃画笔（水粉笔）6支装 | 56 | 个
470 | 水银温度计 | 50℃ | 6 | 个
471 | 水银温度计 | 100℃ | 6 | 个
472 | 水银温度计 | 200℃ | 6 | 个
473 | 水银温度计 | 300℃ | 6 | 个
474 | 水银温度计 | 0.1分度；100℃ | 6 | 个
475 | 水银温度计 | 0.1分度；50℃ | 6 | 个
476 | 四层蒸锅 | 直径=26cm | 1 | 个
477 | 苏泊尔不锈钢锅ST20N1 | 口径20CM，尺寸218x118x290mm | 1 | 个
478 | 塑料胶头吸管 | 3ml | 100 | 个
479 | 塑料胶头吸管 | 5ml | 100 | 个
480 | 塑料瓶 | 塑料 | 200 | 个
481 | 塑料试剂瓶 | 250ml | 10 | 个
482 | 塑料试剂瓶 | 500ml | 10 | 个
483 | 塑料试剂瓶 | 1000ml | 10 | 个
484 | 塑料小盆 | 口径20CM， | 20 | 个
485 | 塑料转运箱 | 40×60 | 2 | 个
486 | 酸碱式具塞滴定管（A级） | 酸碱两用，25mlml | 4 | 个
487 | 酸碱式具塞滴定管（A级） | 酸碱两用，50ml | 4 | 个
488 | 酸式滴定管 | 50ml | 16 | 套
489 | 酸式滴定管 | 25ml | 5 | 套
490 | 酸式滴定管 | 50ml | 5 | 套
491 | 索氏提取器 | 500ml | 6 | 套
492 | 台秤 | utp6000 | 2 | 个
493 | 塘瓷托盘 | 中号 | 5 | 个
494 | 田岛标准型水平尺 | 450mm | 3 | 个
495 | 铁架台 | 不锈钢 | 6 | 个
496 | 透明胶 | 4cm、封箱胶带 | 2 | 个
497 | 透析袋 | MWCO 8000/50mm/32mm/7.9ml/cm | 2 | 套
498 | 涂布棒 | 40*40 | 10 | 个
499 | 涂布棒 | 50*50 | 10 | 个
500 | 土壤环刀 | 不锈钢 | 10 | 把
501 | 脱脂棉 | 包5斤/包 | 23 | 包
502 | 脱脂棉纱布 | 医用500g | 2 | 包
503 | 蛙钉 | 个 | 100 | 个
504 | 微量滴定管 | 10ml | 2 | 个
505 | 微量滴定管 | 2ml、5ml、10ml，最小分量：0.01ml，带底座。 | 2 | 套
506 | 温湿度计 | 0-100 | 2 | 个
507 | 吸耳球 | 60ml | 50 | 个
508 | 吸水纸 | 优质、无味、柔韧性强、吸水性强 | 200 | 张
509 | 吸水纸（滤纸） | 大张 | 10 | 张
510 | 锡箔纸 | 20cm*30cm | 50 | 张
511 | 锡箔纸 | 30cm*15m | 1 | 张
512 | 洗耳球 | 30ml | 10 | 个
513 | 洗耳球 | 优质橡胶，60ml | 35 | 个
514 | 洗瓶 | 500ml | 35 | 个
515 | 线团 | 粗线团 | 20 | 团
516 | 橡胶管 | 中号 | 5 | kg
517 | 橡胶塞 | 配500ml抽滤瓶 | 10 | 个
518 | 橡皮管 | 中号 | 10 | kg
519 | 橡皮筋 | 1000/包200mm*170mm | 13 | 包
520 | 小白桶 | 5L | 10 | 个
521 | 血球记数板 |  | 30 | 个
522 | 牙签 | 普通100个 | 20 | 包
523 | 牙签 | 普通100个 | 5 | 包
524 | 牙签 | 普通100个 | 5 | 包
525 | 研钵 | 直径10cm | 6 | 个
526 | 研钵 普通 8 | 普通 8 | 2 | 个
527 | 眼科剪刀 | 常规 | 10 | 个
528 | 氧气泵、打氧泵 | 鱼缸用 | 4 | 个
529 | 样品瓶 | 棕色，250ml | 4 | 个
530 | 样品瓶 | 棕色，500ml | 4 | 个
531 | 样品瓶 | 棕色，1000ml | 4 | 个
532 | 药匙 | 不锈钢 | 10 | 个
533 | 药匙 | 个不锈钢 | 10 | 个
534 | 药匙（大号小号各4个） | 大号小号各4个不锈钢 | 8 | 个
535 | 药勺 | 牛角（3x1）10个/包 | 10 | 包
536 | 药勺 | 牛角（3x1）10个/包 | 2 | 包
537 | 一次性PE手套 | 100个/包 | 50 | 包
538 | 一次性手套 | 100个/包袋 | 10 | 包
539 | 一次性手套 | 100个/包袋 | 10 | 包
540 | 一次性手套 | 普通50付/包 | 2 | 包
541 | 一次性手套 | 乳胶，XS型100个/包 | 2 | 包
542 | 一次性塑料手套 | 包100双/包 | 20 | 包
543 | 一次性医用检查手套 | 医用，黄色 | 50 | 付
544 | 一次性纸杯 | 优质、无味 | 200 | 只
545 | 医用剪刀 | 不锈钢 | 5 | 把
546 | 医用剪刀（直头） | 医用，不锈钢 | 10 | 把
547 | 医用口罩 | 棉 | 10 | 个
548 | 医用棉口罩 | 棉 | 20 | 个
549 | 医用纱布 | 5斤/卷 | 2 | 卷
550 | 医用脱脂棉 | 10 g | 3 | 卷
551 | 医用脱脂棉 | 5斤/卷 | 1 | 卷
552 | 医用脱脂棉 | 5斤/卷 | 1 | 卷
553 | 医用脱脂棉 | 医用 | 3 | 包
554 | 医用一次性口罩 | 一次性 | 100 | 个
555 | 移液管 | 1、2、5 ml | 10 | 个
556 | 移液管 | 50ml | 4 | 个
557 | 移液管 | 100ml | 4 | 个
558 | 移液管 | 1ml | 4 | 个
559 | 移液管 | 2ml | 4 | 个
560 | 移液管 | 5ml | 4 | 个
561 | 移液管 | 10ml | 4 | 个
562 | 移液管 | 2ml | 10 | 个
563 | 移液管 | 5ml | 10 | 个
564 | 移液管 | 10ml | 10 | 个
565 | 移液管架 | 塑料圆盘形 | 5 | 个
566 | 移液管架 | 塑料圆盘形 | 15 | 个
567 | 移液管架 | 塑料圆盘形 | 2 | 个
568 | 移液管灭菌筒 | Φ63，长230mm | 2 | 个
569 | 移液管灭菌筒 | Φ63，长350mm | 2 | 个
570 | 移液管刷 | 用于1ml移液管 | 10 | 个
571 | 移液管刷 | 用于2ml移液管 | 10 | 个
572 | 移液管刷 | 用于5ml移液管 | 10 | 个
573 | 移液管刷 | 用于10ml移液管 | 10 | 个
574 | 移液枪架 | 塑料圆盘形 |  | 个
575 | 易旋盖玻璃瓶 | 125 ml | 20 | 个
576 | 易旋盖玻璃瓶 | 245 ml | 20 | 个
577 | 易旋盖玻璃瓶 | 125 ml、 | 10 | 个
578 | 易旋盖玻璃瓶 | 245 ml | 10 | 个
579 | 油画颜料 | 温莎牛顿18色 12ml | 28 | 瓶
580 | 油性记号笔 | （黑色/蓝色） | 5 | 个
581 | 油性细记号笔（黑色） | 支 | 10 | 个
582 | 鱼类条件实验反应箱 | （70×40×50cm） | 1 | 个
583 | 园形滤纸 | 直径12.5cm100片/盒 | 6 | 盒
584 | 圆底烧瓶 | 250ml 圆盘形 | 6 | 个
585 | 圆底烧瓶 | 500ml 圆盘形 | 6 | 个
586 | 圆底烧瓶 | 500ml圆盘形 | 5 | 个
587 | 圆底烧瓶 | 250ml圆盘形 | 5 | 个
588 | 圆形标本缸或标本瓶（需带盖） | 长度40cm左右，直径10-15cm左右 | 10 | 个
589 | 载玻片 | 25.4*76.2*1.2mm 50片/盒 | 30 | 盒
590 | 载玻片 | 25.4*76.2*1.2mm50片/盒 | 10 | 盒
591 | 载玻片 | 25.4*76.2*1.2mm50片/盒 | 5 | 盒
592 | 载玻片 | 25.4*76.2*1.2mm50片/盒 | 10 | 盒
593 | 载玻片 | 25.4*76.2*1.2mm50片/盒 | 5 | 盒
594 | 载玻片 | 25.4*76.2*1.2mm50片/盒 | 2 | 盒
595 | 真空蒸煮袋 | 25cm×30cm；最高耐受130℃ | 100 | 个
596 | 真空蒸煮袋 | 20×25cm；最高耐受130℃ | 100 | 个
597 | 砧板 | 材质 竹制46cm*34cm | 4 | 个
598 | 砧板 | 楠竹实木46cm*34cm | 4 | 个
599 | 蒸锅 | 材质：410不锈钢 锅底：复底 | 2 | 个
600 | 蒸馏水洗瓶 | 500ml | 5 | 个
601 | 整枝剪 | 8寸 A0055-08 | 10 | 个
602 | 枝剪 | 不锈钢 | 10 | 个
603 | 中速定量滤纸 | φ＝7cm，100张/包 | 2 | 包
604 | 中速定量滤纸 | φ＝9cm100张/包 | 2 | 包
605 | 中速定量滤纸 | φ＝12.5cm100张/包 | 2 | 包
606 | 中速定量滤纸 | φ＝15cm100张/包 | 2 | 包
607 | 中速定性滤纸 | φ＝7cm，100张/包 | 6 | 包
608 | 中速定性滤纸 | φ＝9cm100张/包 | 6 | 包
609 | 中速定性滤纸 | φ＝12.5cm100张/包 | 6 | 包
610 | 中速定性滤纸 | φ＝15cm100张/包 | 6 | 包
611 | 注射器及针头 | 5ml | 10 | 只
612 | 锥形瓶 | 50 ml | 6 | 个
613 | 锥形瓶 | 50 ml | 50 | 个
614 | 锥形瓶 | 100ml | 30 | 个
615 | 锥形瓶 | 50 ml | 5 | 个
616 | 锥形瓶 | 250ml | 14 | 个
617 | 锥形瓶 | 150ml | 20 | 个
618 | 锥形瓶 | 250ml | 20 | 个
619 | 锥形瓶 | 500ml | 20 | 个
620 | 自封袋 | 2#100个/包 | 5 | 包
621 | 棕滴瓶 | 含滴头；60ml | 8 | 个
622 | 棕滴瓶 | 125 ml | 8 | 个
623 | 棕色玻璃干燥器 | 210mm，带瓷板 | 2 | 只
624 | 棕色大口试剂瓶 | 50 ml | 8 | 个
625 | 棕色大口试剂瓶 | 250 ml | 8 | 个
626 | 棕色大口试剂瓶 | 500 ml | 8 | 个
627 | 棕色大口试剂瓶 | 1000 ml | 4 | 个
628 | 棕色大口试剂瓶 | 250 ml | 5 | 个
629 | 棕色大口试剂瓶 | 500 ml | 5 | 个
630 | 棕色大口试剂瓶 | 1000 ml | 4 | 个
631 | 棕色大口试剂瓶 | 500ml | 10 | 个
632 | 棕色滴瓶 | 30ml， | 10 | 个
633 | 棕色滴瓶 | 60ml， | 30 | 个
634 | 棕色滴瓶 | 125ml | 10 | 个
635 | 棕色广口瓶 | 2500ml | 2 | 个
636 | 棕色广口瓶 | 1000ml | 2 | 个
637 | 棕色广口瓶 | 500ml | 10 | 个
638 | 棕色试剂瓶 | 125、ml | 10 | 个
639 | 棕色试剂瓶 | 250、ml | 10 | 个
640 | 棕色试剂瓶 | 500、ml | 10 | 个
641 | 棕色试剂瓶 | 1000ml | 10 | 个
642 | 棕色试剂瓶 | 2500ml | 2 | 个
643 | 棕色小口瓶 | 5000ml | 4 | 个
644 | 棕色小口试剂瓶 | 250ml | 8 | 个
645 | 棕色小口试剂瓶 | 500 ml | 8 | 个
646 | 棕色小口试剂瓶 | 1000 ml | 4 | 个
647 | 岩石标本 | 4种，每种10块 | 4 | 种
648 | 滴定台 | 玻璃 | 4 | 个
649 | 蝴蝶夹 | 不锈钢 | 4 | 个
650 | 有机漏斗架 | 2孔 | 2 | 个
651 | 定性滤纸 | 12.5cm | 3 | 个
652 | 玻璃研钵 | 9cm | 5 | 个
653 | 吸耳球 | 中 | 5 | 个
654 | 洗瓶 | 250ml | 3 | 个
655 | 脱脂棉 | 卷 | 1 | 卷
656 | 微孔滤膜 | 50/0.45um | 1 | 个
657 | 容量瓶 | 1000ml | 4 | 个
658 | 称量瓶 | 40*25 | 10 | 个
659 | 称量瓶 | 50*30 | 10 | 个
660 | 称量瓶 | 70*35 | 10 | 个
661 | 碘量瓶 | 250ml | 10 | 个
662 | 烧杯 | 50ml | 10 | 个
663 | 小口试剂瓶 | 500ml | 10 | 个
664 | 小口试剂瓶 | 1000ml | 10 | 个
665 | 酒精喷灯 | 座式 | 1 | 个
666 | 容量瓶 | 100ml | 25 | 个
667 | 容量瓶 | 50ml | 15 | 个
668 | 容量瓶 | 250ml | 15 | 个
669 | 容量瓶 | 25ml | 5 | 个
670 | 容量瓶 | 500ml | 5 | 个
671 | 半微量定氮器 | 1765 | 2 | 个
672 | 半微量滴定管 | 2ml | 2 | 个
673 | 半微量滴定管 | 5ml | 2 | 个
674 | 半微量滴定管 | 10ml | 2 | 个
675 | 烧杯 | 1000ml | 6 | 个
676 | 玻璃分针 | 单头 | 100 | 个
677 | 刻度吸管 | 2ml | 10 | 个
678 | 酸式滴定管 | 50ml | 10 | 个
679 | 碱式滴定管 | 50ml | 10 | 个
680 | 洗耳球 | 60ml | 10 | 个
681 | 硅胶板 | GF254 60片/盒 | 1 | 盒
682 | 线团 | 粗 | 20 | 个
683 | 微孔滤膜 | 50/0.22um100个/包 | 2 | 包
684 | 一字起 | 1.4mm | 10 | 个
685 | 视标 | 1套（红，蓝，白，黑等） | 3 | 套