滁州学院会峰校区学生生活服务设施改造工程

工程量清单编制说明

- 一、工程概况：

1.会峰校区学生生活服务场所改造工程位于滁州学院会峰校区内，改造区域总面积约280m²;

2.本工程施工内容主要包括：拆除原有房间隔墙、卫生间、地沟、吊棚等，开墙洞口加装地弹门、轻钢玻璃雨棚，电气线路改造及室外入口地枰改造等。

二、编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50845-2013)

3．《安徽省建设工程消耗量定额》；

4．《安徽省建设工程消耗量定额综合单价》；

5．《安徽省建设工程清单计价费用定额》；

6．《安徽省建设工程清单计价施工机械台班费用定额》；
    7.本工程施工招标文件；

8.截止2015年12月省、市有关政策性调整文件；

9.材料价格按2015年第10期《滁州工程造价信息》计列，信息价中没有的材料价格参照市场材料价格计列；

10.考虑到工程设计变更、材料价格上涨等因素，本工程的暂列金额为1.3万元。

三、招标控制价编制说明：

1、电气布线接入现有配电箱系统；

2、开关、插座品牌采用正泰、豪意、德力西等同档次品牌,施工前提供样品；

3、工程所拆除的吊顶、水龙头等可重复使用的材料，拆除后交由学校统一处理，运至校方指定位置；

4、墙面乳胶漆采用环保型精品乳胶漆，施工前提供样品，由建设单位确认后施工。

四、工程质量：

符合国家质量验收合格标准。

五、编制结论：

本工程招标控制价为：112702.13元

六、其他：

根据本工程招标文件的规定，本工程的招标发包价为：

112702.13×0.90+13000.00×0.10×1.03539＝100085.91（元）

滁州学院后勤管理与基建处

2015年12月29日