灭火器维修、检测、换装技术要求和参数

一、技术参数

| 序号 | 品目名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2KG干粉灭火器检测、维修、换装 | 规格为：干粉灭火器2KG 参数： （1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）； （2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; （3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪； （4）水压试验压力为：2.1Mpa; （5）使用温度为：–20℃—﹢50℃; （6）电绝缘性为：5KV。 |
| 2 | 3KG干粉灭火器检测、维修、换装 | 规格为：干粉灭火器3KG 参数： （1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）； （2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; （3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪； （4）水压试验压力为：2.1Mpa; （5）使用温度为：–20℃—﹢50℃; （6）电绝缘性为：5KV。 |
| 3 | 4KG干粉灭火器检测、维修、换装 | 规格为：干粉灭火器4KG 参数： （1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）； （2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; （3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪； （4）水压试验压力为：2.1Mpa; （5）使用温度为：–20℃—﹢50℃; （6）电绝缘性为：5KV。 |
| 4 | 5KG干粉灭火器检测、维修、换装 | 规格为：干粉灭火器5KG 参数： （1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）； （2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; （3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪； （4）水压试验压力为：2.1Mpa; （5）使用温度为：–20℃—﹢50℃; （6）电绝缘性为：5KV。 |
| 5 | 新购5KG干粉灭火器（100只） | 规格为：干粉灭火器5KG 参数： （1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）； （2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; （3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪； （4）水压试验压力为：2.1Mpa; （5）使用温度为：–20℃—﹢50℃; （6）电绝缘性为：5KV。 |
| 6 | 新购3KG干粉灭火器 （100只） | 规格为：干粉灭火器3KG 参数： （1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）； （2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; （3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪； （4）水压试验压力为：2.1Mpa; （5）使用温度为：–20℃—﹢50℃; （6）电绝缘性为：5KV。 |

- 要求

- 本次灭火器收集、分放由厂家负责；

- 报价含免费维修检测费用；

- 按国家规定需强制报废的瓶体由厂家负责收回处理，费用自理、责任自负；

- 换药后的灭火器须重新张贴标签，并加盖厂家公章；

- 保证正常使用两年，若发生火情不能使用，根据火情造成的损失情况，中标商承担全额赔偿责任；

6、公示期内提供资质证书原件供校方核查。

## 2016年灭火器维修、换装统计表

| 校区 | 楼宇名称 | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会峰校区 | 行政楼 |  | 68 |  |  |
|  | 地信楼 |  |  | 60 |  |
|  | 生工楼 |  |  |  | 42 |
|  | 化工楼 |  |  |  | 40 |
|  | 信息楼 |  |  |  | 48 |
|  | 数学楼 |  |  |  | 30 |
|  | 逸夫楼1# |  | 81 |  |  |
|  | 逸夫楼3# |  | 42 |  |  |
|  | 逸夫楼4# |  | 66 |  |  |
|  | 图书馆 |  | 142 |  |  |
|  | 学生公寓9# |  |  |  | 80 |
|  | 学生公寓10# |  |  |  | 75 |
|  | 学生公寓5# |  | 38 |  |  |
|  | 学生公寓6# |  | 36 |  |  |
|  | 学生公寓7# |  | 36 |  |  |
|  | 学生公寓8# |  | 36 |  |  |
|  | 学生公寓13# |  |  |  | 48 |
|  | 学生公寓14# |  |  |  | 64 |
|  | 配电房、弱电间、 泵房、强电间 |  | 86 |  |  |
|  | 生物学院实验大棚 |  | 16 |  |  |
|  | 岗亭、大门 |  |  |  | 50 |
|  | 档案室 |  |  |  | 10 |
|  | 各学院机房、实验室 |  |  |  | 240 |
|  | 大学生孵化基地 |  |  |  | 50 |
|  | 校医院 |  |  | 32 |  |
|  | 会峰食堂 |  | 36 |  |  |

| 校区 | 楼宇名称 | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 琅琊校区 | 图书馆 | 10 | 3 |  |  |
|  | 计算机中心 | 4 |  |  |  |
|  | 综合楼 | 24 | 3 |  |  |
|  | 艺术楼 | 3 | 12 |  |  |
|  | 美术楼 | 39 | 5 |  |  |
|  | 学生公寓 | 33 | 6 |  |  |
|  | 实训中心 | 2 |  |  |  |
|  | 电工房 | 2 | 4 |  |  |
|  | 保卫科 | 5 |  |  |  |
|  | 合计1707 | 122 | 716 | 92 | 777 |