滁州学院2020年暑期学生宿舍墙面粉刷工程（二次）

竞

争

性

谈

判

文

件

采 购 人：    滁   州  学  院

采购代理机构：安徽恒信造价咨询有限公司

2020年07月22日

目  录

第一部分  供应商须知前附表	4

第二部分  供应商须知	1

第三部分  谈判办法	14

第四部分  采购内容及服务要求	15

第五部分  合同条款	17

第六部分  附件--响应文件格式	20

第七部分  采购单位、采购代理机构对本谈判文件的确认	28

竞 争 性 谈 判 公 告 信 息

| 项目名称 | 滁州学院2020年暑期学生宿舍墙面粉刷工程（二次） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 滁州学院 |  |  |
| 采购人 | 滁州学院 |  |  |
| 采购方式 | 竞争性谈判 |  |  |
| 供应商资格要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.具有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照； 3.具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质； 4.拟派的项目负责人具有在本单位注册的建筑工程二级及以上资质的注册建造师； 5.本项目不接受联合体参加谈判； 6.法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |
| 采购预算 | 采购预算：470000元。 约47万元 |  |  |
| 招标范围 | 按工程量清单中所有内容 |  |  |
| 发布时间 | 2020年07月22日 |  |  |
| 递交响应文件的截止时间 | 2020年07月27日15时00分（北京时间） |  |  |
| 谈判时间 | 2020年07月27日15时00分（北京时间） |  |  |
| 谈判地点 | 安徽恒信造价咨询有限公司(滁州市长江财富广场B座505-508) |  |  |
| 信 息 内 容 |  |  |  |
| 项目概况：本项目主要对2020年会峰校区和琅琊校区毕业生宿舍及公共部位除旧维修，估算价约47万元，详见工程量清单。 |  |  |  |
| 标段划分：一个标段 |  |  |  |
| 评标办法：经评审的最低投标价法 |  |  |  |
| 资金来源：财政资金 |  | 工程款支付方式：详见交易文件 |  |
| 投标保证金数额：人民币 0.8万元，投标保证金以现金方式缴纳至开标现场招标人处（现金须用密封袋密封并加盖投标人公章）。 |  |  |  |
| 1.领取时间： 2020年07月22日至投标截止日期前 2.谈判文件领取方式：网上下载 3.谈判文件下载地点：http://zcc.chzu.edu.cn/4309/list.htm |  |  |  |
| 谈判文件答疑及澄清：如供应商对谈判文件有疑问，请于2020年07月23日17时前将疑问以电子邮件形式发送到823499027@qq.com( 安徽恒信造价咨询有限公司子邮箱)，采购人将在2020年07月24日17时后以澄清公告形式在http://zcc.chzu.edu.cn/4309/list.htm 予以公告，，请各供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。 |  |  |  |
| 采购人：滁州学院 地 址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区综合楼220室 项目联系人：王老师0550-3512003 现场踏勘、技术咨询：聂老师13855080612 |  |  | 采购代理：安徽恒信造价咨询有限公司 地址：滁州市长江财富广场B座505-508 联系人：邓晓春、王娟 电话：0550-3058649 、15309600596 |

# 第一部分  供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目名称 | 滁州学院2020年暑期学生宿舍墙面粉刷工程（二次） |
| 2 | 采购项目类别 | 工程采购 |
| 3 | 采购人 | 滁州学院 |
| 4 | 采购代理机构 | 安徽恒信造价咨询有限公司 |
| 5 | 供货期（工期） | 22个日历天。超工期罚款：每天500元，8月22日前完工（当天完工不算超工期），每超工期1天罚款500元，每提前1天奖励1000元。如因业主原因及工程量增加造成的工期延长，需提交工程联系单，按国家相关规定执行。 |
| 6 | 项目地址 | 滁州市。 |
| 7 | 采购范围 | 见谈判文件第五部分采购内容及服务要求 |
| 8 | 谈判有效期 | 60日历天（从提交响应文件截止之日算起） |
| 9 | 采购预算 | 采购预算：470000元。 超过采购预算的报价无效。 |
| 10 | 供应商资格要求 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）具有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照； （3）具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质； （4）拟派的项目负责人具有在本单位注册的建筑工程二级及以上资质的注册建造师； （5）本项目不接受联合体参加谈判； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 11 | 谈判保证金 缴纳方式及金额 | 金额：8000.00元。谈判时现场交纳至采购人处，采用现金形式，需密封，密封袋上注明项目名称、金额、供应商名称等信息。 退还方式：未成交供应商的谈判保证金当场退还，成交供应商的谈判保证金在足额交纳履约保证金并签订合同后，五个工作日内退还谈判保证金，谈判保证金不可转为履约保证金。 |
| 12 | 联合体谈判 | 本次采购不接受联合体供应商参加谈判。 |
| 13 | 响应文件份数 | 正本一份，副本两份; |
| 14 | 封套上写明 | 1、供应商名称以及标注“正本”或 “副本”字样，密封处应加盖单位公章。 2、项目名称： 3、标明 “请勿在(填入前附表中规定的谈判日期和时间)之前启封”字样。 |
| 15 | 最高限价 | 最高限价：总价最高限价为460680元，单价最高限价详见谈判报价表中相应综合单价最高限价，超过最高限价的报价无效。 |
| 16 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场踏勘；供应商可自行踏勘，踏勘产生的一切费用及风险由供应商自行承担。 |
| 17 | 答疑、澄清 | 谈判文件答疑及澄清：如供应商对谈判文件有疑问，请于2020年07月23日17时前将疑问以电子邮件形式发送到823499027@qq.com( 安徽恒信造价咨询有限公司子邮箱)，采购人将在2020年07月24日17时后以澄清公告形式在http://zcc.chzu.edu.cn/4309/list.htm 予以公告，，请各供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。 |
| 18 | 装订、密封要求 | 响应文件的正本和副本应采用胶装方式左侧装订，不得采用活页夹的可随时拆换的方式装订，不得有零散页。响应文件应按照“谈判文件格式”的目录次序装订。响应文件正副本密封于响应文件袋内。 |
| 19 | 响应文件提交截止时间及地点 | 收件人：安徽恒信造价咨询有限公司 时 间：2020年07月27日15时00分（北京时间） 地 点：安徽恒信造价咨询有限公司(滁州市长江财富广场B座505-508) |
| 20 | 谈判时间及地点 | 谈判时间：同响应文件提交截止时间 谈判地点：同响应文件提交地点 |
| 21 | 谈判小组的组建 | 谈判小组由采购人3人组成。 |
| 22 | 是否授权谈判小组确定成交候选供应商 | 是，推荐的成交候选供应商人数：3名，标明排序。 |
| 23 | 成交通知书 | 成交通知书须加盖采购人公章后方可发出。 |
| 24 | 履约担保 | 履约担保的形式：履约保证金。 金额：采购合同金额×10%。 交款方式：银行转账或现金。 收款单位：滁州学院。 开 户 行：另行通知。 银行账号：另行通知。 汇款务必注明缴款人名称及用途，切勿以现金存入。 成交结果公告期结束后，成交候选供应商3日内足额交纳履约保证金并凭缴款凭据领取成交通知书，如未按期领取成交通知书和交齐履约保证金的，视同放弃中标资格，采购人将扣除谈判保证金）。 履约保证金的退还：工程竣工验收合格后扣除履约保证金的30%作为质量保证金（剩余履约保证金无息退还）。 |
| 25 | 付款方式 | 不预付工程款，工程完成后竣工验收合格并出具正式审计报告后付至审计价的100%。 工程竣工验收合格后扣除履约保证金的30%作为质量保证金（剩余履约保证金无息退还）；工程质量保修期（壹年，从验收合格之日起计算）满一个月内无息付清。 |
| 26 | 采购代理费 | 本项目采购代理费按3000元和专家评审费（以实际发放费用为准）由成交供应商在领取成交通知书前一次性向采购代理机构付清。上述费用供应商在报价让利时应综合考虑在报价中。 |

# 第二部分  供应商须知

## A 总则

### 1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本谈判邀请中所叙述项目的工程采购。

1.2本次采购属工程类采购，采购人，采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购非招标采购方式管理办法》及项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

### 2. 定义

2.1 “采购人”系指滁州学院；

2.2“采购代理机构”系指安徽恒信造价咨询有限公司。

2.3 “供应商”系指响应采购人要求提交响应文件的单位。

2.4 “谈判小组”：是指采购人组建的专门负责本次谈判评审工作的临时机构。

2.5 “服务”系指谈判文件规定供应商须承担服务的义务。

2.6“日期”指日历日。

2.7谈判文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的、打印或印刷的形式，包括电报和传真发送。

### 3. 合格的供应商

3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。

3.2、具有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照。

3.3、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

3.4、拟派的项目负责人具有在本单位注册的建筑工程二级及以上资质的注册建造师。

3.5、本项目不接受联合体参加谈判。

3.6、法律、行政法规规定的其他条件。

### 4. 工期及质量

4.1 要求工期：22个日历天。超工期罚款：每天500元,如因业主原因及工程量增加造成的工期延长，需提交工程联系单，按国家相关规定执行。8月22日前完工（当天完工不算超工期），每超工期1天罚款500元，每提前1天奖励1000元。

4.2 工程质量必须达到国家工程施工质量验收合格标准。本工程不执行其它关于工程优质优价的定额、文件的规定。

### 5. 费用

5.1 供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。无论谈判的结果如何，采购方和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## B 谈判文件说明

### 6．谈判文件的构成

6.1 谈判文件用以阐明所需提供的服务、采购、谈判程序和合同条件。谈判文件包括：

第一部分  竞争性谈判邀请

第二部分  供应商须知前附表

第三部分  供应商须知

第四部分  谈判办法

第五部分  采购内容及服务要求

第六部分  合同条款

第七部分  附件--响应文件格式

第八部分  采购单位、采购代理机构对本谈判文件的确认

6.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。供应商没有对谈判文件全面做出实质性响应是供应商的风险。

### 7．谈判文件的澄清

7.1 任何要求对谈判文件澄清的供应商，请按供应商须知前附表规定的时间和方式提出，采购人将按供应商须知前附表规定的时间和方式进行答复，并发送至各供应商谈判文件收受人。变更或修正内容发布更正公告，并以书面形式（或电子邮件形式）通知所有谈判文件收受人，且作为谈判文件的组成部分。

### 8．谈判文件的修改

8.1 在谈判文件要求提交响应文件截止时间前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商要求澄清的问题时对谈判文件进行修改。

8.2 谈判文件的修改将以书面形式通知所有谈判文件的收受人，供应商在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。

8.3 为使供应商在准备响应文件时，有充分的时间对谈判文件的修改进行研究考虑，采购人可自行决定，酌情推迟谈判截止日期，并以书面形式通知所有已收受谈判文件的供应商。

8.4 谈判文件的修改书将构成谈判文件的一部分，对采购人和供应商都具有约束力。

## C  响应文件的编写

### 9．响应文件编制的原则

9.1 供应商应在认真阅读谈判文件所有内容的基础上，按照谈判文件的要求编制完整的响应文件。谈判文件中对响应文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

9.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

9.3 响应文件须对谈判文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其将被拒绝。

### 10．谈判语言

10.1 由供应商编写的响应文件和往来信件应以简体中文书写。

### 11．计量单位

除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

### 12．响应文件的组成

12.1 所有服务方案只允许供应商有一个响应方案，不接受任何有选择的方案和报价（包括有条件的折扣）。供应商未按要求，提供了选择方案和/或报价的，其谈判将被拒绝。

12.2 供应商编写的响应文件应包括下列部分：

(1) 谈判响应函；（格式见附件）

(2) 谈判报价表；（格式见附件）

(3) 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；（格式见附件）

(4) 项目负责人简介表；（格式见附件）

(5) 拟投入本项目的主要人员简历表（格式见附件）

(6) 其他资格证明文件；（格式自拟）

(7) 谈判文件要求供应商提供的其他材料。

### 13．响应文件格式

13.1 供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写“谈判响应函”、“谈判报价表”以及其他相关文件，注明提供的工程名称、类型说明等。

### 14．谈判响应报价

14.1本项目的谈判响应报价采用固定全费用综合单价法报价，除非合同另有规定，响应综合单价是指完成采购需求全部内容的价格，包括但不限于为完成本项目所发生的：人工费、材料费【包括所有材料及设备的生产（购买）、包装、运输、装卸、加工（含加工过程中的主要及辅助材料损耗）】、施工机具使用费、管理费、利润、风险费用、施工措施费用、不可竞争费用、税金、采购代理费用等为完成本工程项目所需发生的一切费用。综合单价一次性包死，不予调整。

14.2凡本谈判文件要求（或允许）及供应商认为需要进行报价的各项费用项目（不论是否要求进入报价），或因供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各供应商自负，采购人将认为这些费用供应商已计取，并包含在报价中。

14.3供应商应按照谈判文件附件提供的格式填写。采购单位不接受任何选择性报价，但文字大写表示的数据与同一数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。如果单价与总价不符，以单价为准；除非谈判小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以总价为准，并修改单价。

14.4 供应商所报的谈判响应报价单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更（合同结算条款约定的达到一定数量，对超过部分单价结算予以调低的除外）。根据供应商须知的规定，以可调整的价格提交的响应文件为非响应性谈判而予以拒绝。

14.5本竞争性谈判采购人保留要求供应商二次或再次报价的权利。

### 15．货币

15.1 采购人只接受人民币作为唯一货币。

### 16．证明供应商资格的证明文件

16.1 供应商必须按要求提交证明文件，以证明其有资格参加谈判和成交后有履行合同的能力，并作为其响应文件的一部分。

### 17．证明的合格性和符合谈判文件规定的文件

17.1 供应商应对谈判文件中的各项条款做出清晰准确的答复。

17.2 证明服务与谈判文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图表、数据、证书、业主证明。

### 18．谈判保证金

18.1谈判保证金按供应商须知前附表要求进行提交。

18.2 对于未能按要求提交谈判保证金的供应商，采购人将视为不响应谈判文件而予以拒绝。

18.3谈判结束后退还未成交供应商的谈判保证金，

18.4如发生下列情况之一时，谈判保证金将被没收：

a.供应商在谈判文件中规定的谈判有效期内撤回其响应文件及成交供应商放弃成交的；

b.供应商有违法违规行为给采购人造成损失的；

c.除因不可抗力或谈判文件认可的情形外，成交供应商在规定期限内，拒绝签订合同的；

d.供应商在响应文件中提供虚假材料的；

e.供应商与其他供应商相互恶意串通的。

18.5 谈判保证金用于保护采购人免受因供应商行为而蒙受的损失，未按规定提交谈判保证金的响应文件将被拒绝。

### 19．谈判有效期

19.1 响应文件从谈判之日起，谈判有效期为60天。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应报价，采购人有权拒绝。

19.2 特殊情况下，采购人可于谈判有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其谈判保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长谈判保证金的有效期，有关退还和没收谈判保证金的规定在谈判有效期的延长期内继续有效。

### 20．响应文件的签署及格式

20.1响应文件应打印或用不褪色的墨水书写，并由供应商的法定代表人或被授权代表签字、加盖单位公章。被授权代表签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人或被授权代表签字确认。字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应谈判文件的响应文件将会被认定为无效谈判。正本与副本不一致时以正本为准。

20.2响应文件统一采用A4纸编制（如部分附表需要用其他规格的复印纸编写，则应按A4复印纸折叠），采用电脑打印或复印，文本格式采用常规的文本格式。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

20.3 除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署响应文件的被授权代表在旁边签字才有效。

20.4以电话、传真、电子邮件形式的谈判将被拒绝。

## D   响应文件的递交

### 21．响应文件的数量、包装和标记

21.1 供应商制作响应文件，一份正本“响应文件”、二份副本“响应文件”。每套“响应文件”封面应注明“正本”或“副本”。一旦正本与副本不符，以正本为主。

21.2响应文件必须密封递交。正/副本需采用胶装方式装订，供应商应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。谈判时，供应商应当将响应文件正本以密封袋/箱单独密封，所有的副本以密封袋/箱单独密封；所有密封袋/箱正面和响应文件封面须标明采购项目名称、供应商名称及“正本”、“副本”等字样。

21.3所有响应文件的密封袋/箱应加盖供应商公章或法定代表人或被授权代表签字（或盖章）。

21.4响应文件的密封材料和样式不作统一规定，各供应商应使用不易破损的包装材料进行包装。

封套均应按下述写明：

项目名称：

标明 “请勿在(填入前附表中规定的谈判日期和时间)之前启封”字样。

供应商名称：

### 22．谈判截止时间

22.1 所有响应文件都必须按“供应商须知前附表”中规定的响应文件递交截止时间前送达谈判文件规定的递交地址。

22.2 出现第8.3款因谈判文件的修改推迟谈判截止日期时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

22.3在响应文件递交截止时间之后的任何响应文件将拒绝接收。

### 23．响应文件的修改与撤回

23.1 供应商在递交响应文件后，在规定的截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充或修改的内容作为响应文件的组成部分。

23.2 供应商对响应文件的补充修改，应按照谈判文件的规定密封、标记和提交。其送达时间不得迟于谈判截止时间。

23.3 在谈判截止期之后，供应商不得对其谈判响应文件做任何修改。

23.4 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。按照规定退还退出谈判的供应商谈判保证金。

## E   谈判/评审

### 24．谈判

24.1 采购代理机构按谈判文件中规定的时间和地点接受供应商递交的响应文件。供应商的法定代表人或被授权代表签到，并参加谈判。

24.2 谈判时，供应商查验响应文件密封情况并签字认可确认无误后方可拆封响应文件。

24.3谈判时，采购代理机构当众拆封，宣读谈判供应商名称、响应文件份数等内容并做记录，与会的供应商或其代表应在谈判记录上签字确认。

24.5谈判程序:

a.介绍与会各方人员；

b.介绍供应商；

c.宣布谈判纪律；

d.核对法定代表人授权书和被授权代表身份证；

e.由供应商法定代表人或被授权代表检查响应文件的密封情况，并对密封情况确认表态；

f. 采购代理机构在谈判截止时间前收到响应文件，谈判时对符合要求的响应文件都应当予以拆封、宣读；

g.由谈判工作人员当众拆封纸质响应文件，对供应商纸质响应文件中供应商名称、响应文件份数等主要内容进行宣布，各供应商法定代表人或被授权代表对宣布结果明确表态并确认；

h.宣布休会，进入评审和谈判阶段；

i.会议结束。

### 25．谈判小组

25.1 采购人将根据本次采购项目的特点组建谈判小组。

25.2谈判小组成员人数详见供应商须知前附表相关规定，由采购人依法组建。

25.3谈判小组成员对各供应商响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并推荐成交候选供应商。

### 26．响应文件的澄清

26.1 在评审期间, 采购代理机构可根据谈判小组的需要，要求供应商对其响应文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交。

26.2供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。

### 27．响应文件的比较和评价

27.1谈判小组在评审过程中，发现响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

27.1.1大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

27.1.2如果以单价计算的结果与总价不一致，则以单价为准修改总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

27.1.3如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准。

27.1.4对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

27.1.5正本与副本不一致的，以正本为准；

27.1.6对于响应文件中不构成实质性偏差的、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

27.2如果谈判供应商实质上没有响应谈判文件的要求，其响应文件将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其文件成为实质上响应的响应文件。

27.3谈判小组根据各谈判供应商响应文件响应情况决定是否与各供应商进行谈判，谈判方式为谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给与参加谈判的供应商平等的谈判机会。

27.4在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价（最终报价要求：可等于或小于原提交响应文件中的报价；最终是否认可并成交的权利属于谈判小组），提交最终报价的供应商不得少于3家。已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

27.5供应商需进行最终报价，供应商应当在谈判小组规定的时间内提交最终报价，并由法定代表人或被授权代表签字，最终报价为不可更改价格，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分，作为谈判小组推荐成交候选供应商的依据。

27.6谈判小组认为供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，要求其在谈判小组规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；如果其不能在谈判小组规定时间内提供相关材料证明其报价的合理性，其最终报价为无效报价。

### 28．评审原则

28.1谈判小组将遵循公平、公正和择优的原则，对所有供应商的响应文件评审，都采用相同的程序和标准严格按照谈判文件的要求和内容进行谈判。

28.2 评审过程的保密：在响应文件的评审、比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和谈判小组施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝；成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因做出任何解释。未成交供应商不得向谈判小组成员或其他相关人员索问评审过程的情况和材料。

### 29. 谈判办法

采用最低价法，谈判小组按照谈判办法规定的评审内容进行评审，按照最终报价由低到高进行排序，推荐成交候选供应商。

### 30.评审程序

按照资格审查、初审、详细评审的顺序分步骤进行评审。

30.1资格审查：

详见第四部分谈判办法。谈判小组对各供应商递交的资格证明材料进行审查，资格证明文件不齐全或者不符合要求，经谈判小组同意后将按响应无效处理。

30.2初审：

谈判小组对响应文件进行初审。下述内容凡有一项不合格的，即作为无效响应处理，不再进入下一步评审：

（1）响应文件中未按谈判文件的要求加盖供应商公章；法定代表人或被授权代表未按谈判文件要求签字的；

（2）供应商未按照谈判文件要求提供保证金或保证金金额不足、保证金缴纳形式不符合谈判文件要求的；

（3）无谈判有效期或谈判有效期达不到谈判文件的要求；

（4）未按谈判文件要求编制，出现漏项或服务内容与谈判文件要求不符；

（5）响应文件实质上未响应谈判文件的要求，附加了采购人难以接受的条件；

（6）响应的技术方案达不到谈判文件要求，降低了质量或影响项目进度；

（7）出现选择性报价的；

（8）报价超过采购预算或最高限价的。

30.3排序：按照最终报价由低到高的顺序，推荐成交候选供应商。

30.4 在谈判文件规定的响应文件递交截止时间后，供应商不足三家或在谈判期间，出现符合条件的供应商不足三家的情形时，经报请采购人监管部门同意后，可采用其他采购方式进行。

30.5有效响应报价未超出本项目预算范围的供应商不足三家时，经请示采购人监管部门同意后，采用新的采购方式进行。

### 31.响应文件的澄清

31.1在谈判期间，谈判小组要求供应商对其响应文件进行澄清时，供应商应派法定代表人或授权代表和相关技术人员按谈判小组通知的时间和地点接受询问。法定代表人或授权代表在接受询问时应出示其有效身份证件，询问时法定代表人或授权代表未到场或未出示有效身份证件的其响应文件将被拒绝。

31.2谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。

31.3供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

31.4 有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

31.5供应商的书面澄清、说明和补正经谈判小组认可后可以作为其响应文件的一部分参与谈判。如果供应商成交，这些书面澄清、说明和补正也作为成交的依据。

31.6供应商对响应文件的澄清只是谈判小组根据谈判的需要而可能进行的工作，并非是谈判的必要程序，也并非每个供应商都需要进行澄清。

### 32.重大偏差和细微偏差

32.1 重大偏差是指响应文件未对谈判文件作出实质性响应。

32.2 响应文件有下列情况之一的，即为重大偏差：

（1）无单位盖章并无法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（2）无法定代表人出具的授权委托书的；

（3）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）供应商递交两份或者多份内容不同的响应文件，或者在一份响应文件对同一采购项目有两个或者多个报价，且未声明哪个有效，按谈判文件规定提交备选方案的除外；

（5）谈判有效期不满足谈判文件要求的；

（6）未按谈判文件要求提交谈判保证金的；

（7）响应文件载明的采购项目完成期限超过谈判文件规定的期限的（谈判文件另有规定的除外）；

（8)明显不符合谈判文件要求的；

(9)响应文件附有采购方不能接受的条件的；

（10）谈判文件规定的其他实质性要求；

(11)谈判文件明确规定无效和拒绝接受的其他情形。

32.3细微偏差是指响应文件在实质上响应谈判文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。供应商对细微偏差拒不补正的，谈判小组将在详细评审时作不利于该供应商的量化。

### 33.无效响应文件

33.1 根据相关法律法规和本谈判文件的规定，经谈判小组讨论被确定为重大偏差的响应文件均作无效响应文件处理。

33.2谈判小组在评审过程中，发现响应文件有下列情况之一的应作无效响应文件处理：

（1）谈判过程中，谈判小组发现供应商以他人名义参加谈判、串通谈判、以行贿手段谋取成交或以其他弄虚作假方式谈判的；

（2）谈判过程中，谈判小组发现供应商的报价明显低于其他响应报价的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价的；

（3）供应商资格条件不符合国家有关规定和谈判文件要求的；

（4）响应文件未对谈判文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

33.3供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，谈判小组可以否决其响应文件。

### 34.响应文件的详细评审

34.1谈判小组仅对实质上响应谈判文件要求的响应文件进行详细评审。

34.2详细评审是谈判小组评审和比较经初步审查的响应文件是否最大限度地满足谈判文件中规定的各项评价标准

34.3谈判小组按第四部分“谈判办法”中载明的方法及标准对响应文件作出评价，推荐成交候选供应商或者根据采购方的授权确定成交供应商。

### 35.谈判过程的保密

35.1在宣布成交供应商之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件等有关信息，均不得泄露给任何供应商或与谈判工作无关的人员。

35.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则其响应文件将被判为无效响应文件。

35.3 在谈判期间，采购方将指定采购代理项目负责人与供应商进行联络。

F  重新采购

### 36.重新采购

有下列情形之一的采购代理机构应当重新采购:

(1)供应商少于三个的；

(2)谈判小组评审认为响应文件均不满足响应性要求时否决所有供应商的；

(3)谈判小组对一部分无效响应文件处理后其他有效供应商不足三个使得谈判明显缺乏竞争而决定否决全部响应文件的。

G  成交及签约

### 37. 成交

37.1采购代理机构应在评审结束后2个工作日内，将评审报告送采购人确认。

37.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，根据评审报告对评审过程及结果进行严格审核后确定成交供应商，复函采购代理机构。

37.3采购代理机构在接到采购人的成交供应商复函后，向成交供应商发《成交通知书》。

37.4《成交通知书》将作为签订合同的依据，谈判文件、成交供应商的响应文件和补充文件（如澄清、承诺等）等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

37.5《成交通知书》发出20天内，如果已成交的供应商不能按响应文件，包括补充文件（如澄清、承诺等）中承诺的条件履行签约行为，采购人有权取消其成交资格，并扣除其谈判保证金。

37.6成交供应商如果因不可抗力或自身原因不能履行采购合同，采购人可与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同。

37.7采购方将根据谈判小组的书面谈判报告，依据法律法规确定成交供应商。采购方不得在谈判小组推荐的成交候选供应商之外确定成交供应商，否则成交结果无效。

37.8采购方对谈判小组推荐的成交候选供应商（成交供应商）及其响应文件作最终审查，进一步核查其财务、服务能力、履行合同的能力以及信誉和同类项目业绩。

### 38.接受和拒绝任何或所有谈判的权力

38.1采购方保留在成交之前任何时候出现特殊情况，经谈判小组认定后，可以接受或拒绝任何谈判的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也没有向供应商解释其理由的义务。

### 39.成交通知

39.1在采购人确定成交供应商后，采购代理机构向成交供应商发出书面成交通知书。

### 40.签订合同

40.1成交供应商收到成交通知书后，应按指定时间、地点，根据谈判文件和响应文件与采购方签订合同。必要时可请公证机构对合同进行公证。

40.2谈判文件、成交供应商的响应文件、对响应文件的书面澄清、成交通知书等均应作为合同附件。

- 履约保证金

履约担保的形式：履约保证金。

金额：采购合同金额×10%元。

交款方式：银行转账或现金。

收款单位：滁州学院。

开 户 行：另行通知。

银行账号：另行通知。

### 42．腐败和欺诈行为

42.1 定义

a. “腐败行为”是指提供给予接受或索取任何有价值的东西来影响采购代理机构和/或采购人在采购过程或合同实施过程中的行为。

b. “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购代理机构和/或采购人的利益，包括供应商之间相互串通（递交响应文件之前和之后），人为地使谈判丧失竞争性，剥夺采购人从自由公开竞争所能获得的权益。

42.2如果采购代理机构和采购人认为供应商在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为，其谈判将被拒绝。

# 第三部分  谈判办法

1. 谈判原则

1.1严格按照谈判文件要求和内容进行谈判。

- 谈判内容

2.1工期、质量、价格等。

3.谈判办法

3.1初审：

谈判小组对响应文件进行初审。下述内容凡有一项，响应文件按无效处理，不再进入下一步评审：

| 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应文件中未按谈判文件的要求加盖供应商公章；法定代表人或被授权代表未按谈判文件要求签字的 | 符合要求 |
| 供应商未按照谈判文件要求提供保证金或保证金金额不足、谈判保证金缴纳形式不符合谈判文件要求的； | 符合要求 |
| 无谈判有效期或谈判有效期达不到谈判文件的要求； | 符合要求 |
| 未按谈判文件要求编制或出现漏项或服务内容与谈判文件要求不符； | 符合要求 |
| 响应文件实质上未响应谈判文件的要求，附加了采购人难以接受的条件 | 符合要求 |
| 报价超过采购预算或最高限价的。 | 符合要求 |

3.2详细评审

（1）供应商具有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照；

（2）具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

（3）拟派的项目负责人具有在本单位注册的建筑工程二级及以上资质的注册建造师；

（4）最终报价不高于原提交响应文件中的报价。

3.3、排序

谈判小组应当根据谈判情况，按照最终报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告，最终报价相同的，则由采购人随机抽取确定供应商排序。

评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待谈判小组确定后，再行评定。

3.4．其他

供应商试图对采购人和谈判小组的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其谈判被拒绝。

# 第四部分   采购内容及服务要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 |  | 数量 | 综合单价最高限价(元） | 投标综合单价 | 合计（元） | 乳胶漆品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内墙乳胶漆 | 1.铲除墙面贴纸、异物、霉点等。 2.处理墙面泛碱现象。 3.墙面开缝、新旧墙面交接处等部位挂网格布。 4.墙面局部腻子找补2遍，干透后打磨平整。 5.内墙乳胶漆涂（喷）刷2遍。 6.卫生清扫，垃圾清运出学校。 涉及公寓房间1109间（会峰校区971间，琅琊校区138间），包括宿舍内部、走道、楼梯、门厅等公共部位。具体区域由发包人指定，承包人需对学生宿舍内家具、设施、物品等进行妥善安排及保护。 | 学生宿舍以“间”为单位 1.总数量为1109间，每个房间室内全部粉刷，有室内卫生间的，含卫生间，每个房间约40平方米,面积具体以现场实际为准，结算时不调整综合单价）； 2.此项验收时按照粉刷的房间数量进行核算，房间没有全部粉刷的，认定为“不合格”； 3.具体房间是否需要粉刷，由发包方指定。 |  | 1109间 | 240 |  |  | 推荐品牌：立邦、多乐士、嘉宝莉 |
|  |  |  | 走道、楼梯、门厅等以“平方米”为单位，具体区域由发包方指定。 |  | 3000 | 10 |  |  |  |
| 2 | 外墙乳胶漆 | 1.铲除墙面贴纸、异物、霉点等。 2.处理墙面泛碱现象。 3.墙面开缝、新旧墙面交接处等部位挂网格布。 4.墙面局部腻子找补2遍，干透后打磨平整。 5.外墙乳胶漆涂（喷）刷2遍。 6.卫生清扫，垃圾清运出学校。 涉及公寓房间1109间（会峰校区971间，琅琊校区138间），包括宿舍阳台、公共卫生间、洗漱间等区域。具体区域由发包人指定，承包人需对学生宿舍内家具、设施、物品等进行妥善安排及保护。 | 学生宿舍的阳台以“个”为单位 1.总数量为971个，每个阳台内部全部粉刷（包括阳台顶面、侧面），每个阳台约10平方米,面积具体以现场实际为准，结算时不调整综合单价）； 2.此项验收时按照粉刷阳台的个数进行核算，阳台没有全部粉刷的，认定为“不合格”； 3.具体阳台是否需要粉刷，由发包方指定。 |  | 971个 | 120 |  |  | 推荐品牌：立邦、多乐士、嘉宝莉 |
|  |  |  | 公共卫生间、洗漱间等区域以“平方米”为单位，具体区域由发包方指定。 |  | 3000 | 16 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 说明：1、工程量按实为准，综合单价为全费用综合单价，质量标准必须达到国家工程施工质量验收“合格”标准。 2、2020年8月22日前完工（当天完工不算超工期），每提前1天奖项1000元；8月22日后，每超工期1天罚款500元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五部分  合同条款

一、通用合同条款

使用建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（GF-2013-0201示范文本）》第二部分通用条款。

二、专用条款

使用建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（GF-2013-0201示范文本）》专用条款（格式）。

1.   工程价款的支付

1.1工程预付款：   不预付工程款      。

1.2工程款支付：不预付工程款，工程完成后竣工验收合格并出具正式审计报告后付至审计价的100%。

工程竣工验收合格后扣除履约保证金的30%作为质量保证金（剩余履约保证金无息退还）；工程质量保修期（壹年，从验收合格之日起计算）满一个月内无息付清。

1.3甲方支付乙方工程款后，乙方也应及时支付各方面的工资、费用及材料等款项，如有投诉拖欠，甲方将从下一次工程款中扣除，并按有关规定直接支付投诉方，纳入乙方总工程款中结算。

2.   合同价款及调整

2.1本合同价款采用固定单价确定

2.2风险费用的计算方法：风险范围内的单价及有关费用的报价，不再调整，一次性包干。

2.3 结算价=中标价±工程量增减×中标综合单价±（新增工程量清单项目数量×审定签证综合单价）×A±合理工程索赔。（A为投标让利幅度，A=中标价/最高投标限价）

2.4风险范围以外合同价款调整

2.4.1工程量变更造价：

2.4.1.1工程量清单数量误差和非中标人原因引起工程量变更，工程量按实调整；

2.4.1.2因业主原因引起的设计调整工程量清单内工程量变化，直接引用中标综合单价调整工程总造价。设计变更引起的工程量清单数量的误差按实计量调整。

2.4.1.3发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应综合单价的确定方法为：

（1）合同中有类似工程项目综合单价的，可参照合同中类似项目的综合单价计算确定。

（2）合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人提出适当的综合单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位注册造价工程师审定后乘以投标让利幅度作为结算依据。投标让利幅度=中标价/最高投标限价。

（3）清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分调整其综合单价。

2.4.2工程索赔引起合同价的调整

工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是由于对方责任所造成的实际损失，向对方提出经济补偿的行为。

索赔方依据合同约定和法律、法规的规定，按照索赔处理的原则和程序，在规定的时间内提出包括索赔事件、索赔理由、索赔费用及有效证据的索赔报告。被索赔方或其委托方应及时对索赔事件、费用、理由、证据进行调查、分析、判断及计算，核定索赔费用。凡索赔成立的，应按工程量清单项目漏项的合同价调整方式，进行调整。

2.4.3措施项目变动引起合同价的调整

2.4.3.1 由于承包人改变施工技术措施，造成的价格变动，合同价不予调整。

3、超工期罚款：每天500元。如因业主原因及工程量增加造成的工期延长，需提交工程联系单，按国家相关规定执行。

4. 安全文明施工与环境保护

4.1安全文明施工

4.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：零安全生产事故的发生，否则按4.1.5条款执行。

4.1.2 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责。

4.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款   。

4.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：无。

4.1.5发生安全事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照政府有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：（1）特别重大事故，发包人对承包人处以50万元的人民币违约金；（2）重大事故，发包人对承包人处以30万元的人民币违约金；（3）较大事故，发包人对承包人处以20万元的人民币违约金；（4）一般事故，发包人对承包人处以10万元的人民币违约金；并承担因施工安全事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。

4.1.6发生质量事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照政府有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：（1）特别重大质量事故，发包人对承包人处以50万元的人民币违约金；（2）重大质量事故，发包人对承包人处以30万元的人民币违约金；（3）严重质量事故，发包人对承包人处以20万元的人民币违约金；（4）一般质量事故，发包人对承包人处以10万元的人民币违约金；并承担因施工质量事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。

4、送审要求：

（1）承包人结算资料应该一次性申报，发包人只接受一次申报结算，若承包人申报结算有遗漏（工程量少报、漏报、掉项）不得追加；承包人申报资料若有缺陷，只有发包人要求补充、完善时方可补充。结算结束标志，发承包人双方签署结算单（工程定案表）。
（2）工程审计结算时，采用委托审计方式的，对工程结算审减额10%以上（不含10%）的部分,由承包人承担审计咨询费用；对审减额在10％以下（含10%）的部分，由发包人承担审计咨询费。承包人承担的审计咨询费用由发包人从工程款中代扣。
（3）承包人委派（姓名：） （电话： ）（邮箱：）  代表承包人全权办理与结算审计相关的一切事宜。
（4）承包人须积极配合发包人审计费开票工作,承包人纳税人识别号：     ，开户行及账号：     。

5、本合同文本未尽事宜，由合同签定双方在发生时具体商定。

# 第六部分  附件--响应文件格式

（封面）

项目名称

谈判响应文件

（正本/副本）

供应商名称：（公章）

年  月  日

## 附件1  谈判响应函

致：（采购人）

我方己仔细研究了（项目名称）竞争性谈判文件的全部内容，愿意以人民币：(大写)   元(小写)￥     元的报价，完成所承担项目的一切工作。我方拟派本项目负责人为：     。一旦我方成交，保证在接到开工通知书后  3 日内开始本工程的施工，并在    个日历天（工期）内完成本合同的施工，工程质量达到国家工程施工质量验收合格标准，并移交整个工程。

根据贵方的竞争性谈判文件，签字代表      (全名、职务)经正式授权并代表 (供应商名称)提交包含下述内容的响应文件正本壹份、副本贰份。

(1) 谈判响应函；

(2) 谈判报价表；

(3) 按供应商须知要求提供的全部文件和谈判文件要求的响应文件；

(4) 供应商相关证明文件；

(5) 我公司已交纳谈判保证金，金额为  元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务；

2. 供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

3. 谈判报价自递交响应文件截止之日起有效期为  个日历天；

4. 如果在规定的有效期内撤回谈判报价；或成交后未按谈判文件中供应商须知规定的向采购代理机构交纳足额的采购代理服务费，其谈判保证金将被贵方没收；

5. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的谈判报价或收到的任何谈判报价。

6. 与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

供应商代表姓名、职务：
	供应商名称：                    （公章）

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

日期： 年 月 日

## 附件2、工程量清单报价书

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 |  | 数量 | 综合单价最高限价(元） | 投标综合单价 | 合计（元） | 乳胶漆品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内墙乳胶漆 | 1.铲除墙面贴纸、异物、霉点等。 2.处理墙面泛碱现象。 3.墙面开缝、新旧墙面交接处等部位挂网格布。 4.墙面局部腻子找补2遍，干透后打磨平整。 5.内墙乳胶漆涂（喷）刷2遍。 6.卫生清扫，垃圾清运出学校。 涉及公寓房间1109间（会峰校区971间，琅琊校区138间），包括宿舍内部、走道、楼梯、门厅等公共部位。具体区域由发包人指定，承包人需对学生宿舍内家具、设施、物品等进行妥善安排及保护。 | 学生宿舍以“间”为单位 1.总数量为1109间，每个房间室内全部粉刷，有室内卫生间的，含卫生间，每个房间约40平方米,面积具体以现场实际为准，结算时不调整综合单价）； 2.此项验收时按照粉刷的房间数量进行核算，房间没有全部粉刷的，认定为“不合格”； 3.具体房间是否需要粉刷，由发包方指定。 |  | 1109间 | 240 |  |  | 推荐品牌：立邦、多乐士、嘉宝莉 |
|  |  |  | 走道、楼梯、门厅等以“平方米”为单位，具体区域由发包方指定。 |  | 3000 | 10 |  |  |  |
| 2 | 外墙乳胶漆 | - 铲除墙面贴纸、异物、霉点等。 2.处理墙面泛碱现象。 3.墙面开缝、新旧墙面交接处等部位挂网格布。 4.墙面局部腻子找补2遍，干透后打磨平整。 5.外墙乳胶漆涂（喷）刷2遍。 6.卫生清扫，垃圾清运出学校。 涉及公寓房间1109间（会峰校区971间，琅琊校区138间），包括宿舍阳台、公共卫生间、洗漱间等区域。具体区域由发包人指定，承包人需对学生宿舍内家具、设施、物品等进行妥善安排及保护。 | 学生宿舍的阳台以“个”为单位 1.总数量为971个，每个阳台内部全部粉刷（包括阳台顶面、侧面），每个阳台约10平方米,面积具体以现场实际为准，结算时不调整综合单价）； 2.此项验收时按照粉刷阳台的个数进行核算，阳台没有全部粉刷的，认定为“不合格”； 3.具体阳台是否需要粉刷，由发包方指定。 |  | 971个 | 120 |  |  | 推荐品牌：立邦、多乐士、嘉宝莉 |
|  |  |  | 公共卫生间、洗漱间等区域以“平方米”为单位，具体区域由发包方指定。 |  | 3000 | 16 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 说明：工程量按实为准，综合单价为全费用综合单价，质量标准必须达到国家工程施工质量验收“合格”标准。 2、2020年8月22日前完工（当天完工不算超工期），每提前1天奖项1000元；8月22日后，每超工期1天罚款500元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、工程量清单应与投标须知、合同条款等相关资料一起参照阅读。

2、工程量清单中的工程量是用作报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是承包人实际完成且符合相关验收规范并合格的，并按合同有关计量规定计量的工程量。

3、发包人根据工程实际情况，工程量清单中的工程项目在施工中可以酌情进行调整。

4、投标人应仔细勘察施工现场，综合考虑施工现场情况，作出报价，由此发生的风险由投标人自行承担。

5、报价时须报全费用单价及合价，含一切费用在内（人工费、材料费、施工机械费（含进退场费用）、施设施设备保护费、卫生保洁费、管理费、利润、措施费、规费、税金、材料价格上涨及可能出现的其他风险费用、代理费、国家对中标单位征收的各种税费及完成本工程招标文件及合同条款内容等所有费用）；全费用综合单价今后将不作任何调整。

6、以上所列品牌均为推荐品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌，但是投标人所报产品品牌、质量、档次、性能、颜色、规格参数、进货渠道等方面不得低于推荐品牌。且投标人必须承诺所投产品的品牌，且施工时必须满足承诺要求，否则招标人有权不予认可。

7、施工时发生的水电费按施工结算价的比例收取，其中水费是千分之三，电费是千分之四，如果没有发生用电，则电不收费。

8、报价综合单价高于（不含等于）招标人发布的综合单价最高限价的按照无效标处理。

投标单位：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

日    期：         年       月      日

主要材料品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 推荐品牌 | 投标人承诺的品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳胶漆 | （1）立邦漆净味抗甲醛五合一无添加内墙乳胶漆；（2）多乐士漆净味五合一乳胶漆：（3）嘉宝莉净味5合1竹炭分解甲醛五合一室内墙乳胶漆 |  |  |

投标人：                             （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期：           年      月     日

## 附件3  法定代表人身份证明

供 应 商：

地    址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓    名：      性    别：

年    龄：      职    务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

供应商：（公章）

年 月 日

## 附件4  法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人/负责人   姓名）系注册于  （供应商地址）   的（供应商名称）  的法定代表人/负责人，现代表我单位授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位合法代理人，代表本单位参加  （采购项目名称）  的谈判活动。代理人在本次谈判中所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我公司均予承认。

本授权书于 年月日签字（或盖章）生效，特此声明。

| 法定代表人（负责人）身份证复印件 正面 | 被授权代表身份证复印件 正面 |
| --- | --- |
| 反面 | 反面 |

注：此授权书的有效期应与响应文件有效期一致

供应商：（公章）

法定代表人：（签字/或盖章）

被授权代表：（签字/或盖章）

（备注：供应商应将此授权书除装订在正、副响应文件外单独携带一份，以备现场审查。）

## 附件5其他资格证明文件

(1) 供应商有效的营业执照副本复印件；（或三证合一的有效证件）

(2) 供应商具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，提供资质证书复印件；

(3) 供应商拟派的拟派的项目负责人具有在本单位注册的建筑工程二级及以上资质的注册建造师，提供证书复印件；

(4) 其他需要提供的材料。

## 附件6谈判文件要求供应商提供的其他材料

## 附件7最终报价单

最 终 报 价 单

| 序号 | 名称 | 事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滁州学院2020年暑期学生宿舍墙面粉刷工程（二次） |
| 2 | 报价次数 | 第 次报价 |
| 3 | 报价时间 | 年 月 日 时 分 |
| 4 | 总报价 （人民币） | （大写）： 元 |
|  |  | （小写）： 元 |
| 5 | 声明：我方在报价前，已认真阅读谈判文本，充分理解并完全响应文本中所有实质性要求。 |  |

供应商：                      法定代表人或授权代理人签字：

备注：1、供应商谈判响应文件报价应在最高限价范围内，最终报价不得高于原谈判响应文件报价，否则，

取消谈判资格。

2、最终报价只需报总价，原谈判响应文件中各项单价按照最终总报价下浮比例同比例下浮。

提示:请各单位将此表打印2份，盖上公章携带至谈判现场，用来填写最终报价。

# 第七部分   采购单位、采购代理机构对本谈判文件的确认

我单位对滁州学院2020年暑期学生宿舍墙面粉刷工程（二次） 的招标文件进行确认。 采购人：滁州学院 项目联系人：王老师、李老师0550-3512003 现场踏勘、技术咨询：聂老师13855080612 （单位盖章） 2020年7月22日

采购代理机构：安徽恒信造价咨询有限公司 经办人：邓晓春、王娟 联系电话： 0550-3058649、15309600596 （单位盖章） 2020年7月22日