| PPK技术参数（三星七频） |  |
| --- | --- |
| 220跟踪通道 | GPS:L1 C/A, L2E, L2C, L5;北斗:B1,B2; GLONASS:L1 and L2 C/A; QZSS: L1 C/A, L1SAIF, L2C, L5 SBAS: L1 C/A, L5 |
| 定位精度 | # 水平：±（8mm+1ppm）RMS 垂直：±（15mm+1ppm）RMS |
| 初始化时间 | 冷启动 ＜45s 热启动＜30s 重新捕获＜2s |
| 更新速率 | 20HZ |
| 天线 | 体积轻巧，高增益的四壁螺旋天线，多窥点设计 |
| 解算引擎 | 采用前后两遍的处理方式，提高精度 |
| 处理器和内存配置 |  |
| 处理器 | ARM |
| 内部Flash容量 | 采用高压缩的内部存贮 |
| 电压 | 支持6-35V供电 |
| 更新速率 | 默认更新速率：5Hz；最大更新速率：20Hz |
| 硬件接口配置 |  |
| 指示灯 | 3个LED指示灯，卫星信号指示灯、模式指示灯、电源指示灯 |
| 闪光灯信号 | 1个闪光灯输出信号、用于记录相机POS信息 |
| 差分与控制串口（实时差分用） | 差分串口用于差分输入，控制串口输出提供给飞控定位数据 |
| 天线接口 | 1个SMA外置天线接口 |
| Mini USB 接口（数据读取） | 1个Mini USB 接口，用于数据的读取配置 |
| 物理参数 |  |
| 长*宽*高 | 58*58*17 mm 添加散热孔 |
| 重量 | 约80g（含天线） |
| 工作环境 |  |
| 工作温度 | -20~60℃ |
| 存储温度 | -40~80℃ |