滁州学院综合实验楼组团Ⅱ标段电力设备项目

招标文件的澄清（2012GC-05）

各投标人：

现将滁州学院综合实验楼组团Ⅱ标段电力设备项目招标文件中部分内容澄清如下：

1、问题：“本标书中所要求的火灾监控探测器，需要在滁州市消防部门有消防产品登记备案证明的合格产品。我们咨询后得知消防部门不备案具体厂家的产品”

解答：即使滁州市消防部门不备案具体厂家的产品，但各拟投标方在选购该产品时，一定要符合滁州市消防部门相关的规定和要求，无论如何要能顺利通过滁州市消防部门的验收，确保能够投入使用。

2、更正：经再次统计确认，化生系与化学系实验楼配电箱（柜）清单报价表中序号为43的三相插座箱数量为213只。

3、告知：数学与计算机系实验楼配电箱（柜）清单报价表中序号41—44、化生系与化学系实验楼配电箱（柜）清单报价表中序号44—47配电箱的型号规格，原是见图纸答疑，现设计部门已将上述配电箱的型号规格进行设计，系统图已同时发布在滁州学院国资处招标资料下载专区，请各拟投标方注意浏览、下载。

滁州学院国有资产管理处

二○一二年五月二十五日