## Sheet1
滁州学院采购项目报价函
项目名称： 滁州学院二次供水设备安装工程（2017GC-32）
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单 价 | 总 价 | 招标技术参数 | 投标产品技术参数 | 技术参数响应情况 | 备注
1 | 紫外线消毒器 | 1 | 套 |  |  | 1、二次供水消毒设备采用紫外线消毒设备为过流式（管道式）紫外线杀菌器，每小时消毒饮用水应不小于100吨/小时，确保学校用水水质完全符合国家饮用水标准（GB5749-2006）的要求。 2、紫外线消毒设备腔体的材质为不锈钢，表面进行特殊处理，内腔经过电解抛光处理，外形美观。 3、紫外线消毒器控制柜面板可以显示系统的工作状态（包括：显示系统工作状态，显示每支灯管工作状态、当前紫外线强度、紫外线灯管工作指示灯、工作累时计和故障报警系统，可自动监测紫外线照度。可有效的监测紫外杀菌器的持续工作。带有套管污渍自动清洗功能接口，配用与进出水管道的相应接口配件以及强、弱电线路。 |  |  | 安装示意图见附件
2 | 闸阀 | 3 | 只 |  |  | DN150（碳钢）
3 | 管材 | 6 | 米 |  |  | DN150（碳钢）
4 | 三通 | 2 | 只 |  |  | DN150（碳钢）
5 | 弯头 | 2 | 只 |  |  | DN150（碳钢）
合计 (大小写)
售后服务承诺：
公司名称： |  | （公章）
代表签字：
联系方式： | [7 empty] | 日期：