校园监控新建和维修安装主要设备分布表

| 项目内容 | 具体位置 | 设备名称 | 数量（套） | 校 区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增 | 文学楼南停车点 | 枪机 | 1 | 会峰 校区 |
|  | 学生公寓4#楼北停车点 | 枪机 | 1 |  |
|  | 学生公寓9#楼北停车点 | 枪机 | 1 |  |
|  | 学生公寓10#楼西停车点 | 枪机 | 1 |  |
|  | 行政楼西南停车点 | 枪机 | 1 |  |
| 维修 | 美术楼前 | 球机、光端机 | 1 | 琅琊 校区 |
|  | 男生大院 | 枪机、光端机 | 4 |  |
|  | 女生大院 | 枪机、光端机 | 4 |  |
|  | 教工11#住宅南侧 | 枪机 | 1 |  |
|  | 图书馆 | 枪机 | 1 |  |
|  | 丰乐大门 | 球机、光端机 | 1 | 会峰 校区 |
|  | 会峰食堂南面 | 球机、光端机 | 1 |  |
|  | 机电楼 | 枪机、光端机 | 5 |  |
|  | 图书馆广场 | 球机 | 1 |  |
|  | 体育馆南 | 球机 | 1 |  |
| 更换 | 大门口 | 球机、光端机 | 1 | 琅琊 校区 |
|  | 图书馆周边 | 枪机、光端机 | 4 |  |
|  | 文学楼 | 球机、枪机 | 3 | 会峰 校区 |
|  | 蔚然食堂 | 枪机 | 4 |  |
|  | 学生公寓1#—4#楼 | 枪机、光端机 | 4 |  |
|  | 逸夫楼东 | 枪机 | 1 |  |