体育学院风雨操场形体房改造项目清单

| 序号 | 工程项目 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 分项合计 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12mm强化复合地板，品牌扬子、圣象、菲林格尔。工作内容：面层铺贴、铺防护材料，材料运输，贴脚线。环保等级：E0，颜色由业主指定。投标提供样品(样品颜色米黄). | 250㎡ |  |  |  |
| 2 | 原强化地板拆除、运走 | 250 |  |  |  |
|  | 内墙墙面乳胶漆(铲除底漆、腻子2遍，喷涂乳胶漆，推荐品牌立邦、多乐士、嘉宝莉) | 625㎡ |  |  |  |
| 3 | 原日光灯更换成 LED18W 双管灯 | 28套 |  |  |  |
| 4 | 吊扇（更换5台，安装5台，安装5台含线路、预埋件） | 10台 |  |  |  |
| 5 | 砖混讲台拆除 | 8.2㎡ |  |  |  |
| 6 | 讲台拆除后水泥抹平 | 8.2㎡ |  |  |  |
| 7 | 木门换防盗门（双开门、2樘） | 7㎡ |  |  |  |
| 8 | 矮柜（尺寸见图纸，8mm后刨花板，E1级环保，铰链DTC） | 23.6m |  |  |  |
| 9 | 把干支撑部位松动加固和防锈处理 | 1项 |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |