## 滁州学院浪涌数量
滁州学院会峰校区综合实验楼电涌保护器采购项目报价清单
序号 | 部位 | 控制柜系统图号 | 设计浪涌参数 | 数量 | 报价产品品牌型号 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 地上1- | 1-B1AP 地下室实验电力配电系统图 | CTR-45N/4P 45KA(8/20us) | 1
2 |  | 1-JAP 夹层电力配电系统图 | CTR-45N/4P 45KA(8/21us) | 1
3 |  | 1-1AP 1层电力配电系统图 | CTR-45N/4P 45KA(8/22us) | 1
4 |  | 1-2AP 二层电力配电系统图 | CTR-45N/4P 45KA(8/23us) | 1
5 |  | 1-6AP1 六层电力配电系统图 | CTR-45N/4P 45KA(8/24us) | 1
6 |  | 1-3AP 三层电力配电系统图 | CTR-45N/4P 45KA(8/25us) | 1
7 |  | 1-7AP 七层电力配电系统图 | CTR-45N/4P 45KA(8/26us) | 1
8 |  | 1-4AP 四层电力配电系统图 1-5AP 同 | CTR-45N/4P 45KA(8/27us) | 2
9 | 地上2- | 2-1AP 一层电力配电系统图 | CTR-45N/4P 45KA(8/28us) | 1
10 |  | 2-3AP 三层电力配电系统图 | CTR-45N/4P 45KA(8/29us) | 1
11 |  | 2-2AP 二层电力配电系统图 | CTR-45N/4P 45KA(8/30us) | 1
12 |  | 2-4AP 四层电力配电系统图 2-5AP 同 | CTR-45N/4P 45KA(8/31us) | 2
13 |  | 2-6AP 六层电力配电系统图 | CTR-45N/4P 45KA(8/32us) | 1
14 |  | 2-3AP2 实验室电力配电系统图 | CTR-25N/4P 25KA(8/33us) | 1
15 |  | 2-7AP 七层电力配电系统图 | CTR-45N/4P 45KA(8/34us) | 1
16 |  | 2-6AP2~3,5~9 实验室电力配电系统图 | CTR-25N/4P 25KA(8/35us) | 7
17 |  | 2-3AP3 实验室电力配电系统图 2-3AP5~7,12 同 | CTR-25N/4P 25KA(8/36us) | 5
18 | 未端 | 1-3AP9 实验室电力配电系统图 2-3AP11~12 同 2-4AP11 同 2-5AP11 同 2-6AP4 同 | CTR-25N/4P 8/20μs 25kA | 6
19 |  | 1-2AP1 实验室电力配电系统图 1-2AP2, 13同 | CTR-25N/4P 8/20μs 25kA | 3
20 |  | 1-3AP10 实验室电力配电系统图 1-3AP11同 2-6AP1同 | CTR-25N/4P 8/20μs 25kA | 4
21 |  | 1-2AP3 实验室电力配电系统图 1-2AP4~12同 1-3AP1~8,1-3AP12~16同 1-4AP1~16同 1-5AP1~16同 2-1AP1~2同 2-2AP3,9,10同 2-4AP1~10,12~16同 2-5AP1~10,12~16同 | CTR-25N/4P 8/20μs 25kA | 53
22 |  | 1-6AP1~5 实验室电力配电系统图 1-7AP1~2,6~7同 2-3AP8~9,13~14同 | CTR-25N/4P 8/20μs 25kA | 13
23 |  | 1-6AP1~5 实验室电力配电系统图 | CTR-25N/4P 8/20μs 25kA | 5
24 |  | 1-7AP3~5,8~9 实验室电力配电系统图 2-1AP3~8 同 2-2AP1~2,4~8,11 同 | CTR-25N/4P 8/20μs 25kA | 19
25 |  | 2-3AP1 实验室电力配电系统图 2-3AP4 同 2-7AP1 同 | CTR-25N/4P 8/20μs 25kA | 3
26 |  | 2-1APaf 安防设备配电系统图 | CTR-25N/4P 25KA(8/20us) | 1
27 |  | 3-B1APTtx 通信机房配电系统图 | CTR-25N/4P 25KA(8/20us) | 1
28 |  | 1-APTdt 电梯配电系统图2-APTdt 同 | CTR-25N/4P 25KA(8/20us) | 2
29 |  | 2-1APExk 消控设备配电系统图 | CTR-25N/4P 25KA(8/20us) | 1
30 |  | 1-B1APEfj1~~~消防风机电控箱系统图 | CTR-25N/4P 25KA(8/20us) | 6
31 | 合计： | 小写金额： 元 大写金额：
注：以上单价、合价均含电器元件材料费、安装费、运输费、税金和电线、导轨、线鼻、电涌保护器的配电箱等辅材费用。