地信楼研究生培养场所基础环境改造工程

最高投标限价编制说明

一、工程概况

本项目为地信楼研究生培养场所基础环境改造工程，建设地点滁州学院地信学院地信楼 。工程内容包括：原教室、卫生间墙地面天棚拆除，天棚吊顶、墙面护墙板，地面地板铺设、教室门更换；卫生间墙地面、天棚吊顶、卫生器具更换；LED平板灯、配管、配线等具体内容详见图纸与工程量清单。

二、编制依据

1、招标人提供的本项目施工图纸及相关资料；

2、《安徽省建设工程工程量清单计价办法》2018版；

3、《安徽省建设工程费用定额》2018版；

4、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》2018版；

5、《安徽省建设工程计价定额（共用册）》2018版；

6、《安徽省建筑工程计价定额》2018版；

7、《安徽省装饰装修工程计价定额》2018版；

8、《安徽省安装工程计价定额》2018版；

9、《安徽省市政工程计价定额》2018版；

10、《安徽省园林绿化工程计价定额》2018版；

11、本工程招标文件及国家现行相关规范；

12、省、市截止至2023年9月的有关政策文件；

13、人工费执行新文件标准按159元/工日，税金按9%计列。

三、编制范围

招标人提供的工程施工图纸及图纸答疑的全部内容。

- 最高投标限价编制说明

- 业主有权对图纸和清单内进行材料等调整，施工单位必须无条件接受，调整结算方式详见招标文件；

2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用；

3、投标人应填写工程量清单中所有工程项目的价格，凡技术规范、招标文件和中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中；

4、清单描述不明确的，以招标文件和相关施工验收规范、图集和招标文件要求为准；清单与相关技术标准不一致的，以较优的技术标准为准；

5、投标人对工程量清单有任何疑问，应在招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容；

6、投标单位报价，应根据清单描述做法进行报价，结算时不得以清单描述不清等理由要求调价。

五、材料价格

主要材料价格：材料价格参照2023年滁州工程造价信息第9期滁州市本级部分不含税价格，造价信息上没有的材料价格根据市场询价确定。

- 编制结论：

- 本工程暂列金额：27500.22元

本工程最高投标限价为：小写：539048.45元，

大写：伍拾叁万玖仟零肆拾捌元肆角伍分。

2023年10月16日