**滁州学院采购项目报价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 滁州学院2018年消防电气检测服务 | | | | |
| 项目编号 | 2018CG-073 | | | | |
| 名称 | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 消防电气检测服务 | | 214689㎡ |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 总报价 (人民币) | （小写）： 元 | | | | |
| （大写）： 元 | | | | |
| 服务内容及承诺：  （一）检测内容：包含高低压配电系统、低压动力装置、低压电气装置、低压用电设备、电气开关、插座、电气线路敷设、消防报警联动系统、防火监控系统、消防电源监控系统、消防广播系统。  （二）检测标准：  1、GA503-2004《建筑物消防设施检测技术规程》；  2、GB50116-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》；  3、DB34/137-1997《建筑物消防设施技术检验规程》；  4、《电气防火技术规范》。  （三）检测要求：  1、检测完成后出具电气检测报告并负责监督整改。  2、一年内被检测的电气线路出现火灾事故，经有关部门鉴定由于检测人员工作失误没有发现火灾隐患，其经济损失由检测方承担。  （四）合同签订完成后可根据校方安排随时进场开展检测  其他： | | | | | |
| 声明：我方在报价前，已认真阅读项目《询价采购公告》，理解并完全响应文件中所有实质性要求。 | | | | | |

注意：所有报价只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，否则报价无效

投标单位： （盖章） 授权委托人： （签名）

年 月 日