滁州学院吊扇采购相关参数及要求

1、三叶吸顶摇头吊扇

数量：150套

最高功率：50W~70W

额定电压：220V

扇叶：16寸，3片

噪音：65dB以下

颜色：白

功能：360度旋转，全角度送风，3段风量

尺寸、样式：见图，带安全网罩

成套配件：控制面板、调速器

质保期：一年

要求：风扇为合格产品，需对风扇进安装、调试并保证安装后正常运行

样品：投标时提供样品

2、三叶吊扇

数量：80套

最高功率: 70W-100W

额定电压：220V

直径: 1400mm及以上

吊杆长度: 30cm-34cm

扇叶：镀锌钢扇叶，3片

噪音：70dB以下

颜色：白

电机：纯铜机芯

漆包线：Φ0.21以上纯铜线

风速档位: 无极调速

轴承：封闭式低噪音轴承

质保期：一年

尺寸、样式：见图

成套配件：控制面板、调速器

要求：风扇为合格产品，需对风扇进安装、调试并保证安装后正常运行

样品：投标时提供样品

注：供货及安装：供货商在中标后20日内完成供货及安装，物品应送至招标人指定地点并安装到位，报价应含原有旧风扇拆除及运输至校内指定仓库费用、新电风扇运杂费、卸货费、安装费、税金等相关费用。