滁州学院会峰校区学生公寓15、16号楼建设检测服务2包（二次）

询 价 文 件

项目编号：2023CG—056

采  购 人：             滁州学院          （盖章）

采购代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司（盖章）

发 布 日 期：          2023年12月

目  录

第一章 询价公告	1

第二章 询价须知	4

第三章 采购需求	11

第四章 合同	19

第四章 响应文件格式	23

第五章 采购单位、采购代理机构对本询价文件的确认	30

# 第一章  询价公告

项目概况

滁州学院会峰校区学生公寓15、16号楼建设检测服务2包（二次）的潜在供应商应在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn/4307/list.htm ）获取询价文件，并于2023年12月13日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：2023CG-056

项目名称：滁州学院会峰校区学生公寓15、16号楼建设检测服务2包（二次）

采购方式：询价

预算金额：9.8万元

最高限价：学生公寓15、16号楼建设工程质量检测服务最高限价为规定的收费标准*90%

采购需求：学生公寓15、16号楼建设工程质量检测服务

合同履行期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格、移交完成止。按照施工进度，根据采购人要求分批次进行检测。每次检测时间自采购人通知进场之日起，至提交有效的检测报告并经采购人确认为止，每批次不超过10个日历天，且应满足项目施工进度需要。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有有效的建设行政主管部门颁发的工程检测机构资质（检测范围须包括见证取样检测、主体结构工程现场检测和建筑节能检测）和省级及以上市场监督管理主管部门颁发的CMA计量认证证书。

三、获取询价文件

时间：2023年12月8日至2023年12月13日

地点：滁州学院网站

方式：网上下载

售价：0元

四、响应文件提交

时间：2023年12月13日15时00分（北京时间）

地点：滁州市龙蟠大道109号房产大厦六楼622会议室

五、开启

时间：2023年12月13日15时00分（北京时间）

地点：滁州市龙蟠大道109号房产大厦六楼622会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、保证金金额及缴纳账户

是否要求投标人提交投标保证金：不要求。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：滁州学院

地址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区

联系方式：0550-3512003、15956919358

2.采购代理机构信息

名 称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦2楼

联系方式：0550-3519590、18005501210

3.项目联系方式

项目联系人：陈亚南、王庆浩、杨韦

电话：0550-3512003、15956919358、0550-3519590

- 第二章  询价须知

- 询价须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：滁州学院会峰校区学生公寓15、16号楼建设检测服务2包（二次） 采购内容：学生公寓15、16号楼建设工程质量检测服务，服务费用约9.8万元。 |
| 2 | 采购范围 | 学生公寓15、16号楼建设工程质量检测服务 |
| 3 | 最高限价 | 最高限价为规定的收费标准*90%，响应报价不得高于最高限价，否则按无效标处理。 |
| 4 | 服务期限 | 自合同签订之日起至工程竣工验收合格、移交完成止。按照施工进度，根据采购人要求分批次进行检测。每次检测时间自采购人通知进场之日起，至提交有效的检测报告并经采购人确认为止，每批次不超过10个日历天，且应满足项目施工进度需要。 注：如日期内提交合格有效的检测报告的，每延期一天处以2000元/天违约金；逾期达到50%以上，同时采购人有权取消合同，扣除履约保证金。 |
| 5 | 投标人资质 要求 | 见询价公告 |
| 6 | 响应文件份数 | 正本 一 份，副本 二 份。 |
| 7 | 勘察现场 | 不再集中召开采购答疑会；投标人自行组织勘察现场。 |
| 8 | 投标保证金 | 见询价公告 |
| 9 | 质疑答疑 | 请于2023年12月10日17时前，将疑问以邮件的形式发送至603727167@qq.com，采购人将在2023年12月11日17时前以澄清公告形式在从滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与实验室管理处网页采购公告栏处予以公告，请各潜在投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 供应商请注意：采购代理机构对询价文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为询价文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 10 | 响应文件提交截止时间及地点 | 截止时间：2023年12月13日15时00分 地点：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼622会议室 |
| 11 | 开 标 | 开标时间：2023年12月13日15时00分 开标地点：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼622会议室 |
| 12 | 成交价 | 在评标中经过修正的成交单位的响应报价作为成交价，成交价即为合同价。 |
| 13 | 询价小组组建 | 采购人依法组建 |
| 14 | 代理费服务费用 | 总费用为2240元，上述费用由成交单位在领取成交通知书时，一次性支付给代理公司，供应商在响应报价让利中考虑上述费用。 |
| 15 | 付款方式 | 供应商完成合同范围内所有工作并提交全部有效的检测报告，且工程竣工验收备案后30个日历天内支付全部检测费用。（本项目合同单价为“规定的收费标准”乘以中标折扣率，实际检测服务费用以实际发生的检测工程量乘以合同单价为准，投标人应根据招标人提供的相关招标需求、清单及现场勘查情况进行报价，结算总价不得超过9.8万元，超出部分不予结算。） 注：本项目付款前须向采购人开具等额的增值税发票，采购人在收到发票后30日内付款。 |
| 16 | 履约保证金 | 履约担保的形式：转账 履约担保的金额：中标价款*2.5% 缴纳时间：签定合同前 退还时间：验收合格后，一次性退还。 单位：滁州学院 开户行：工行醉翁亭支行 帐号：1313062809024904784 |

- 一、总  则

1.    项目概况

1.1    本项目名称：滁州学院会峰校区学生公寓15、16号楼建设检测服务2包（二次）

1.2   采购单位：滁州学院

1.3   本项目采购内容：学生公寓15、16号楼建设工程质量检测服务。服务费用约9.8万元。

2.   项目投资

2.1  详见询价须知前附表。

3.    采购范围

3.1   学生公寓15、16号楼建设工程质量检测服务

4.    服务周期

4.1   详见询价须知前附表。

注：如因成交人原因导致未能在采购人规定的日期内提交合格有效的检测报告的，每延期一天处以2000元/天违约金；逾期达到50%以上，同时采购人有权取消合同，扣除履约保证金。

5.    投标人资质等级要求

详见询价公告。

6.     资金来源

6.1   资金来源： 财政资金；资金已落实。

7.    标包划分

7.1   本项目标包划分：第2包，学生公寓15、16号楼建设工程质量检测服务 。

8.    采购方式

8.1   本项目采购方式：  询价  。

9.   计价方式

9.1  本项目合同方式：固定单价 。（注：结算总价均不得超过9.8万元，超出部分不予结算。）

10.  评审办法

10.1  本项目评审办法： 最低评标价法 。

- 二、询价文件

11.   询价文件的编制依据

11.1  根据相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本项目询价文件。

12.   询价文件的组成

12.1  询价文件包括内容：

第一章  询价公告

第二章  询价须知

第三章  采购需求

第四章  合同格式

第五章  响应文件格式

第六章  采购单位、采购代理机构对本询价文件的确认

12.2  除12.1内容外，采购答疑亦为询价文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

12.3  供应商同时应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按询价文件要求提交全部资料，或响应文件没有对询价文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，按无效响应处理。

13.   询价文件的澄清、修改、补充、解释

13.1  询价文件发出后，采购人可对询价文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

13.2  本询价文件由采购人（或其委托的代理机构）负责解释。

14.   踏勘现场

14.1  供应商自行对进行踏勘，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

- 三、响应文件的编制

15.   响应文件的组成

15.1  响应文件包括：

（1）法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效身份证)；

（2）企业法人营业执照（或三证合一的有效证件），投标人是事业单位的，提供事业单位法人证书（复印件加盖公章）；

（3）企业资质证书（复印件加盖公章）；

（4）分支机构依法取得省市场监督管理部门核发的资质认定证书（对于外地检测机构）；

（5）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（6）投标函（格式见附件）；

（7）承诺函（格式见附件）；

（8）分项报价清单（格式见附件）；

（9）投标人针对本项目认为需要提供的其他证明材料。

16．  响应报价

16.1  本次采购标书中只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受。供应商所报报价为完成本次服务范围内所有内容产生的费用、国家对供应商征收的各种税费等所有费用，招标人不再为此支付其他任何费用。综合单价包括：设备费、材料费、人工费、检测费、辅材费、措施费、运输费、安装调试费、管理费、利润、风险费用、验收、后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用的总和，中标后综合单价将不作任何调整。

16.2  本项目最高限价详见询价须知前附表。

16.3  报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

- 四、响应文件的密封和递交

17.   响应文件的份数和签署（响应文件编制、密封）

17.1  响应文件：书面文件一式  三份，正本 一 份，副本 二 份。

17.2  响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.   响应文件的装订、密封和标记

18.1  响应文件的装订要求

18.1.1响应文件应当密封装订，按询价文件规定的顺序装订在一起。

18.2   响应文件的密封

18.2.1响应文件正副本密封在文件袋内。

18.3  响应文件密封袋的标记

18.3.1在响应文件密封袋上应写明投标人名称和地址、邮政编码；注明下列识别标志：项目名称。

18.3.2所有响应文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该响应文件将被拒绝。

19.   响应文件的提交

19.1  响应文件提交的收件人、截止时间及地点见询价须知前附表。

- 五、开启、评审和定标

20.   开启

20.1  开启的时间和地点

20.1.1采购人按本须知第19.1条提交响应文件的截止时间和地点开启。

20.2  参与开启的监督部门

20.2.1参与开启的部门包括：采购单位、代理机构等。

20.3  对参加开启的供应商的要求

20.3  供应商的法定代表人（或委托代理人）必须准时参加开启会议，并出示法定代表人身份证原件或被授权代理人身份证原件，以便开启会议上证明其身份及响应资格。

20.4  开启程序

①开启会议由代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司主持；

②公布在投标截止时间前递交响应文件的供应商名称，并确认供应商相关人员是否到场；

③由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；

④宣布开启顺序当众开启，公布供应商名称；

⑤对供应商进行符合性审查；

⑥宣布符合性审查合格的供应商报价并进行评审；

⑦宣布评审结果；

⑧代理机构对开启过程进行记录，并存档备查。

21.   无效响应文件

21.1  响应文件出现下列情形之一的，响应文件无效，采购人不予受理。

逾期送达的或未送达指定地点的；

未按询价文件要求密封的；

22．  评审

22.1  评标审办法

22.1.1由采购人依法组成的询价小组对响应报价较低的报价书进行计算和审查，最终按报价最低的原则推选出两名成交候选人。若出现报价最低的供应商有两名及以上时，则由采购人抽签确定其成交候选人名次。

22.1.2询价小组修正错误的原则：

①如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及投标函；当单价小数点有明显的错位时，询价小组将以总价为准，并修正其单价。

②询价小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。无论供应商是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由委托代理人签字予以书面确认。供应商拒绝对响应文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，询价小组应当否决其响应。

22.2  响应文件有下列情形之一的，应按无效响应处理：

①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按询价文件要求提交保证金的；

④响应文件中填报的服务周期、质量不符合询价文件要求的；

⑤因供应商原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

响应总报价高于（不含等于）采购人发布的最高限价的；

法律、法规、规章和询价文件规定的其他无效响应情形。

23.定标

23.1  成交候选人的确定

23.1.1经过对响应报价计算复核后，采购人应当推荐报价最低的为第一成交候选人。若出现报价最低的供应商有两名及以上时，则由采购人抽签确定其成交候选人名次。

23.1.2成交人确定后，采购人应将成交人名单在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与实验室管理处网页采购公告栏上公告。

23.2 成交价

23.2.1在评标中经过修正的成交单位的响应报价作为成交价，成交价即为合同价。

- 六、合同的授予

24.   合同授予标准

24.1  本采购采购的合同将授予按本须知第23条规定所确定的成交人。

25.   合同协议书的签订

25.1  采购人与成交人将于项目公示结束并确定成交人起7个工作日内，按照询价文件和成交人的响应文件订立书面合同。采购人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2  采购人如不按本投标须知第24条的规定与成交人订立合同，或者采购人、成交人订立背离合同实质性内容的协议，采购人应当对投标人进行赔偿，同时依法承担相应法律责任。

25.3  成交人如不按本询价须知第24条的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，给采购人造成的损失的，应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

25.4  成交人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，不得将成交项目转让（转包）给他人。

- 采购需求

1、项目概况：滁州学院会峰校区学生公寓15、16号楼，主要功能为学生宿舍，装修程度为精装修，部分楼层有开放式厨房，公共洗衣间和公共淋浴间。地上6层地下1层，1层为架空层。总建筑面积约14665平米（地下约657平米），包括主体建筑、给排水、电力、消防及室外配套附属工程的施工。具体详见工程量清单及图纸。

2、外地检测机构成交之日起5个工作日内须按照《安徽省建设工程质量检测管理规定》及相关规定完成备案手续，投标人自行承诺，格式详见附件。

3、依据《关于加强滁州市建设工程质量检测机构监督管理工作的通》 建质函[2022]245号文规定：外地检测机构在本地开展见证取样检测活动的，应在检测业务所在地设立分支机构。分支机构应依法取得省市场监督管理部门核发的资质认定证书。

4、本次采购为滁州学院会峰校区学生公寓15、16号楼工程项目的工程质量检测。其中包括原材检验（钢筋、建设用砂、建设用碎石（卵石）、水泥、防水卷材、挤塑聚苯板、防水涂料、土工布、建筑用腻子、建筑涂料、蒸压加气混凝土砌块、岩棉板、玻璃纤维网格布、胶粘剂、抹面胶浆等）；施工过程及实体结构抽样检测（砼抗压强度、砼抗渗性能、混凝土配合比验证、建筑砂浆配合比、建筑砂浆立方体抗压强度、电渣压力焊、机械连接接头、混凝土坍落度、土工压实度、主体结构检测）；节能现场检测（保温板材与基层的粘接强度、外墙节能构造钻芯检验、单个锚栓抗拉承载力、外窗保温气密性能）、植筋拉拔试验、沥青道路试验等。检测项目、数量及频率应满足国家、地方相关规范、规定，行政主管部门要求，并满足设计、施工需要及采购人的要求、项目各阶段验收需要、项目竣工验收及档案移交需要。成交供应商须负责上述检测并出具检测报告。

5、服务时间自合同签订之日起至工程竣工验收合格、移交完成止。按照施工进度，根据采购人要求分批次进行检测。每次检测时间自采购人通知进场之日起，至提交有效的检测报告并经采购人确认为止，每批次不超过10个日历天，且应满足项目施工进度需要。注：如因成交人原因导致未能在采购人规定的日期内提交合格有效的检测报告的，每延期一天处以2000元/天违约金；逾期达到50%以上，同时采购人有权取消合同，扣除履约保证金。

6、最高投标限价：本项目按照折扣率的方式进行报价，即本项目检测综合单价在“规定的收费标准”的基础上乘以中标折扣率，本项目投标折扣率报价不得高于90%。

本项目“规定的收费标准”按照以下顺序确定：

1）《安徽省物价局、住房和城乡建设厅关于重新公布建设工程质量检测收费标准的通知》（皖价服【2013】137号文）；

2）以上收费标准未涉及到的，按照《省物价局关于重新核定交通建设工程试验检测收费标准的函》（皖价服函【2013】29号）；

3）以上收费标准未涉及到的，按照《安徽省建设工程质量检测收费行业指导价》（建质安协【2019】16号文）；

4）以上收费标准未涉及到的，按照《关于我省产品质量检验收费标准有关问题的通知》（皖价费【2014】144号文）

5）以上收费标准中均未涉及到的，参照行业主管部门相关收费标准，按照收费标准*成交费率结算。

6）以上均未提及的检测项目，通过发包人、成交人、监理单位三方询价，确定检测单价，询价确定的单价无需再乘以折扣率。

7、请投标人充分了解项目位置、情况、道路、检测设备装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在报价范围内，招标人不再承担该费用。中标后不得因没有踏勘，不了解招标内容要求增加相关费用。

8、本项目合同单价为“规定的收费标准”乘以中标折扣率，实际检测服务费用以实际发生的检测工程量乘以合同单价为准，投标人应根据招标人提供的相关招标需求、清单及现场勘查情况进行报价，结算总价不得超过9.8万元，超出部分不予结算。

说明：对于超出检测资质业务范围内的检测项目，经招标人同意后由中标单位自行委托有相应资质单位且经招标人认可后进行检测等工作，出具的检测报告必须是有资质的单位出具的各类检测报告，其服务费用均包含在投标报价中，招标人将不再支付任何费用。

- 三、检测数量统计表

本次所列检测项目清单为暂定计划，实际检测项目、数量及频率应满足国家、地方相关规范、规定，行政主管部门要求，并满足设计、施工需要及招标人的要求、项目各阶段验收需要、项目竣工验收及档案移交需要。投标人不得以以下清单漏报、错报、多报为由索取任何赔偿。

检测项目主要内容如下：

- 原材检验（钢筋、建设用砂、建设用碎石（卵石）、水泥、防水卷材、挤塑聚苯板、防水涂料、土工布、建筑用腻子、建筑涂料、蒸压加气混凝土砌块、岩棉板、玻璃纤维网格布、胶粘剂、抹面胶浆等）

- 砼抗压强度、砼抗渗性能、混凝土配合比验证、建筑砂浆配合比、建筑砂浆立方体抗压强度、电渣压力焊、机械连接接头、混凝土坍落度、土工压实度、主体结构检测（回弹法测定混凝土抗压强度、混凝土钢筋保护层）

- 节能现场检测（保温板材与基层的粘接强度、外墙节能构造钻芯检验、单个锚栓抗拉承载力、外窗保温气密性能）、植筋拉拔试验等。

进场原材料（含成品、半成品）抽样检测计划表

| 序号 | 名称 | 品种规格 | 检测参数 | 抽样、检 测依据 | 抽样、检 测频数 | 抽样 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | HRB400E 6-25 | 抗拉强度、屈服强度、弯曲性能、伸长率、重量偏差、最大延伸率、强屈比、屈标比 | GB 1499.2-2018 | ≤60t为一批 | 8根 |  |
| 2 | 钢筋 | HPB300 6-8 | 抗拉强度、屈服强度、弯曲性能、断后伸长率、重量偏差 | GB 1499.1-2017 | ≤60t为一批 | 9根 |  |
| 4 | 地材 | 砂、卵石 | 含泥量、颗粒级配、泥块含量、针片状含量 | JGJ52-2006 | 以400m3 或600t 同产地、同规格且同一批次进场的为一检验批 | 30kg |  |
| 5 | 防水材料 | 1.5厚高分子自粘防水卷材 | 低温柔性、不透水性、拉力、延伸率 | GB/T19250-2013 | 5t 为一批，不足 5t 亦按一批计 | 2m |  |
| 6 | 钢材 | 电渣压力焊 | 外观质量检查、力学性能检测 | JGJ18-2012 | ≤300个为一批 | 3根 |  |
| 7 | 钢材 | 机械连接接头 | 外观质量检查、力学性能检测 | JGJ107-2016 | ≤500个为一批 | 3根 |  |
| 8 | 节能材料 | 挤塑聚苯板 | 压缩强度、导热系数 | GB/T10801.2-2018 | ≤5000㎡ | 30块600mm*600mm；16块1200mm*600mm |  |
| 9 | 防水材料 | 聚合物水泥防水涂料 | 不透水性、拉仲强度 断裂伸长率、低温柔性<I型有此指标）、抗渗性 | GB/T19250-2013 | 5t 为一批，不足 5t 亦按一批计 | 5kg |  |
| 10 | 地材 | 土工击实 | 最大干密度、最佳含水量 | GB/T50123-2019 | 统一土源或材料做一次 | 50kg |  |
| 11 | 其他辅助材料 | 土工布 | 纵横向断裂强度 断裂强度仲长率 | GB/T17638-2017 | ≤10000㎡为一批 | 5m |  |
| 12 | 地材 | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度、干密度 | GB/T11968-2020 | ≤3万块为一批 | 6块 |  |
| 13 | 其他辅助材料 | 建筑用腻子 | 容器中状态、施工性、干燥时间（表干）、初期干燥抗裂性、柔韧性 | JG/T298-2010、JG/T157-2009 | ≤15t为一批 | 3kg |  |
| 14 | 地材 | 建筑砂浆配合比 | 配合比 | JGJ/T 98-2010 | 按每一配合比取样 | 60kg |  |
| 15 | 地材 | 水泥 | 标准稠度、凝结时间、安定性、强度、比表面积 | GB175-2007、GB/T3183-2017 | 307t | 12kg |  |
| 16 | 电气 | 电气电缆 | 绝缘电阻、绝缘厚度、导体电阻 | GB50303-2015 | 电线为未拆分的整卷、电缆10m | 10m |  |

混凝土（含砂浆）性能及强度抽样检测计划表

| 序号 | 工程部位 | 性能、等级 | 检测参数 | 抽样、检测依据 | 抽样、检测频数 | 抽样 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构 | C15 | 混凝土抗压强度 | GB/T50081-2019 | ≤100m³为一组 | 3个 |  |
|  |  | C20 | 混凝土抗压强度 | GB/T50081-2019 | ≤100m³为一组 | 3个 |  |
|  |  | C25 | 混凝土抗压强度 | GB/T50081-2019 | ≤100m³为一组 | 3个 |  |
|  |  | C30 | 混凝土抗压强度 | GB/T50081-2019 | ≤100m³为一组 | 3个 |  |
|  |  | C35 | 混凝土抗压强度 | GB/T50081-2019 | ≤100m³为一组 | 3个 |  |
|  |  | C40 | 混凝土抗压强度 | GB/T50081-2019 | ≤100m³为一组 | 3个 |  |
|  |  | C45 | 混凝土抗压强度 | GB/T50081-2019 | ≤100m³为一组 | 3个 |  |
| 2 | 砌体工程 | DM M20 | 砂浆抗压强度 | JGJ/T70-2009 | 同一层砌体 250m3 砌体取一组试块；地面砂浆按每一层地面，1000m3 取一组 | 3个 |  |
|  |  | DM M10 | 砂浆抗压强度 | JGJ/T70-2009 | 同一层砌体 250m3 砌体取一组试块；地面砂浆按每一层地面，1000m3 取一组 | 3个 |  |
|  |  | DM M5 | 砂浆抗压强度 | JGJ/T70-2009 | 同一层砌体 250m3 砌体取一组试块；地面砂浆按每一层地面，1000m3 取一组 | 3个 |  |
| 3 | 主体结构 | 抗渗P8 | 抗渗性能 | GB/T 50082-2009 | 500m³/1组 | 6个 |  |

| 序号 | 工程部位 | 性能、等级 | 检测参数 | 抽样、检测依据 | 抽样、检测频数 | 抽样 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构 | C30 | 钢筋保护层厚度 | GB 50204-2-15 | 每层抽取构件数量的2%且不少于5处 | 5处 |  |
| 2 | 主体结构 | C30 | 回弹法抗压强度 | JGJ/T23-2011 | 每7层测一次 | 1区 |  |
| 3 | 主体结构 | / | 植筋拉拔 | GB 50203-2011 | 总数的千分之一，不足3000根取1组 | 3根 |  |
| 4 | 土方工程 | 94% | 压实度 | GB/T50123-2019 | 大基坑每 50-100m2 不应少于一个检验点；基槽回填每 10-20m 不少于一个点；每个独立桩基不少于一个点。 | 50点 |  |
| 5 | 节能工程 | / | 粘接强度 | GB50411-2019 | 单体工程1组、一整块保温板，含抗裂砂浆，抹面胶浆，耐碱网格布，界面剂，锚栓等主材 | 3点、1.2mx0.6m |  |
|  |  | / | 外墙节能构造钻芯检验 | GB50411-2019 | 单位工程1组芯样 | 3个 |  |
|  |  | / | 单个锚栓抗拉承载力 | GB50411-2019 | 单体工程检测10个试件 | 10个 |  |
|  |  | 隔声、水密、抗风压性能3级、气密性能7级 | 外窗气密性能、水密性能、隔声性能、抗风压性能 | GB/T7106-2019 | 单位工程抽取1组 | 3樘 |  |

注：

1、本次招标时数量仅供参考，中标单位中标后，所报折扣率不予调整。合同单价为“规定的收费标准”乘以中标折扣率，实际检测服务费用以实际发生的检测工程量乘以合同单价为准，投标人应根据招标人提供的相关招标需求、清单及现场勘查情况进行报价，结算总价不得超过9.8万元，超出部分不予结算。检测数量需满足规范要求，如出现检测项目检测不合格需复检的情况，由责任方承担因此增加的费用。

2、投标人须自行查阅图纸并踏勘现场后合理报价。

- 四、检测方法

中标单位的检测方法、检测过程及提交的检测报告等所有相关内容均须符合国家及地方等相关规范、标准和管理规定，符合设计图纸要求。

- 五、相关规范、标准

本项目检测所依据的标准已在“三、检测数量统计表”中的“检测依据”中说明，以上检测依据如有最新版应按照最新版执行。承包人在检测工作开始之前提前核查以上检测依据，确保该检测依据能满足国家、安徽省及滁州市市等关于第三方检测的相关规范、标准要求，如有承包人发现以上检测依据不能满足国家、安徽省及滁州市市等关于第三方检测的相关规范、标准要求，需在检测工作开始之前向招标人书面提出，否则因此导致检测项目的调整及项目的检测费用增加、工期的延误均由承包人承担。

- 第四章   合同格式（仅供参考）

甲方：滁州学院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，双方就 滁州学院会峰校区学生公寓15、16号楼工程质量检测服务项目工作达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程名称：滁州学院会峰校区学生公寓15、16号楼工程质量检测

2、工程地点：  安徽省滁州市

3、工程概况：具体建设内容及规模以施工图纸内容为准。

- 工作范围

本次合同内容包括滁州学院会峰校区学生公寓15、16号楼工程质量检测，以及招标人对工程质量有怀疑的部位需要增加的检测。检测项目、数量及频率应满足国家、地方相关规范、规定，行政主管部门要求，并满足设计、施工需要及招标人的要求、项目各阶段验收需要、项目竣工验收及档案移交需要。具体内容详见招标文件。中标单位须负责上述检测并出具检测报告。

第三条  检测时间

本项目服务期自合同签订之日起至工程竣工验收合格、移交完成止。

1、按照施工进度，检测根据甲方要求分批次进行。每次检测时间自甲方通知乙方进场之日起 ，至乙方提交有效的检测报告经甲方确认为止，每次不超过10天，且须满足施工进度需要。

合同履约过程中，乙方不予配合服务导致项目工期延误的，甲方有权解除合同并另行委托其他检测单位实施，相关责任由乙方自行承担。

注：如因成交人原因导致未能在采购人规定的日期内提交合格有效的检测报告的，每延期一天处以2000元/天违约金；逾期达到50%以上，同时采购人有权取消合同，扣除履约保证金。

2、如遇下列情况，经甲、乙双方代表签证，时间相应顺延：

（1）因甲方原因，影响检测工作进度，如：不按时交出场地、甲方设计变更等影响检测工作；

（2）不可抗力的因素。

第四条  检测费用及付款方式

（一）检测费用

本合同价格形式为固定单价合同，合同单价在“规定的收费标准”的基础上乘以中标折扣率，本合同签约折扣率为（大写）百分之         ；小写：        %。

本合同 “规定的收费标准”按照以下顺序确定：

1）《安徽省物价局、住房和城乡建设厅关于重新公布建设工程质量检测收费标准的通知》（皖价服【2013】137号文）；

2）以上收费标准未涉及到的，按照《省物价局关于重新核定交通建设工程试验检测收费标准的函》（皖价服函【2013】29号）；

3）以上收费标准未涉及到的，按照《安徽省建设工程质量检测收费行业指导价》（建质安协【2019】16号文）；

4）以上收费标准未涉及到的，按照《关于我省产品质量检验收费标准有关问题的通知》（皖价费【2014】144号文）

5）以上收费标准中均未涉及到的，参照行业主管部门相关收费标准，按照收费标准*成交费率结算。

6）以上均未提及的检测项目，通过发包人、成交人、监理单位三方询价，确定检测单价，询价确定的单价无需再乘以折扣率。

上述合同价款为含税综合单价，费用包含相关人工费、检测费、材料费、机械设备进场及退场费、税金、利润等招标文件规定的全部费用。

如出现检测项目检测不合格需复检的情况，由责任方承担因此增加的费用。

（二）检测费用调整

合同履约过程中，合同单价不予调整，检测费用为合同单价乘以实际检测数量。

（三）付款方式

供应商完成合同范围内所有工作并提交全部有效的检测报告，且工程竣工验收备案后30个日历天内支付全部检测费用，本项目合同为固定单价合同，合同单价为“规定的收费标准”乘以投标折扣率，实际检测服务费用以实际发生的检测工程量乘以合同单价为准，付款前，乙方开具等额的增值税发票，甲方在收到发票后30日内付款。

第五条 双方义务

（一）甲、乙双方义务

1、甲方委派现场代表（甲方代表）       负责对检测工作进行全面管理，解决检测过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与检测的初验、各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知丙方。

2、甲方向乙方提供检测场地，保证运输道路畅通。

3、甲、乙双方按相关规定办理检测所需证件、手续，提供有关的资料，包括：施工图纸、地质资料等其他开展检测工作所需的材料。

（二）乙方义务

1、委派            负责检测期间的全面管理。该负责人须持有与本检测项目相适应的资格证书，如变更负责人应事先经甲方书面同意。

2、检测工作开始前三天内应将检测工作的主要负责人报甲方确认、备案。

3、乙方须按甲方确认的具体数量进行检测，每次检测前须报甲方现场代表同意，并按时提交检测报告   八 份，并对其提交成果报告的真实性、有效性、准确性负责。

4、检测过程中如发现设计和施工错误或不合理时，应立即书面通知甲方。

5、按相关安全法规进行安全工作，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在工作过程中的防火、防盗、防止意外事故发生、防疫等安全责任。若出现安全问题，责任由丙方自行承担。

6、乙方实施的检测方法、检测过程及提交的检测报告等所有相关内容均须符合国家及地方等相关规范、标准和管理规定等要求，因丙方未规范实施而造成的损失由丙方承担，对给甲方造成损失的，依法承担赔偿责任。

第六条  违约责任

1、乙方未能按合同约定时间完成合同义务的，乙方应承担违约责任。每逾期1天，丙方按2000元/天向甲方支付违约金；逾期超过10天的，甲方有权解除合同，乙方除向甲方支付上述违约金外，还应向甲方一次性支付5万元的违约金。

2、乙方负责人未经甲方书面同意擅自更换的，乙方按5000元/次向甲方支付违约金；

3、若乙方所提交的检测报告及有关资料不完整，不齐全，或内容不符合甲方要求的，乙方应按甲方要求补充或重新进行检测作业，并补齐有关资料。由此造成检测延误的，乙方应当承担逾期履行的违约责任。

4、如因乙方提交的成果报告不准确等原因造成甲方工程质量问题的，视为乙方违约。甲方有权向乙方追究由此而产生的经济、法律责任。

5、乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权直接在履约保证金或应付而未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向丙方追偿。

6、甲方应按照合同约定的付款方式和付款节点向乙方支付检测费用。

第七条  履约责任

1、合同签订前，乙方将履约保证金RMB      元(大写：     元)汇入发包人指定帐户。

2、履约保证金在工程竣工验收合格后30日内退还（无息）。

第八条  争议的解决

在合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成，向项目所在地法院提起诉讼。

因主张本合同权利所支付的包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等费用由违约方承担。

第九条  其他事宜

本项目的《招标文件》、《投标文件》作为合同附件与合同具有同等法律效力，内容与合同如有抵触，以本合同为准。

本合同一式捌份，甲方肆份，乙方肆份，自双方签字或盖章后生效。

甲方：

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地    址：        

电    话：      

开户银行：        

账    号： 

签约日期：

乙   方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地    址：        

电    话：      

开户银行：        

账    号： 

签约日期：

- 第五章  响应文件格式

- 正本/副本

- 响应文件

项目名称

项目编号

供应商：                            （盖章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

年        月        日

目  录

（1）法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效身份证)；

（2）企业法人营业执照（或三证合一的有效证件），投标人是事业单位的，提供事业单位法人证书（复印件加盖公章）；

（3）企业资质证书（复印件加盖公章）；

（4）分支机构依法取得省市场监督管理部门核发的资质认定证书（对于外地检测机构）；

（5）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（6）投标函（格式见附件）；

（7）承诺函（格式见附件）；

（8）分项报价清单（格式见附件）；

（9）投标人针对本项目认为需要提供的其他证明材料。

### （1）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证

供应商：                 （盖单位章）

年       月       日

### 或（1）授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      采购人     的                    项目的报价活动。代理人在响应、开启、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人有效身份证及法定代表人有效身份证

授权代理人：        （签字或盖章）

供 应 商：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：           年    月    日

(2)诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、参与政府采购活动前3年在经营活动中有重大违法记录的。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-6项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-6项情形）

七、我公司没有下列情形：被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录且在披露期内。

八、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

九、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

十、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十一、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

供应商（盖单位章）：          法定代表人（签章）：

日期：           年            月             日

（3）投标函

致：滁州学院

- 我们决定参加贵单位组织的“         （项目名称） 包”的采购。我方授权     (姓名和职务)代表我方                  （供应商的名称）全权处理本项目报价的有关事宜。

- 我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向采购人提供“      （项目编号）”项目的服务，响应报价折扣率为 （大写）            （小写）       元。服务期响应询价文件要求。

- 一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

5、一旦我方成交，为本项目提交的报价书一式三份，其中正本一份、副本二份。

6、我方愿意提供可能另外要求的、与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商名称：             （公章）

供应商授权代表或法定代表人（签字或盖章）：

日期：

通讯地址：

电话：

传真：

（4）承诺函

致：滁州学院

我单位郑重承诺，本项目如有幸中标，将在成交之日起5个工作日内按照《安徽省建设工程质量检测管理规定》及相关规定完成备案手续。如不能按时完成备案手续，我单位自行放弃中标资格，同时承担招标人相应损失。

供应商名称：             （公章）

供应商授权代表或法定代表人（签字或盖章）：

日        期：

## （5）分项报价清单

项目名称：滁州学院会峰校区学生公寓15、16号楼建设检测服务2包（二次）

项目编号： 2023CG-056

| 响应折扣率 | 小写： % |
| --- | --- |
|  | 大写：百分之 |
| 服务期 | 响应文件要求 |
| 我单位承诺结算总价不超9.8万元，超出部分不予结算。 |  |
| 备注： 1、本次招标需求中的数量仅供参考，中标单位中标后，所报折扣率不予调整。结算价=∑“规定的收费标准”中的单价*中标折扣率*实际检测数量，检测数量需满足规范要求，如出现检测项目检测不合格需复检的情况，由责任方承担因此增加的费用。 本项目“规定的收费标准”按照以下顺序确定： 1）《安徽省物价局、住房和城乡建设厅关于重新公布建设工程质量检测收费标准的通知》（皖价服【2013】137号文）； 2）以上收费标准未涉及到的，按照《省物价局关于重新核定交通建设工程试验检测收费标准的函》（皖价服函【2013】29号）； 3）以上收费标准未涉及到的，按照《安徽省建设工程质量检测收费行业指导价》（建质安协【2019】16号文）； 4）以上收费标准未涉及到的，按照《关于我省产品质量检验收费标准有关问题的通知》（皖价费【2014】144号文） 5）以上收费标准中均未涉及到的，参照行业主管部门相关收费标准，按照收费标准*成交费率结算。 6）以上均未提及的检测项目，通过发包人、成交人、监理单位三方询价，确定检测单价，询价确定的单价无需再乘以折扣率。 2、综合单价包括：设备费、材料费、人工费、检测费、辅材费、措施费、运输费、安装调试费、管理费、利润、风险费用、代理费、验收、后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用的总和，中标后综合单价将不作任何调整。综合单价=相应检测项目“规定的收费标准”中的单价*中标折扣率。 |  |

投标人：（盖公章）                        法人代表或授权代表：（签字或盖章）

日期：         年     月    日

- 第六章  采购单位、采购代理机构对本询价文件的确认

我单位对滁州学院会峰校区学生公寓15、16号楼建设检测服务2包（二次）的询价文件进行确认。 采购单位：滁州学院 经 办 人：陈亚南、王庆浩 联系电话：0550-3512003、15956919358 （单位盖章） 2023年12月

采购代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 经办人：杨韦 联系电话：0550-3519590、18005501210 （单位盖章） 2023年12月